УТВЕРЖДАЮ:

_______________/________________/

«____» _________________ 2022 года

Описание объекта закупки

Техническое задание

Объект закупки: «УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ»

ИКЗ: 222663700028966190100100120007120244

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки | УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ |
| 2. | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг с единицей измерения объема | Согласно Приложения №1 |
| 3. | Место оказания услуг: | Российская Федерация, Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова д.113 |
| 4. | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки | Качество оказания услуг должно соответствовать нормам, стандартам действующего законодательства, регулирующего данный вид услуг. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и иными правовыми актами Российской Федерации, установленные для данного вида услуг. Услуги должны оказываться с соблюдением норм техники безопасности и противопожарной безопасности, соблюдением норм охраны труда и здоровья. Производственный, лабораторный контроль предусматривает: - Получение от ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» заявки о проведении производственного контроля с выездом сотрудников Исполнителя для оказания лабораторных услуг; - Осуществление производственного контроля в рабочее время, согласно графика работы, с момента получения заявки от ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»; - Работы по производственному контролю проводят специально обученные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ сотрудники Исполнителя с соблюдением безопасности для окружающих лиц на территории заказчика; - Доставку проб в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний осуществлять в соответствии с санитарными требованиями (контейнеры и спец. Транспорт). - При осуществлении производственного контроля в отделении ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», использовать материалы и методы исследований в соответствии требований нормативно-правовых актов. - Оформление учетно-отчетной документации по факту оказанных услуг, в том числе по результатам лабораторных испытаний предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Технического задания |
| 4.1 | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены подрядчиком, исполнителем при выполнении работ, оказании услуг | Производственный контроль проводится в рабочее время с 08-00 до 14-30, согласно графика работы с момента получения заявки от ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», подаваемой по телефону/факсу или электронной почте Исполнителю. Производственный контроль проводится по месту оказания услуги на территории заказчика согласно Приложения №1. Услуги оказываются за счет средств Исполнителя, с использованием своих материалов, своими силами и средствами. Средства, применяемые при производственном контроле, а также способы применения определяются методическими документами, регламентирующими проведение производственного, лабораторного контроля. Оказываемые услуги должны быть надлежащего качества, оказываться квалифицированным персоналом, в полном объеме, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических нормативных документов. Работы, должны быть выполнены с использованием собственной производственной базы, (включая обеспечение собственного персонала средствами индивидуальной защиты) с проведением контроля за эффективностью производственных, лабораторных работ (с использованием своих материалов, своими силами, средствами и специализированным транспортом в достаточном количестве. Мероприятия по производственному контролю на объекте выполняются в присутствии ответственного представителя ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». |
| 4.2 | Перечень документов (материалов), оформляемых по итогам выполненных работ, оказанных услуг | Акт сдачи-приемки, акты отбора проб и протоколы лабораторных испытаний по всем видам исследований, счет, счет-фактура (при наличии), предоставляются Заказчику. В документах должна быть ссылка на номер и дату Контракта. |
| 4.3 | Требования к содержанию (составу) отчетных (итоговых) документов (материалов) и их оформлению по результатам выполненных работ, оказанных услуг | Услуга считается оказанной по каждой заявке после подписания Заказчиком Актов отбора и сдачи-приемки оказанных услуг по проведенному исследованию (замеру), согласно поданной заявке и предоставленного Исполнителем документа о проведении производственного, контроля. В акте отбора и сдачи-приемки оказанных услуг по производственному контролю указывается: номер и дата контракта, наименование Заказчика, дата составления документа, реквизиты наряда (при наличии), наименование и адрес объекта проведения производственного, лабораторного контроля, вид оказываемых услуг, наименование используемых препаратов и способ (метод) их применения, единица измерения услуги, подпись ответственного лица Исполнителя и подпись ответственного лица Заказчика, в присутствии которого осуществлялись замеры производственного, лабораторного контроля. |
| 4.4 | Иные требования и (или) информация, касающиеся объекта закупки, и установленные в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Наличие разрешительных документов на право проведения лабораторных исследований с предоставлением копий (санитарно-эпидемиологическое заключение, аттестат аккредитации). |
| 5. | Порядок взаимодействия ответственных лиц со стороны заказчика и подрядчика, исполнителя при выполнении работ, оказании услуг, если такие действия необходимы при исполнении контракта | Заявка от ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», передается «Исполнителю» по факсу или по официальной электронной почте Заказчика или в письменном виде, в которой указывается информация о проведении замеров по производственному контролю. |
| 6. | Нормативно-правовая база | Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству услуг, в частности: • Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», других действующих нормативных документов), СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», |

Приложение 1

Техническое задание

на оказание услуг по ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ

1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по проведению производственного контроля.

2. Сроки (периоды) оказания услуг: С даты заключения контракта по 31.12.2022 г. по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика (пн-пт с 08:00 до 14:30; обед с 12:00 до 13:00).

3. Место оказания услуг: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова д.113,.

4.  Объемы оказания услуг:

| № п/п | Наименование исследований | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно – бактериологические исследования материала на стерильность: смывы на стерильность. | 100 |  |
| 2 | Санитарно бактериологические исследования материала на стерильность: перевязочный материал на стерильность. | 30 |  |
| 3 | Санитарно – бактериологические исследования смывов. Определение БГКП с использованием среды Кода. | 100 |  |
| 4 | Санитарно – бактериологические исследования смывов. Определение Staphylococcus aureus | 100 |  |
| 5 | Санитарно- бактериологические исследования воздуха помещений. Определение ОМЧ. | 13 |  |
| 6 | Саниатрно – бактериологические исследования воздуха помещений. Определение Staphylococcus aureus. | 13 |  |
|  | ПИЩЕВОЙ ОТДЕЛ |  |  |
| 1 | Санитарно – бактериологические исследования пищевых продуктов. Определение бактерий рода Proteus. | 12 |  |
| 2 | Санитарно – бактериологические исследования пищевых продуктов. Определение стафилококк ауреус. | 16 |  |
| 3 | Санитарно – бактериологические исследования пищевых продуктов. Определение Esherichia coli | 2 |  |
| 4 | Санитарно – бактериологические исследования пищевых продуктов: БГКП. | 16 |  |
| 5 | Санитарно – бактериологические исследования пищевых продуктов. Определение патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл. | 12 |  |
| 6 | Санитарно- бактериологические исследования пищевых продуктов: КМАФАнМ | 16 |  |
| 7 | Санитарно – бактериологические исследования смывов. Определение БГКП с использованием среды Кода. | 30 |  |
| 8 | Санитарно – паразитологические исследования смывов (пыли) с поверхностей: на яйца гельминтов (микроскопия) | 30 |  |
| 9 | Бактериологические исследование объектов окружающей среды и пищевых продуктов на иерсинии, 1 исследование ; | 20 |  |
| 10 | Лабораторные исследования пищевой продукции, определение влаги и сухих веществ гравиметрическим методом | 2 |  |
| 11 | Лабораторные исследования пищевой продукции. Определение жира методом Сокслета. | 2 |  |
| 12 | Лабораторные исследования пищевой продукции; Определение золы общей. | 2 |  |
| 13 | Лабораторные исследования пищевой продукции. Определение белка титриметрическим методом. | 2 |  |

5. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):

5.1. Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований (производственный контроль) проводится в соответствии с требованиями санитарного законодательства (Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий», других действующих нормативных документов), СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 5.2. Выполнение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля должно осуществляться собственными силами и средствами Исполнителя, согласно установленным требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий, правил.

5.3. Исполнитель обеспечивает проведение исследований персоналом соответствующей квалификации в присутствии представителей Заказчика и в соответствии с требованиями Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

5.4. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками правил внутреннего режима, действующих у Заказчика и правил пожарной безопасности.

6. Требования к качеству и безопасности оказания услуг:

6.1. Исполнитель должен иметь:

- аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра «Системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания».  Требование установлено в соответствие с требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования и иные виды оценок установленные в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ и Госстандарта РФ от 23 июня 1997 г. N 13/11 "О введении в действие новой редакции "Системы аккредитации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"6.3 Исполнитель проводит исследования, используя оборудование, среды и реактивы, отвечающие современным требованиям и разрешенные Минздравом РФ.

6.4 Результаты исследований должны сопровождаться протоколами лабораторных исследований и заключениями в соответствии с действующими нормативными документами

6.5 . Исполнитель обеспечивает своевременную передачу информации о результатах исследований.  Результат исследований передаётся Заказчику на бланке установленного образца в 2-х экземплярах в течение 30-ти календарных дней с даты забора.

6.6 Качество оказываемых услуг должно соответствовать ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 (части 1-6) «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

6.7Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству исполнения будет подтверждаться актами оказанных услуг после подписания их Заказчиком и Исполнителем. Настоящие акты подписываются после проведения экспертизы результатов оказанных услуг и будут являться основанием для оплаты. В случае если одна из Сторон отказывается от подписания актов оказанных услуг, то она должна предоставить другой Стороне мотивированный отказ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов в случае обнаружения недостатков или любых отклонений от условий, указанных в государственном контракте. В этом случае Исполнитель обязан в течение 24 часов устранить выявленные недостатки.

Согласовано:

Помощник врача – эпидемиолога _______________ Чусова С.И.