**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Шприц общего назначения | ШТ | 500.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 150 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004565* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | | | |
| 2 | Шприц общего назначения | ШТ | 400.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥1 |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 30 и < 50 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004572* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 3 | Шприц общего назначения | ШТ | 20000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥1 |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004580* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | | | |
| 4 | Шприц общего назначения | ШТ | 10000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥1 |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 20 и < 30 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004574* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 5 | Шприц общего назначения | ШТ | 15000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥1 |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 7 и < 10 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004578* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 6 | Шприц общего назначения | ШТ | 20000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥1 |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004584* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | | | |
| 7 | Шприц общего назначения | ШТ | 5000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла в комплекте | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥1 |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Коннектор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Луер Слип |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Конус с концентрическим расположением | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Игла насажена на конус (доступно при выборе значений характеристики Игла в комплекте: ≥1; ≥2; 3) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Защитный стопор | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Градуированный объем шприца | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | > 1 и < 2 |  |   Единица измерения:  СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004585* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |
| 8 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | ШТ | 1000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 0,8\*40 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 0,8\*40 |  | | *В соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | | | |
| 9 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | ШТ | 1000.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 1,2\*40 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 1,2\*40 |  | | *В соответствии с п. 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)