ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Частичная замена оконных блоков в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Нансена, д.60

| ОКПД2 | Наименование | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 43.32.10.110 – Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов | Частичная замена оконных блоков в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Нансена, д.60 | Условная единица |

Раздел I. Требования к видам и объемам работ.

Требования к видам и объемам работ по выполнению работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ по частичной замене оконных блоков в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Нансена, д.60 установлены в локальном сметном расчете (смета) 02-01-01, ведомости объемов работ № 02-01-01, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы, отдельными файлами с названием «Проектно-сметная документация», являющимся неотъемлемой частью настоящего Описания объекта закупки.

Раздел II. Техника безопасности при проведении работ.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно - технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии локального сметного расчета.

Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с описанием объекта закупки, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

Гражданским и Градостроительным кодексами РФ,

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. с 01.01.2022) "О пожарной безопасности"

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СП 48.13330.2019 Организация строительства;

ГОСТ 28196-89 «Окрасочные материалы». Материалы должны иметь сертификаты соответствия и должны быть предъявлены Заказчику;

СНиП 2.03.13-88 Полы;

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

Раздел III. Объем гарантий качества работ.

Подрядчик обязан обеспечить в полном объеме исполнение гарантийных обязательств на работы, материалы, согласно условиям контракта на выполнение работ в соответствии с требованиями, предусмотренными сметной документацией и ведомостью объемов работ по частичной замене оконных блоков в здании учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Нансена, д.60

Раздел IV. Срок гарантий качества на результаты работ.

Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ условиям контракта. Гарантийный срок на качество выполненных работ и применяемых при выполнении работ материалов устанавливается: - на общестроительные работы – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ; - на материалы, срок, равный гарантийному сроку, предоставляемого изготовителем соответствующего материала, но не менее 1 (одного) года.

Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации и повлекшие нанесение ущерба, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки. При этом составляется акт, фиксирующий недостатки и причиненный ущерб, порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Раздел V. Условия организации исполнения работ.

Перечень нормативно-правовых актов, требования которых должны строго выполняться при проведении работ:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация. Общие положения».

ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

СП 12-136-2002 «»Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004.

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

Раздел VI. Требования энергетической эффективности в отношении товаров.

Используемый в процессе выполнения работ, предусмотренных локально-сметным расчетом, в отношении которого законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должен соответствовать указанным требованиям:

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением.

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (на 29 июля 2017 года) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 г. № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений".

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности, товары в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А».

Раздел VII. Требования к технологии производства работ, методам производства работ.

Технология и методы производства работ - в полном соответствии с описанием объекта закупки, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Руководство работами должно быть поручено назначенному соответствующим приказом инженерно-техническом работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда. Работы производятся только в отведённой зоне работ.

Складирование инструментов и материалов для проведения работ производится только в помещениях, указанных Заказчиком. Ответственность за сохранность инструментов и материалов возлагается на Подрядчика.

Подрядчику категорически запрещается складирование и хранение газовых баллонов высокого давления, также запрещается складирование и хранение мастик, гудронов, смол и легковоспламеняющихся жидкостей.

Режим проведения работ может быть скорректирован по требованию службы безопасности зданий на время проведения мероприятий.

Разгрузка, подъем материалов и оборудования, вывоз мусора осуществляется строго в не рабочие время, круглосуточно, только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, устройство отверстий в бетонных и кирпичных конструкциях, использование ударного инструмента, использование режущего электро и газоинструмента) производятся в рабочие дни. Рабочие часы Заказчика (Пн, Вт, Ср, Чт, - с 9.00 до 18.00; Пт – с 9.00 до 17.00; Сб, Вс – выходной) по «скользящему» графику с учетом специфики действующего учреждения. Ежедневно перед началом работ Заказчик уточняет с Подрядчиком время и условия проведения работ на объекте. Работы в нерабочие часы и дни Заказчика производятся по согласованию. На время проведения протокольных мероприятий выполнение работ на объекте приостанавливается

Сотрудникам Подрядчика категорически запрещается курение в здании.

Сотрудникам Подрядчика категорически запрещается приготовление и принятие пищи в здании.

Раздел VIII. Обеспечение материалами для производства работ Подрядчиком

Подрядчик отвечает за складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, изделия и конструкции. В случае выявления нарушения установленных правил складирования и хранения, то Подрядчик должен немедленно их устранить.

Подрядчик несет ответственность за качество всех поставляемых, закупаемых, используемых для выполнения работ материалов. Работы выполняются материалами, соответствующими локально-сметного расчета. Материалы должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты, паспорта, протоколы о результатах испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Подрядчик обязан предоставить копии таких документов, заверенные в установленном порядке, Заказчику и/или иные документы, удостоверяющие их качество и соответствие санитарно-гигиеническими требованиями.

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, приему и оплате не подлежат и должны быть замены Подрядчиком безвозмездно.

Строительные материалы, изделия и конструкции должны являться новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации и (или) восстановлению, замене запчастей), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Указанные в локальных сметных расчетах товары с торговыми марками, фирменными наименованиями носят – информационный характер. При указании на товарную марку, товарный знак читать «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.

Раздел IX. Контроль качества выполняемых работ.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной и антитеррористической безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране груда, а также иных нормативных правовых актов.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.).

Ответственность за организацию мероприятий по охране труда несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать локальному сметному расчету. Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел X. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Подрядчик обязан передать Заказчику всю рабочую и сметную документацию (принятую в начале работ), а также акты на скрытые работы, акты или протоколы испытаний, сертификаты на материалы и оборудование, акты пуско-наладочных работ, отчеты о наладке, исполнительные схемы и чертежи и т. п., оформленные в установленном порядке.

Раздел XI. Требования к используемым при выполнении работ товарам

Замеры и количество оконных блоков:

1. Конструкция в количестве 50 шт. – 2100 х 1900