**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Бумага для офисной техники | ПАЧ | 633.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Формат | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | А4 |  | | *Код позиции КТРУ*  *17.12.14.110-00000005* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Цветность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Белая |  | | *Код позиции КТРУ*  *17.12.14.110-00000005* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Масса бумаги площадью 1м2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 80 и < 90 |  |   Единица измерения:  Г (Грамм) | *Код позиции КТРУ*  *17.12.14.110-00000005* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Количество листов в пачке | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 500 |  |   Единица измерения:  ШТ (Штука) | *Код позиции КТРУ*  *17.12.14.110-00000005* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)