**Часть II. «Описание объекта закупки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.изм. Кол. | Примерное изображение объекта закупки |
| 1 | Смеситель настенный для кухниОКПД 2 28.14.12.110126н | **Комплектация** Гибкая подводка, крепеж, аэраторТип смесителя однорычажныйМатериал корпуса латуньЦвет хромМеханизм керамический картриджВысота излива 231 ммДлина излива 255 ммТип подводки жесткая Диаметр подводки 1/2" | 10 шт |  |
| 2 | Смеситель для раковиныОКПД 2 28.14.12.110126н |

|  |  |
| --- | --- |
| Комплектация Гибкая подводка, крепежТип смесителя однорычажныйМатериал корпуса латуньЦвет хромМеханизм керамический картриджВысота излива 80 ммДлина излива 103 ммТип подводки гибкаяДиаметр подводки 3/8" |  |

 | 20 шт |  |
| 3 | Смеситель для раковины с длинным носиком для кухни ОКПД 2 28.14.12.110126н | Комплектация Гибкая подводка, крепежТип смесителя однорычажныйМатериал корпуса латуньЦвет хромМеханизм керамический картриджВысота излива 151 ммДлина излива 227 ммТип подводки гибкаяДиаметр подводки 1/2" | 10 шт |  |
| 4 | Сифон для раковины ОКПД 2 28.14.12.110126н | Сифон для раковиныТип бутылочныйЦвет белыйДиаметр выхода в канализацию 40 ммКомплектация Гибкая труба

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр горловины  | 1 1/2"  |

 | 20 комплектов |  |
| 5 | Лезвие для ножа сегментноеВ упаковке 10 штОКПД 2 25.71.11.130126н | Лезвие для ножейДлина лезвия 100 мм Ширина 25 мм из легированной стали, в пластиковом пенале | 5 уп. |  |
| 6 | Профиль стыкоперекрывающий ОКПД 2 24.42.22.130126н | Материал алюминийТип крепления открытыйВысота 5,4 ммШирина 50-60 мм (диапазон)Длина 1200-800 мм (диапазон)Комплектация с саморезами и дюбелямиЦвет бук, дуб темный, дуб беленый (по согласованию с закзачиком) | 10 шт |  |
| 7 | Смазка универсальная WD 40 ОКПД 2 20.59.41126н | Смазка универсальная WD 40 упаковка объем 200 мл | 1 шт |  |
| 8 | Замок навеснойОКПД 2 25.72.11.130126н | Материал дужки стальМатериал корпуса алюминийВысота 75 ммМеханизм секретнос ти дисковыйДиаметр дужки 10 мм/7-8 ммШирина 53 ммЦвет черный | 10 шт |  |
| 9 | Крепление для раковиныОКПД 2 28.14.12.110126н | Комплектация :гайка 2 шт, заглушка 2 шт, дюбель 2 шт, втулка 2 шт,шпилька 2 шт | 20 шт |  |
| 10 | Кран шаровый диаметр 16ОКПД 2 28.14.12.110126н | Форма прямойМатериал латуньДиаметр 1/2"Тип ручки ручка | 20 шт |  |
| 11 | Арматура в бачек с нижним подводным клапаномОКПД 2 28.14.12.110126н | Тип клапана выпускнойДиаметр отверстия 40 ммМатериал пластикРежим смыва двухрежимныйТип подвода нижнийДоп.функция функция старт/стоп | 10 комплектов |  |
| 12 | Замок врезной под личинкуОКПД 2 25.72.12.111126н | Сторона монтажа правая, леваяМеханизм секретности цилиндровыйЗащелка отсутствуетХод ригелей 20 ммКоличество оборотов ключа трехоборотныйЦвет желтыйМатериал стальФорма ригеля прямоугольныйМаксимальная толщина двери 40 ммНаличие ручек - нет | 20 шт |  |
| 13 | Цилиндровый механизм ключ-вертушка латуньОКПД 2 25.72.12.111126н | Ключ вертушка латунь | 20 шт |  |
| 14 | Гибкая подводка для воды 1/2" ОКПД 2 28.14.12.110126н | Гибкая подводка, ширина:40 см50 см60 смМатериал фитингов нерж.стальМатериал оплетки нерж.стальМатериал шланга техническая резинаТип соединения Вр-НрПрисоединительный размер 1/2" | 10 шт10 шт10 шт |  |
| 15 | Клей для керамогранита ОКПД 2 20.52.10.190126н |  Область применения внутри и снаружи, все виды плиткиСостав: смесь цемента, минеральных заполнителей и полимерных модификаторовВес упаковки диапазон 5-25 кг | 100 кг |  |
| 16 | Шпатлевка финишнаяОКПД 2 20.30.22.120126н | Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса и полимерных добавок вес упаковки 25 кг | 25 кг |  |
| 17 | Эмаль ПФ 115 белая глянецОКПД 2 20.30.21.130126н | Эмаль ПФ 115 Цвет белый, глянецВес упаковки 5-22 кг  | 66 кг |  |
| 18 | краска акриловая водно дисперсионная ОКПД 2 20.30.21.130126н | Краска акриловая для наружных работ моющаяся атмосферостойкая, вес тары 0,9 - 5 кг | 150 кг |  |
| 19 | колер для краски универсальныйОКПД 2 20.30.21.130126н |  Колер для краски,Цвет - на выбор заказчика (красный, оранжевый, бежевый, кофейный, бордовый, черный, зеленый, салатовый)  объем 100 мл – 300 мл | 5 л |  |
| 20 | коврик резиновый напольныйОКПД 2 22.19.72.000126н | Коврик резиновый ячеистый без ворса ширина 1м длина 1,5м | 1 шт  |  |
| 21 | коврик грязезащитный ворсовая поверхностьОКПД 2 22.19.72.000126н | коврик грязезащитный ворсовая поверхность90см х 150 см цвет черный | 2 шт |  |
| 22 | валик с ручкой для краскиОКПД 2 20.30.24.121126н | Полиакрил Ширина 25 см ворс 11 мм | 10 шт |  |
| 23 | валик с ручкой для краскиОКПД 2 20.30.24.121126н | Полиакрил Ширина 10см ворс 11 мм | 5 шт |  |
| 24 | Поддон для краски | Поддон для краскиВысота не менее 7Ширина не менее 32Глубина не менее 34 | 10 шт |  |