**2.Характеристика товара (описание объекта закупки)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 | Технические и функциональные (потребительские свойства) характеристики товара | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ссылка на нормативный акт/ Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительские свойства, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога | Единица измерения | Количество |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные(КТРУ: 22.19.60.119-00000008 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.119 | Тип перчаток по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) | Тип 2  | соответствие | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 32337-2013 «Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования» | Пара  | 30 000 |
| Материал изготовления | нитрильный латекс | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | текстурный рисунок по всей поверхности перчатки | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | поверхность без опудривания | соответствие |
| Манжета перчатки  | Закатана в венчик | соответствие |
| Кратность применения | одноразовые | соответствие |
| Стерильность | нестерильные | соответствие |
| Размеры\*\* | S, M, L | соответствие |  |
| Соответствие НПА | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 32337-2013 «Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования» | соответствие |  |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные(КТРУ: 22.19.60.113-00000001 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.113 | Назначение  | Перчатки для хирургических операций, связанных с повышенным риском инфицирования | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1)МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» | Пара  | 350 |
| Цвет  | Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) | соответствие | Требование обосновано необходимостью цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. |
| Тип перчаток по ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) | Тип 1  | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Материал изготовления | латекс натурального каучука | соответствие |
| Конструкция | с изогнутыми пальцами в направлении ладони. Перчатка должна быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони | соответствие |
| Манжета перчаток | Прямая, обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для прочности фиксации (препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции) | соответствие | МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | Текстурированный рисунок по всей рабочей поверхности - на наружной поверхности ладони и пальцев | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | Поверхность без опудривания | соответствие |
| Внутренняя поверхность | Обработанная полимерным покрытием | соответствие | Требование обосновано необходимостью легкости смены и одевания перчаток в процессе продолжительных операций, усиления барьерных свойств перчаток согласно МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».  |
| Длина перчатки (мм) | не менее 290  | соответствие | Повышенная длина необходима для возможности фиксации на рукаве халата для операций глубокого доступа |
| Толщина перчатки (одинарная) в области пальцев (мм) | не менее 0,21 и не более 0,24 | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенную механическую нагрузку при выполнении хирургических операций в травматологии и ортопедии (для исключения ситуаций разрыва перчаток об отломки костей, составные части конструкции аппарата Илизарова, а также при эндопротезировании в условиях использования таких специфических инструментов, как дрель, пила, молоток и иные, с высокой степенью режущей поверхности).  |
| Допустимый уровень качества (AQL) (герметичность) | не более1 | соответствие |
| Стерильность | стерильные | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Кратность применения | одноразовые | соответствие |
| Размеры\*\* | 7, 7.5, 8, 8.5  | соответствие |  |
| Соответствие НПА  | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | соответствие |  |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные(КТРУ: 22.19.60.113-00000001 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.113 | Назначение | Перчатки повышенной толщины и прочности для использования во время операций в травматологии и ортопедии | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1)МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» | Пара  | 5 000 |
| Цвет  | Цвет коричневый  | соответствие | Требование обосновано необходимостью цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях с использованием колющего и режущего инструмента в ортопедии и травматологии.  |
| Тип перчатки по ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) | Тип 1  | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Материал изготовления | латекс натурального каучука | соответствие |
| Манжета перчатки  | Закатана в венчик | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | Текстурированный рисунок по всей рабочей поверхности - на наружной поверхности ладони и пальцев | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | Поверхность без опудривания | соответствие |
| Наружная и внутренняя поверхность | обработанная полимерным покрытием | соответствие | Требование обосновано необходимостью легкости смены и одевания перчаток в процессе продолжительных операций, усиления барьерных свойств перчаток согласно МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» |
| Толщина перчатки (одинарная) в области пальцев (мм) | не менее 0,32  | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенную механическую нагрузку при выполнении хирургических операций в травматологии и ортопедии (для исключения ситуаций разрыва перчаток об отломки костей, составные части конструкции аппарата Илизарова, а также при эндопротезировании в условиях использования таких специфических инструментов, как дрель, пила, молоток и иные, с высокой степенью режущей поверхности).  |
| Допустимый уровень качества (AQL) (герметичность) | не более 1 | соответствие |
| Стерильность | стерильные | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Кратность применения | одноразовые | соответствие |
| Размеры\*\* | 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9 | соответствие |  |
| Соответствие НПА | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | соответствие |  |
|  | Перчатки медицинские диагностические | 22.19.60.119 | Назначение  | для продолжительных клинико-диагностических манипуляций и лабораторных работ | соответствие | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) | Пара  | 500 |
| Тип перчаток по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) | Тип 2  | соответствие |
| Материал изготовления | нитрильный латекс (нитрил)  | соответствие |
| Внутренняя поверхность | абсорбирующее покрытие: на основе синтетического флока или хлопка или иного, или его производные  | соответствие | Требование обосновано необходимостью обеспечения абсорбции влаги, для профилактики мацерации кожи при длительном ношении перчаток |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | Текстурированный рисунок по всей рабочей поверхности - на наружной поверхности ладони и пальцев | соответствие | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | Поверхность без опудривания | соответствие |
| Манжета перчатки | закатана в венчик | соответствие |
| Толщина перчатки (одинарная) в области пальцев (мм) | не менее 0,15 и не более 0,19  | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенное химическое воздействие при выполнении манипуляций в лабораториях, процедурных (для исключения разрыва перчаток) |
| Стерильность | нестерильные | соответствие | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) |
| Кратность применения | Одноразовые | соответствие |
| Размеры\*\* | S, M, L | соответствие |  |
| Соответствие НПА | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) | соответствие |  |
|  | Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные(КТРУ: 22.19.60.111-00000001 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.111 | назначение | Перчатки для хирургических операций, связанных с повышенным риском инфицирования | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | Пара  | 100 |
| Тип перчаток по ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) | Тип 2  | соответствие | Требование обосновано наличием у медицинского работника аллергии к натуральному латексу |
| Материал изготовления | полихлоропреновый латекс (неопрен) | соответствие |
| Цвет  | Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) | соответствие | Требование обосновано необходимостью цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. |
| Конструкция | с изогнутыми пальцами в направлении ладониПерчатка должна быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Манжета перчаток | Прямая, обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для прочности фиксации (препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции) | соответствие | МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | Текстурированный рисунок по всей рабочей поверхности - на наружной поверхности ладони и пальцев | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | Поверхность без опудривания | соответствие |
| Внутренняя поверхность  | обработанная полимерным покрытием | соответствие | Требование обосновано необходимостью легкости смены и одевания перчаток в процессе продолжительных операций, усиления барьерных свойств перчаток согласно МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» |
| Длина перчатки (мм) | не менее 290  | соответствие | Повышенная длина необходима для возможности фиксации на рукаве халата для операций глубокого доступа |
| Толщина перчатки (одинарная) в области пальцев (мм) | не менее 0,21 и не более 0,24 | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенную механическую нагрузку при выполнении хирургических операций в травматологии и ортопедии (для исключения ситуаций разрыва перчаток об отломки костей, составные части конструкции аппарата Илизарова, а также при эндопротезировании в условиях использования таких специфических инструментов, как дрель, пила, молоток и иные, с высокой степенью режущей поверхности) |
| Допустимый уровень качества (AQL) (герметичность) | не более 1 | соответствие |
| Стерильность | стерильные | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Кратность применения | одноразовые | соответствие |
| класс потенциального риска | не ниже 2а | соответствие | ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования |
| Размеры\*\* | 7, 7.5, 8; 8,5  | соответствие |  |
| Соответствие НПА | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | соответствие |  |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные(КТРУ: 22.19.60.113-00000003 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.113 | Назначение | для хирургических операций в условиях повышенного риска инфицирования, в том числе продолжительных | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | Пара  | 100 |
| Цвет | Белый или бежевый | соответствие | Требование обосновано необходимостью цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. |
| Тип перчаток по ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) | Тип 1  | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Материал изготовления | латекс натурального каучука | соответствие |
| Конструкция | с изогнутыми пальцами в направлении ладониПерчатка должна быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони | соответствие |
| Манжета перчаток (общая характеристика)  | Прямая, обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для прочности фиксации (препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции) | соответствие | МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» |
| Манжета перчаток (по длине) | Удлинённая  | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | Текстурированный рисунок по всей рабочей поверхности - на наружной поверхности ладони и пальцев | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | Поверхность без опудривания | соответствие |
| Внутренняя поверхность | Содержит антимикробное покрытие: хлоргексидин или его производные  | соответствие | МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» (утв. Роспотребнадзором 02.09.2016 г.) |
| Длина перчатки (мм) | не менее 290  | соответствие | Повышенная длина необходима для возможности фиксации на рукаве халата для операций глубокого доступа |
| толщина ладони перчатки (одинарная) (мм) | не менее 0,20  | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенную механическую нагрузку при выполнении хирургических операций в травматологии и ортопедии (для исключения ситуаций разрыва перчаток об отломки костей, составные части конструкции аппарата Илизарова, а также при эндопротезировании в условиях использования таких специфических инструментов, как дрель, пила, молоток и иные, с высокой степенью режущей поверхности). |
| толщина пальцев перчатки (одинарная) (мм) | не менее 0,21 и не более 0,24  | соответствие |
| Стерильность | стерильные | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Кратность применения | Одноразовые | соответствие |
| класс потенциального риска  | не ниже 2а | соответствие | ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования |
| Размеры\*\* | 7; 7.5; 8; 8.5  | соответствие |  |
| Соответствие НПА | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | соответствие |  |
|  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные (КТРУ: 22.19.60.119-00000002 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.119 | назначение | для использования при обработке загрязненных медицинских изделий | соответствие | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) | пара | 2500 |
| Тип перчаток по ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) | Тип 1 | соответствие |
| Материал изготовления | латекса натурального каучука | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | текстурный рисунок по всей рабочей поверхности перчатки (ладонь, в области пальцев) | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | поверхность без опудривания | соответствие |
| Прочность | Повышенной прочности (особо прочные) | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенную механическую нагрузку при обработке загрязненных медицинских изделий, применяемых при хирургических операциях в травматологии и ортопедии (в том числе специфических инструментов, как дрель, пила, молоток и иные, с высокой степенью режущей поверхности). |
| Манжета перчатки  | Закатана в венчик, удлиненная | соответствие |
| Длина перчатки (мм) | не менее 280 мм | соответствие |
| Толщина перчатки (одинарная) в области пальцев (мм) | не менее 0,35 | соответствие |
| Кратность применения | одноразовые | соответствие | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) |
| Стерильность | нестерильные | соответствие |  |
| Размеры\*\* | S, M, L | соответствие |  |
| Соответствие НПА | ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2) | соответствие |
|  | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные(КТРУ: 22.19.60.113-00000001 не содержит конкретных характеристик товара) | 22.19.60.113 | Назначение  | Перчатки для хирургических операций, связанных с повышенным риском инфицирования | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1)МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» | пара | 12500 |
| Цвет  | Белый или бежевый | соответствие | Требование обосновано необходимостью цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. |
| Тип перчаток по ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) | Тип 1  | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Материал изготовления | латекс натурального каучука | соответствие |
| Конструкция | с изогнутыми пальцами в направлении ладониПерчатка должна быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони | соответствие |
| Манжета перчаток | Закатана в венчик | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие текстурного рисунка) | Текстурированный рисунок по всей рабочей поверхности - на наружной поверхности ладони и пальцев | соответствие |
| Вид отделки перчатки (наличие опудривания) | Поверхность без опудривания | соответствие |
| Внутренняя поверхность | Обработанная полимерным покрытием | соответствие | Требование обосновано необходимостью легкости смены и одевания перчаток в процессе продолжительных операций, усиления барьерных свойств перчаток согласно МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».  |
| Длина перчатки (мм) | не менее 270 и не более 280  | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Толщина перчатки (одинарная) в области пальцев (мм) | не менее 0,20 и не более 0,24 | соответствие | Характеристика обоснована необходимостью выдерживать перчаткам повышенную механическую нагрузку при выполнении хирургических операций в травматологии и ортопедии (для исключения ситуаций разрыва перчаток об отломки костей, составные части конструкции аппарата Илизарова, а также при эндопротезировании в условиях использования таких специфических инструментов, как дрель, пила, молоток и иные, с высокой степенью режущей поверхности).  |
| Допустимый уровень качества (AQL) (герметичность) | не более 1 | соответствие |
| Стерильность | стерильные | соответствие | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) |
| Кратность применения | одноразовые | соответствие |
| Размеры\*\* | 7, 7.5, 8, 8.5; 9 | соответствие |  |
| Соответствие НПА  | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1) | соответствие |  |

\*\* в наличии у Поставщика должны быть все указанные размеры перчаток, конкретный размер будет заказываться Заказчиком, исходя из текущей потребности

Условия поставки:

* 1. остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев (остаточный срок годности проверяется на момент фактической поставки товара при осуществлении его приёмки).
	2. Упаковка и маркировка:

- позиция 1 – картонная упаковка, содержащая в себе не менее 50 пар и не более 100 пар перчаток, и позволяющая подачу перчаток по одной; или допускается иная упаковка в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 32337-2013 «Перчатки медицинские диагностические нитрильные. Технические требования»;

- позиция 4,7,8 – картонная упаковка, содержащая в себе не менее 25 пар и не более 50 пар перчаток, и позволяющая подачу перчаток по одной; или допускается иная упаковка в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2008) Перчатки медицинские диагностические одноразовые. Часть 1. Спецификация на перчатки из каучукового латекса или раствора (с Изменениями N 1, 2);

- позиции 2,3,5,6,9 - двойная индивидуальная упаковка для пары (внешняя и внутренняя) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация (с Изменением N 1).