**Техническое задание на оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования, испытанию изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов, проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы на лифтах в**

**ГАУЗ СО «ЦГКБ№24» в 2024 году**

**1.**Наименование оказываемых услуг: **проведению периодического технического освидетельствования, испытанию изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов, проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы на лифтах в**

**ГАУЗ СО «ЦГКБ№24».**

**2.Количество оказываемых услуг:** в соответствии с техническим заданием (см. табл. ниже)

**3.Место оказания услуг:** г. Екатеринбург: пер. Рижский, 16, ул. Шварца, 14г,

ул. Агрономическая,10.

**4.Сроки (периоды) оказания услуг:** в течении 1 месяцас момента заключения контракта **5:**

**5. Виды оказываемых услуг: проведению** периодического технического освидетельствования, испытанию изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов,проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы.

**6. Условия оказания услуг:** выполнение услуг в сроки, предусмотренные согласованным и утверждённым графиком (согласно пункта 12.3).

**7. Общие требования к оказанию услуг:** согласно пункта 12, таблицы №1 и приложения №1 настоящего технического задания.

**8. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:** согласно пункта 12, таблицы №1 и приложения №1 настоящего технического задания.

**9. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства услуг, безопасность выполняемых услуг:** выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010. Гарантировать наличие аттестатов аккредитации испытательной лаборатории (центра).

**9.1.** Требования к производству работ определяется следующими документами:

-настоящим техническим заданием;

-Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия в период эксплуатации», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010г. №44-ст;

-обеспечить соблюдение специалистами исполнителя правил техники безопасности, внутреннего распорядка и других требований, существующих у заказчика.

**9.2.**  Производство работ предусматривает:

а) проводить периодическое техническое освидетельствование лифтов и электроизмерительные работы на лифтах согласно пункту 12.3, Приложения №1 настоящего технического задания и приложения «В» ГОСТ Р 53783-2010;

б) по результатам технического освидетельствования лифтов и электроизмерительных работ выдавать «Акт периодического технического освидетельствования лифта» (на каждый освидетельствованный лифт) по форме, регламентированной в приложении «А» ГОСТ Р 53783-2010, с информацией о выявленных в процессе технического освидетельствования нарушений и дефектах, а также о сроках устранения нарушений и дефектов. Акты периодического технического освидетельствования подготавливать в двух экземплярах (первый – Заказчику, второй – Обслуживающей организации);

**9.3.** Проведение периодического технического освидетельствования и электроизмерительных работ на лифтах в следующем объеме:

**Таблица№1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | адрес | рег.№ | тип | привод | кол-во остановок | месяц  проведения  работ |
| 1 | пер. Рижский,16 | 6704 | Б | Р | 5 | Март 2024г |
| 2 | 6732 | П | Р | 6 | Март 2024г |
| 3 | 603156 | Б | Р | 6 | Март 2024г |
| 4 | 313345 | П | Р | 5 | Март 2024г |
| 5 | 07 | МГ | Р | 3 | Март 2024г |
| 6 | 17216 | Г | Р | 4 | Март 2024г |
| 7 | 17022 | Б | Р | 3 | Март 2024г |
| 8 | 530696 | Б | Р | 4 | Март 2024г |
| 9 | 10/14 | МГ | Р | 2 | Март 2024г |
| 10 | 10/15 | МГ | Р | 2 | Март 2024г |
| 11 | 6875 | Г | Р | 2 | Март 2024г |
| 12 | ул. Шварца,14Г | 18374 | П | А | 5 | Март 2024г |
| 13 | 18376 | П | А | 6 | Март 2024г |
| 14 | 18377 | П | А | 6 | Март 2024г |
| 15 | 18378 | П | А | 7 | Март 2024г |
| 16 | 18373 | П | А | 5 | Март 2024г |
| 17 | 18375 | П | А | 5 | Март 2024г |
| 18 | ул. Агрономическая,10 | 604526 | Б | Р | 2 | Март 2024г |

**Примечание:** техническое освидетельствование и электроизмерительные работы не функционирующих лифтов не осуществляется, до ввода их в эксплуатацию.

Оплата за не функционирующие лифты не производится.

**10. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:** исполнитель должен выполнять все требования к производству услуг, предусмотренные действующим законодательством РФ.

**11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:** двусторонний технический акт сдачи-приемки услуг.

**12. Требования по объему гарантий качества услуг:** 100% объем.

**13. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:** Исполнитель гарантирует качество выполняемых услуг в течение всего срока действия контракта.

**14. Правовое регулирование приобретения и использование оказываемых услуг:** споры, вытекающие из Контракта, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров сторон в переговорном порядке, споры разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

**Приложение №1**

Перечень лифтов и их технические характеристики.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифты и их тех. характеристики по адресу:  г. Екатеринбург,  ул. Шварца, 14Г., | № п/п | Рег. № | | Тип | | Год  выпуска | Г/п  кг | Кол-во  остановок | | | Модель  оборудования | примечание | |
| 1 | 18374 | | П | | 2008 | 630 | 5 | | | ПП-0606Щ | поликлиника №2 | |
| 2 | 18377 | | П | | 2008 | 1000 | 6 | | | ПП-1016Щ |
| 3 | 18376 | | П | | 2008 | 630 | 6 | | | ПП-0606Щ |
| 4 | 18378 | | П | | 2008 | 1000 | 7 | | | ПП-1016Щ |
| 5 | 18373 | | П | | 2008 | 630 | 5 | | | ПП-0606Щ |
| 6 | 18375 | | П | | 2008 | 630 | 5 | | | ПП-0606Щ |
| Итого лифтов: 6 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Лифты и их тех. характеристики по адресу:  г. Екатеринбург,  переулок Рижский,16 | 1 | 10/14 | | МГ | | 2012 | 100 | 2 | | | ПГ-239 | Пищеблок | |
| 2 | 10/15 | | МГ | | 2012 | 100 | 2 | | | ПГ-239 | Пищеблок | |
| 3 | 6875 | | Г | | 1984 | 500 | 2 | | | ПГ-238 | Пищеблок | |
| 4 | 07 | | Г | | 2008 | 250 | 3 | | | ПГ-250 | Хирургический корпус | |
| 5 | 17022 | | Б | | 2006 | 500 | 3 | | | ПБ-053К | Хирургический корпус | |
| 6 | 530696 | | Б | | 2023 | 630 | 4 | | | КН-Н-MR-630 | Хирургический корпус | |
| 7 | 17216 | | Г | | 2006 | 500 | 4 | | | ЛГО-0520К | Хирургический корпус | |
| 8 | 6704 | | Б | | 1983 | 500 | 5 | | | ПБ-053 | Терапевтический  корпус | |
| 9 | 603156 | | Б | | 2017 | 500 | 6 | | | ЛБ-0505 | Терапевтический  корпус | |
| 10 | 6732 | | П | | 1983 | 500 | 6 | | | ПП-404А | Терапевтический  корпус | |
| 11 | 313345 | | П | | 2018 | 630 | 5 | | | OTIS 2000R | Терапевтический  корпус | |
| Итого лифтов: 11 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Агрономическая,10 | 1 | 604526 | Б | | 2022 | | 500 | | 2 | ЛБ-0505 | | | Женская консультация |
| Итого лифтов: 1 | | | | | | | | | | | | |

**Приложение № 2**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

ПЛАН-ГРАФИК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Объем услуг** | **Дата начала оказания услуг** | **Дата завершения оказания услуг** |
| **1** | **оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования, испытанию изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов, проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы на лифтах в ГАУЗ СО «ЦГКБ№24» в 2024году** | см. тех. задание | С момента заключения контракта | 31.12.2024 года |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Главный врач ГАУЗ СО «ЦГКБ №24»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Малинкин А.В./**  М.П. | **Исполнитель:** |