| Министерство здравоохранения Свердловской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД АСБЕСТ» 624264, Свердловская область, Г.О. Асбестовский, г. Асбест, Больничный городок, д. 7, Тел./факс (34365) 99-203. E-mail: asbb1-public@mis66.ru ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310, ИНН/КПП 6683005789/668301001 «_____» ________2024 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку медицинских изделий (заглушка, соединитель угловой, системы)

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заглушка инфузионная Луер-Лок | Назначение | Предназначена для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров и других принадлежностей при помощи винтового соединения | - ГОСТ Р 52770-2016. | Неизменный показатель | штука | 860 |
|  |  | Материал | Изготовлена из нетоксичного медицинского поливинилхлорида (ПВХ). |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Наличие мембраны для введения растворов с помощью иглы. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Изделие имеет индивидуальную стерильную упаковку. Групповая упаковка должна содержать количество не менее 50 штук. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  | Соединитель угловой | Назначение | Соединитель угловой шарнирный используется в составе дыхательного контура (для подключения контура дыхания со стороны больного). | - Не регламентируется | Неизменный показатель | штука | 730 |
|  |  | Материал | Изготовлен из полипропилена. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Имеет Разъем:22М/15F, допускается наличие дополнительного закрывающегося порта для санации и (или) бронхоскопии. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Система для вливания инфузионных растворов с пластиковым шипом | Назначение | Применяется для вливания инфузионных растворов и заменителей крови из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров | ГОСТ 25047-87 | Неизменный показатель | штука | 23040 |
|  |  | Материал | Изготовлено из прозрачного, нетоксичного медицинского поливинилхлорида (ПВХ) |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Изделие имеет: комбинированный пластиковый шип не менее 30мм, интегрированный в капельную камеру со встроенным воздухозаборным клапаном; регулятор скорости потока роликового типа; инъекционный латексный порт не менее 40 мм для введения лекарственных средств; присоединительный конус типа «Луер»; инъекционную иглу с атравматичной заточкой. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка | Изделие должно иметь индивидуальную стерильную упаковку с содержанием характеристик изделия и срока годности. |  |  |  |  |
|  | Система для вливания/переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | Назначение | Предназначено для вливания/переливания пациенту крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из стеклянной бутылки (флакона) | ГОСТ 25047-87 | Неизменный показатель | штука | 2000 |
|  |  | Материал | Изготовлено из прозрачного, нетоксичного медицинского поливинилхлорида (ПВХ). |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Изделие имеет: металлический или пластиковый шип; полужесткую прозрачную капельницу с фильтром, предназначенным для фильтрования крови и растворов в процессе переливания; наличие воздушного фильтра или воздуховода для поступления воздуха в пакет, флакон; инъекционный латексный или резиновый порт для введения лекарственных средств; присоединительный конус типа «Луер»; инъекционную иглу с атравматичной заточкой. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка | Изделие должно иметь индивидуальную стерильную упаковку с содержанием характеристик изделия и срока годности. |  |  |  |  |
|  | Система для энтерального питания гравитационная (с мешком) | Назначение | Предназначена для введения питательной смеси через назогастральный зонд, гастростому. | ГОСТ 25047-87 | Неизменный показатель | штука | 750 |
|  |  | Материал | Изготовлено из прозрачного, нетоксичного медицинского поливинилхлорида (ПВХ). |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Изделие имеет: -пластиковый шип для прямого подключения к пакету, флакону с готовой энтеральной смесью; -прозрачную капельную камеру для визуализации скорости введения смеси; -мешок 1000 мл -регулятор скорости роликового типа подачи энтеральной смеси; -универсальный коннектор для соединения с назогастальным зондом, гастростомой и т.д. Допускается наличие дополнительного порта «Луер»; Длина изделия не менее 100 см. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка | Изделие должно иметь индивидуальную стерильную упаковку с содержанием характеристик изделия и срока годности. |  |  |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Декабрь 2024 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Декабрь 2024 |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д. 5, аптечный склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение |
| 4. | Порядок поставки товара | Периодичность поставки: партиями, по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика. Сроки поставки: 1. Первое полугодие 2025 |
| 5. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | 5 % |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев |
| 8. | Способ закупки | Запрос котировок |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Асбест, Больничный городок, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач 	       И. В. Брагин

Исп. начальник отдела закупок

Штин Оксана Леонидовна

89292175092, oxy.s@mail.ru

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, стране происхождения товара, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки) |  |  | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Единица измерения товара | Количество товара в единицах измерения | Цена за единицу товара, рублей | Общая стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  | Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | ___________ | /_______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. |  |  | (подпись) | (расшифровка) |