**Утверждаю:**

**Начальник договорной службы**

**ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»**

**Т.Н. Царегородцева**

**ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ.**

**Реагенты для анализатора "Апилуч".**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Подробное описание предмета закупки | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| 1 | Набор для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) методом иммунохроматографического анализа, 13 параметров | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) в клиническом образце методом иммунохроматографического анализа на анализаторе «Апилуч», который имеется в наличии у Заказчика. Перечень выявляемых веществ: 1. Амфетамин (AMP);  2. Барбитураты (BAR);  3. Бензодиазепины (BZO);  4. Кокаин (СОС);  5. Этилглюкуронид (ETG);  6. Синтетические каннабиноиды (K2);  7. Метилендиоксиметамфетамин (MDMA);  8. Катиноны (MDPV);  9. Метамфетамин (MET);  10. Метадон (MTD;  11. Опиаты (OPI);  12. Фенциклидин (PCP);  13. Марихуана (THC).  Исследуемый материал: моча. Контроль фальсификации теста:  1. удельная плотность – наличие;  2. рН – наличие;  3. креатинин – наличие;  4. цветовая таблица для установления факта фальсификации - наличие. Инструкция по применению на русском языке - наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие обязательно. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. | шт | 1500 |

Руководитель лабораторной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф. Силунская