**Утверждаю:**

**Начальник договорной службы**

 **ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»**

 **Т.Н. Царегородцева**

**ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ.**

**Реагенты для анализатора "Апилуч".**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Подробное описание предмета закупки | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| 1 | Набор для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) методом иммунохроматографического анализа, 13 параметров | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества наркотиков (drugs of abuse) в клиническом образце методом иммунохроматографического анализа на анализаторе «Апилуч», который имеется в наличии у Заказчика. Перечень выявляемых веществ: 1. Амфетамин (AMP); 2. Барбитураты (BAR); 3. Бензодиазепины (BZO); 4. Кокаин (СОС); 5. Этилглюкуронид (ETG); 6. Синтетические каннабиноиды (K2); 7. Метилендиоксиметамфетамин (MDMA); 8. Катиноны (MDPV); 9. Метамфетамин (MET); 10. Метадон (MTD; 11. Опиаты (OPI); 12. Фенциклидин (PCP); 13. Марихуана (THC). Исследуемый материал: моча. Контроль фальсификации теста: 1. удельная плотность – наличие; 2. рН – наличие; 3. креатинин – наличие; 4. цветовая таблица для установления факта фальсификации - наличие. Инструкция по применению на русском языке - наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие обязательно. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. | шт | 1500 |

Руководитель лабораторной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ф. Силунская