Техническое задание

на оказание комплекса услуг по обеспечению обслуживания

тревожной сигнализации и осуществлению охранных мероприятий в случае срабатывания тревожной сигнализации

на объекте ГАУЗ СО «ЦОЗМП»

| № | Наименование услуги | Оказание комплекса услуг по обеспечению обслуживания тревожной сигнализации и осуществлению охранных мероприятий в случае срабатывания тревожной сигнализации на объекте ГАУЗ СО «ЦОЗМП» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект охраны | 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 78а/2 Административное здание нежилое площадью 1836.7 кв.м., двухэтажное, подземных этажей 1 (подвал) (далее – Объект) |
| 2. | Сроки (периоды) оказания услуг | с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года |
| 3 | Объем предоставления услуги | Круглосуточно, ежедневно |
| 4. | Перечень услуг | Обеспечение круглосуточного мониторинга и обслуживания тревожной сигнализации, в состав которой входят: стационарное электромеханическое и мобильное устройства. - график проведения планового сервисного технического обслуживания ТС: ежемесячно (ее элементов: электронной платы, светового индикатора, источника питания) на предмет поддержания ТС в исправном состоянии: (осмотр оборудования, проверка работоспособности, надежность крепления, замена элементов питания, инструктаж персонала, проверка исправности отдельных компонентов). Ремонт ТС (устранение неисправностей ТС по заявке Заказчика или по факту проведения планового сервисного технического обслуживания) проводится в течение одних суток с момента получения заявки). 2.Обеспечение передачи радиосигнала с Объекта на пульт центрального наблюдения Исполнителя. 3.Обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на Объект в течение 10 минут, в экстренной ситуации, с момента поступления тревожного сигнала на пульт центрального наблюдения с Объекта для выполнения служебных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации 4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан при получении тревожного сигнала от ТС на Объекте, включая задержание правонарушителей, предотвращение преступного посягательства и возможного повреждения имущества Заказчика. 5. При необходимости своими силами оказывать первую медицинскую помощь лицам, пострадавшим от противоправных действий на охраняемом Объекте, осуществлять информирование специализированных аварийных и иных служб. Исполнитель должен не позднее чем за 10 дней до 01.01.2024 г. провести первичное обследование объекта, установить необходимое оборудование ТС (до приемки объекта под охрану). Услуги должны соответствовать ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989)". Системы тревожной сигнализации. |
| 5. | Результат оказываемых услуг | Обеспечить круглосуточный мониторинг и обслуживание тревожной сигнализации (далее - ТС) и осуществлять охранные мероприятия в случае срабатывания тревожной сигнализации в границах «Объекта» в целях защиты законных прав и интересов Заказчика при получении тревожного сигнала от ТС на «Объекте». Обеспечение работоспособности тревожной сигнализации (ТС). Обеспечение безопасности объекта, обеспечение охраны жизни и здоровья сотрудников и посетителей, сохранность материальных ценностей расположенных на объекте. Поддержание общественного порядка на территории и в помещениях Объекта. |
| 6 | Отчетность по услуге | Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на основании предоставленных Исполнителем оригиналов-документов для оплаты или документов для оплаты, полученных через систему электронного документооборота. Оплата осуществляется ежемесячно в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт оказания услуг: счет, акт оказанных услуг или УПД и счета-фактуры, если Исполнитель является плательщиком НДС. Приобретение тревожной кнопки, запчастей и их замена осуществляется Исполнителем самостоятельно и за свой счет |
| 7 | Стоимость услуг | В стоимость услуг по договору включаются, в том числе расходы: расходы на приобретение и установку ТС, запасных частей, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с исполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

СОСТАВЛЕНО:

Начальник АХО                                                  _______________    /Смирнова Е.Ю./