|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Наименование работ, описание,  технические характеристики | Количество систем на объекте | Сроки оказания услуг | Цена за месяц в руб. | Общая сумма в руб. |
| 1 | Система 1 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | 1 система | Ежемесячно/  6 месяцев | 8 000,00 | 48000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Наименование работ, описание,  технические характеристики | Количество систем на объекте | Сроки оказания услуг | Цена за месяц в руб. | Общая сумма в руб. |
| 1 | Система 2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | 1 система | Ежемесячно/  6 месяцев | 6 000,00 | 36 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Наименование работ, описание,  технические характеристики | Количество систем на объекте | Сроки оказания услуг | Цена за месяц в руб. | Общая сумма в руб. |
| 1 | Система 3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | 1 система | Ежемесячно/  6 месяцев | 2 500,00 | 15 000,00 |

Технические характеристики поставляемого товара/выполняемой работы/оказываемой услуги:

**Система 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «Рубеж-20П» | 4 |
| 2 | Прибор управления оповещением пожарный (адресный, настольный) SPM-В10025-АR | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-64 | 1231 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR | 62 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 | 95 |
| 6 | Модуль сопряжения МС-4 | 1 |
| 7 | Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» | 4 |
| 8 | Адресный релейный модуль РМ-4 | 3 |
| 9 | Конвертер радиоканальный КРК-4-БС | 2 |
| 10 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12БР | 2 |
| 11 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17БР | 1 |
| 12 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7БР | 3 |
| 13 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17БР | 1 |
| 14 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 2х17БР | 1 |
| 15 | Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-103W | 106 |
| 16 | Антенна АНТ-805 | 5 |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 «ВЫХОД» 12В | 215 |
| 18 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 «ВЫХОД» 12В стрелка вправо | 2 |
| 19 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 «ВЫХОД» 12В стрелка влево | 4 |
| 20 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-7 12В | 43 |
| 21 | Изолятор шлейфа  ИЗ-1 прот. R3 | 26 |
| 22 | Адресный релейный модуль РМ-4К прот. R3 | 12 |
| 23 | Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ | 1 |
| 24 | Конвертер радиоканальный КРК-30 АЛС прот. R3 | 8 |
| 25 | Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х40 | 3 |
| 26 | Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х12 | 2 |
| 27 | Антенна АНТ-805М | 5 |
| 28 | Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором NV 2050 | 1 |
| 29 | Аккумуляторная батарея 40 Ач | 4 |
| 30 | Аккумуляторная батарея 7 Ач | 6 |
| 31 | Аккумуляторная батарея 12 Ач | 8 |
| 32 | Аккумуляторная батарея 17 Ач | 8 |

**Система 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «ВЭРС-ПК» | 1 |
|  | Система речевого оповещения РОКОТ-2 | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | 6 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46 | 52 |
| 4 | Усилитель пожарно-речевого оповещения (УПРО-1-01) | 1 |
| 5 | Светоуказатель «Выход» Молния -12 | 1 |
| 6 | Основной источник питания «Скат» | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «ВЭРС-ПК» | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | 6 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46 | 52 |
| 4 | Усилитель пожарно-речевого оповещения (УПРО-1-01) | 1 |
| 5 | Светоуказатель «Выход» Молния -12 | 1 |
| 6 | Основной источник питания «Скат» | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 1 | Приемно-контрольный прибор «ВЭРС-ПК 2» | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46 | 10 |
| 4 | Усилитель пожарно-речевого оповещения (УПРО-1-01) | 2 |
| 5 | Светоуказатель «Выход» Молния -12 | 2 |
| 6 | Основной источник питания «Скат» | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 2 | Приемно-контрольный прибор ВЭРС-ПК8 | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | 4 |
| 4 | Извещатель пламени | 4 |
| 5 | Светоуказатель «Выход» Молния -12 | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ | 2 |
| 7 | Усилитель пожарно-речевого оповещения (УПРО-1-01) | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 2 | Приемно-контрольный прибор ВЭРС-ПК8 | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | 4 |
| 4 | Извещатель пламени | 2 |
| 5 | Светоуказатель «Выход» Молния -12 | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ | 2 |
| 7 | Усилитель пожарно-речевого оповещения (УПРО-1-01) | 1 |
| 8 | Прибор приёмно-контрольный Панель-3-ПРО исп.Л | 1 |
| 9 | Контроллер радиоканальных устройств Стрелец-ПРО РР-ПРО исп. Л | 6 |
| 10 | Блок управления БУ32-И исп. Л | 3 |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный и  оповещатель звуковой радиоканальный Аврора-ДС-ПРО исп.Л | 3 |
| 12 | Извещатель пожарный радиоканальный дымовой Аврора-Д-ПРО исп. Л | 5 |
| 13 | Извещатель пожарный радиоканальный дымовой с функ-цией речевого и светового оповещения Аврора-ДО-ПРО исп. Л | 9 |
| 14 | Источник вторичного электропитания  резервированный СКАТ-2400 | 1 |
| 15 | Блок питания (с акб) БП-12/0,5А исп.Л | 6 |
| 16 | Извещатель пожарный радиоканальный ручной радиоканальный ИПР-ПРО исп. Л | 10 |
| 17 | Оповещатель пожарный звуковой радиоканальный Сирена-ПРО исп.Л | 8 |
| 18 | Оповещатель световой радиоканальный Табло-ПРО исп. Л | 12 |
| 19 | Коллинеарная антенна АК-868 | 8 |

**Система 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество**  **шт** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» | 1 |
| 2 | Источник бесперебойного питания «Скат-1200» | 1 |
| 3 | Источник бесперебойного питания «Скат-1200У2» | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея 1212 | 1 |
| 5 | Оповещатель световой «ВЫХОД» «Молния-12» | 9 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | 49 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 8 |
| 8 | Оповещатель речевой ОПР-1-01 | 3 |
| 9 | Оповещатель звуковой «Свирель-12» | 4 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-144 | 29 |