Утверждаю:

Начальник контрактной службы

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Т.Н. Царегородцева

Описание предмета закупки

Изделия медицинского назначения.

|  |  |
| --- | --- |
| Кабель отведений для пациента для ЭКГ-аппаратовКоличество штук | 6 |
| Количество отведений в аппарате: | 12 общепринятых отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) |
| Количество проводов в аппарате: | 10 |
| Тип разъема: | DВ-15 |
| Тип вилки: | Прямой |
| Крепление вилки: | На винтах |
| Цвет: | Серый |
| Диаметр штекера: | 4мм |
| Тип штекера: | Banana plug с пружиной |
| Сопротивление: | 10 кОм |
| Температура эксплуатации: | от -10 до 55 °C |
| Влажность эксплуатации: | От 25 до 85% |
| Длина кабеля: | 3,2 м |
| Совместимость: | Совместим с ЭКГ ЭК12Т-01-Р-Д |

 Инженер по медоборудованию Дмитриев В.О.