**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара (марка, модель**) | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Нарукавники | Нарукавники на манжете одноразовые нестерильные, длина 45-55 см, изготовлены из двухслойного нетканого водонепроницаемого материала: первый слой полиэтиленовый микробо- и влагонепроницаемый, второй нетканый материал, плотность 65 г/м².Регистрационное удостоверение – наличие.Срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки. | шт | 1 200 |
| 2 | Халат нестерильный  | Халат медицинский одноразовый, нестерильный.Халат длиной 140 смХалат имеет длинный рукав на резинке.Фиксация ворот: завязкиМатериал халата: нетканый многослойный материал на основе полипропилена плотностью 20 г/м2 Размер: 52-54Регистрационное удостоверение – наличие.Срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки. | шт | 2 160 |
| 3 | Халат стерильный | Халат хирургический без усиленной защитной зоны (с запахом на 4-х завязках), одноразовый, стерильный, запах на спине для свободы движения, дублирующая система завязок. Не стесняет движений в плечевом поясе во время проведения манипуляций, горловина обшита мягким впитывающим материалом.Рукава с мягкой эластичной трикотажной манжетой. Ширина изделия на уровне груди 146 см, длина изделия от плечевого шва 140 см, длина рукава без длины плеча 63 см. Изготовлен из четырёхслойного нетканого материала, 2 слоя спанбонда, 2 слоя мельтблауна (фильтрующий материал, придающий прочностные характеристики, барьерные свойства, комфортные тактильные ощущения) плотностью 35 г/м².Легко открывается без применения инструментов.Регистрационное удостоверение – наличие.Срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки. | шт | 600 |
| 4 | Шапочка "Берет" одноразовая | Шапочка «Берет» одноразовая нестерильная, вдоль окружности приварена двухрядная резинка, ширина двухрядной резинки 4мм. Резинка обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке 53см, изготовлена из 3-х слойного нетканого материала (спанбонд -мельтблаун – спанбонд) плотностью 20г/м2.Регистрационное удостоверение – наличие.Срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки. | шт | 16 500 |