# Техническое задание на выполнение радиационного обследования

Техническое задание

на выполнение радиационного обследования

1.  Общие положения

1.1.  Наименование перечня  оборудования с источниками ионизирующего облучения для проведения радиационного контроля:

- КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП»;

- палатный передвижной рентгенодиагностический аппарат 12-П-5;

- аппарат дентальный 5Д-1(подлежит списанию);

- установка малодозная цифровая рентгенографическая МЦРУ «Сибирь Н»;

- КРД « Мовиплан»;

- РДК РУМ 20М;

- Устройство рентгенографическое цифровое УРЦ - М «Ренекс» 2 ед.

1.2.  Вид работ: радиационный контроль оборудования с источниками ионизирующего облучения;

1.3.  Основание для проведения работ: Постановление Главного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40 (ред. От 16.09.2013) «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные  правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

1.4.  Заказчик ГАУЗ СО «Волчанская городская больница»;

1.5.  Район проектируемого объекта – Свердловская  область.

2.  Цель и объемы работ

2.1.  Обеспечение радиационной безопасности работников учреждения.

2.2.  Обеспечение радиационной безопасности населения проживающего в зоне воздействия  оборудования с источниками ионизирующего облучения.

2.3.  Обеспечение благополучной экологической ситуации в зоне оборудования с источниками ионизирующего облучения.

2.4.  Обеспечение радиационно-безопасных условий сбора, временного хранения, использования, транспортировки и утилизации (захоронения) производственных отходов, являющимися источниками физических факторов воздействия на человека.

3.  Основная нормативно-техническая документация

Радиационное обследование должно быть выполнено согласно действующему законодательству и Нормативно-методической базе, определенной органом по аккредитации - ФА по метрологии и стандартизации:

1.  Федеральный закон РФ от 01.01.2001 г. "О радиационной безопасности населения" (ред. от 01.01.2001).

2.  СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), Минздрав России.2009 г.

3.  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ -99/2010). Минздрав России, 2010 г.

4.  Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СП 2.6.1.1292-03 от 01.01.2001г.

5.  Статьи 27 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).

6.  Инструкции по эксплуатации приборов и методики измерений;

4. Состав  радиационного обследования

4.1.  Проведение предварительных исследований:

4.1.1.  Сбор и обработка исходных данных  перечня  оборудования с источниками ионизирующего облучения по предоставленным материалам.

4.1.2.  Определение по предоставленным материалам видов наблюдений в зависимости от характеристики оборудования с источниками ионизирующего облучения.

4.1.3.  Составление отчета (Протокола) обследования.

5. Ответственность исполнителя:

За ненадлежащее выполнение радиационного контроля, обнаруженное в ходе радиационного контроля, исполнитель обязан за счет собственных средств переделать отчет о проведенных исследованиях.

6. Требования к выполнению отчетной документации:

6.1 Название протокола должно отражать наименование обследуемого объекта, место проведения работ в соответствии с административно-территориальным делением РФ и время проведения работ, назначение объекта и цель его обследования;

6.2 Протокол радиационного обследования территории должен соответствовать требованиям нормативно-методических документов, определенных органом по аккредитации – ФА по метрологии и стандартизации;

6.3 Протокол должен быть подписан автором, утвержден руководителем и скреплен печатью;

6.4 Окончательная отчетная документация по радиационному обследованию сдается в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-х экземпляре на электронном носителе. Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу.

7. Сроки выполнения:

С 01 марта по 30 мая 2024г.

8. Особые условия:

Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с источниками ионизирующих излучений в ГАУЗ СО «Волчанская гродская больница».