|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку расходных материалов на 2024 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артикул | Наименование товара | Количество  | Ед. изм. |
| 1 | CH 000160, 34-04-08 | Катетер для нефростомии, с баллоном 5 мл, материал Силикон, 2 отверстия над и под баллоном длина 40 см, 16 Ch. Рентгенконтрастная полоска, градуированный | 20,000 | шт |
| 2 | ИНЭК2603ЮЛ | Экстрактор камней "ЮЛЕ" по МПФР.942256.001 ТУ, в составе: Экстрактор камней "ЮЛЕ" по МПФР.942256.001 ТУ в индивидуальной упаковке (1 шт.), вариант исполнения: Экстрактор "Крес" 2,6-115/10-03 | 2,000 | шт |
| 3 | AJ6612 | катетер для нефростомии | 15,000 | шт |
| 4 | AJ6616 | катетер для нефростомии | 15,000 | шт |
| 5 | АС5004 | Мочеточниковый катетер, материал Neoplex,наконечник прямой цилиндрический | 30,000 | шт |
| 6 | АС5006 | Мочеточниковый катетер, материал Neoplex,наконечник прямой цилиндрический | 30,000 | шт |
| 7 | ACR206 | катетер мочеточниковый | 30,000 | шт |
| 8 | ACP206 | мочеточниковый катетер, материал Neoplex | 30,000 | шт |
| 9 | CD1214 | Набор для троакарной цистостомии Cystodrain с интегрированным баллонным катетером 5мл | 15,000 | шт |
| 10 | RCJ108 | Катетер для ЧПНС, J тип, однопетлевой, длина 27 см, со стилетом, коннектор-переходник Луэра, запирающий краник, трубка для мочеприемника, материал Vortek. Размер 8 Fr | 150,000 | шт |
| 11 | ИНОЛ7628ЮЛ | набор стента с нитилоновым проводником | 10,000 | шт |
| 12 | ИНСЛ5790ЮЛ | Набор мочеточникового стента с одной петлей | 6,000 | шт |
| 13 | ИНЭС2011ЮЛ | Экстрактор камней ЮЛЕ типа СВАРГА | 5,000 | шт |
| 14 | ИНЭК2001ЮЛ | Экстрактор камней ЮЛЕ типа КРЕС | 5,000 | шт |
| 15 | ИНЭГ1703ЮЛ | Экстрактор камней ЮЛЕ типа ГАРУДА | 5,000 | шт |
| 16 | ИНЭГ2204ЮЛ | Экстрактор камней ЮЛЕ типа ГАРУДА | 5,000 | шт |
| 17 | BNBJ65 | Стент мочеточниковый двойная петля о/о,без проводника, простой толкатель.Полиуретан 6Fr,28см | 25,000 | шт |
| 18 | EXT424 | Литоэкстрактор Дормиа, материал Нитинол, 4 спиралевидные нити, длина 90см, 3 Fr, диаметр корзинки 15 мм. | 5,000 | шт |
| 19 | BNBA64 | Стент мочеточниковый двойная петля о/о,жесткий проводник,простой толкатель.Полиуретан6Fr,26см | 25,000 | шт |
| 20 | BNBA65 | Стент мочеточниковый двойная петля о/о,жесткий проводник,простой толкатель.Полиуретан6Fr,28см | 25,000 | шт |
| 21 | BNBA74 | Стент мочеточниковый двойная петля о/о,жесткий проводник,простой толкатель.Полиуретан7Fr,26см | 20,000 | шт |
| 22 | BNBA75 | Стент мочеточниковый двойная петля о/о,жесткий проводник,простой толкатель.Полиуретан7Fr,28см | 20,000 | шт |
| 23 | RJD110 | Набор для одношаговой ЧПНС,катетер Jтипа,коннектор,металический стилет с интегрированной игло | 20,000 | шт |
| 24 | ИНЭК2002ЮЛ | Корзина для удаления желчных/мочевых камней, одноразового использования,размер 2 CH, длина 115 см, диаметр 10 мм | 7,000 | шт |
| 25 | ИНПС3500ЮЛ | Проводник урологический ЮЛЕ стальной с покрытием ПТФЭ, фикс.сердечник, прямой гибкий наконечник, размером: 0,035\*150см | 10,000 | шт |
| 26 | ИНПИ3500ЮЛ | Проводник урологический "ЮЛЕ" по МПФР.942516.004 ТУ: в составе: 1. Проводник, вставленный в диспенсер и интродьюсер, закрепленный в клипсах - не более 10 шт., вариант исполнения: Проводник «ЮЛЕ» нитиноловый с покрытием ПТФЭ, прямой гибкий наконечник с гидрофильным покрытием, размером: 0,035”×150 см. | 10,000 | шт |
| 27 | ИНПН3500ЮЛ | Проводник урологический "ЮЛЕ" по МПФР.942516.004 ТУ: в составе: 1. Проводник, вставленный в диспенсер и интродьюсер, закрепленный в клипсах - не более 10 шт., вариант исполнения: Проводник "ЮЛЕ" нитиноловый с гидрофильным покрытием, прямой гибкий наконечник, размером: 0,035"х150 см. | 10,000 | шт |
| 28 | AEJ535 | Проводник Лундерквиста J тип, длина 80см., диаметр 0,035" материал сталь, гибкий участок 7 см. | 30,000 | шт |
| 29 | RJD108 | Набор для одношаговой ЧПНС,катетер Jтипа,коннектор,металический стилет с интегрированной игло | 5,000 | шт |
| 30 | BNBJ64 | Стент мочеточниковый двойная петля о/о,без проводника,простой толкатель.Полиуретан 6Fr,26 см | 50,000 | шт |
| 31 | 130014М | Набор для чрескожного дренирования мочевого пузыря | 5,000 | шт |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2024 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева