***Часть II. «Описание объекта закупки»***

**Описание объекта закупки**

**(Задание на поставку товара, техническое задание)**

**1. Перечень поставляемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| 1 | Бинт марлевый нестерильный (5\*10см) | шт. | 4800 |
| 2 | Бинт марлевый нестерильный (7\*14см) | шт. | 21360 |

**2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки**

**Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара** |
| 1 | Бинт марлевый нестерильный (5\*10см) | Бинт нестерильный, цвет белый, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5м). Материал: медицинская хлопчатобумажная отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Вид марлевого рулона – прямоугольной формы. Качество в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003, ГОСТ 1172-93, европейской директиве 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях.  Плотность материала: не менее 39 г/м2.  Длина 5,0±0,3 м.  Ширина 10,0±0,5 см..  Разрывная нагрузка не менее - 9кгс.  Капилярность - не менее 7см.  Белизна не менее 80%.  Качество должно подтверждаться паспортом качества, сертификатом, регистрационным удостоверением |
| 2 | Бинт марлевый нестерильный (7\*14см) | Бинт нестерильный, цвет белый, без цветных и жирных пятен, без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5м). Материал: медицинская хлопчатобумажная отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Вид марлевого рулона – прямоугольной формы. Качество в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003, ГОСТ 1172-93, европейской директиве 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях.  Плотность материала: не менее 39 г/м2.  Длина 7,0±0,3 м.  Ширина 14,0±0,5 см.  Разрывная нагрузка не менее - 9кгс.  Капилярность - не менее 7см.  Белизна не менее 80%.Качество должно подтверждаться паспортом качества, сертификатом, регистрационным удостоверением |

**3. Место поставки товара:** РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Солнечная, здание 1а, корпус 2, аптека ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил».

**4. Сроки (периоды) поставки товара:** Поставка партиями по заявке Заказчика в течение 10 дней со дня получения заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку товара по электронной почте, указанной в Договоре. Период поставок: со дня заключения договора по 15.10.2026г.