|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ**  **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **«Городская клиническая больница № 40**  **город Екатеринбург»**  **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**  Волгоградская, д. 189  г. Екатеринбург, 620102  тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34  e-mail: [gkb40@gkb40.ur.ru](mailto:gkb40@gkb40.ur.ru)  ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,  ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам  **ЗКП-2025-007262** |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку следующих товаров, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см пл 36г/м2 шт. | Марлевый медицинский нестерильный, ГОСТ1172-93, плотность не менее 36 г/кв.м. Длина 7,0±0,2м; ширина 14,0±0,5см; толщина скатки не более - 16 мм, число нитей на 10 см2: основы 116,0 ±4; утка 76±2; степень белизны не менее - 80 %; капиллярность не менее - 7,0 см/ч; разрывная нагрузка не менее - 9кгс. Форма выпуска - индивидуальная герметичная упаковка. | шт | 18 000 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см. пл. 36г/м2 шт. | Марлевый медицинский нестерильный, ГОСТ1172-93, длина - 5,0±0,2 м; ширина - 10,0±0,5см; поверхностная плотность не менее - 36 г/кв.м; толщина скатки не более - 16мм, число нитей на 10 см2: основы 116,0 ±4; утка 76±2; степень белизны не менее - 80%; капиллярность см/ч не менее - 7,0 см/ч; разрывная нагрузка не менее - 9 кгс. Форма выпуска - индивидуальная герметичная упаковка. | шт | 3 000 |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Ответ за запрос предоставляется строго по форме, приложенной к документации.

Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товара.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: [korteva@gkb40.ur.ru](mailto:korteva@gkb40.ur.ru)

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева