Приложение №1

«Описание объекта закупки»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование услуг: Оказание услуг по контролю защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты.

2. Место оказания услуг: Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1,а.

3. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2023г., по предварительной заявке Заказчика. Услуги должны быть оказаны в течение 7 (Семи) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Оказание услуг осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 16:00 (по местному времени Заказчика).

4. Требования к Исполнителю, наличие разрешительных документов:

4.1. оказание услуг по контролю защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты осуществляется организациями, аккредитованными в национальной системе аккредитации (далее – аккредитация) в установленном порядке.

Основание:

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14 февраля 2003 г. (п. 5.7.);

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

4.2. Перед началом оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику копию действующего  аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации с областью аккредитации: определение защитных свойств индивидуальных средств радиационной защиты

или

выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации)

5. Требования, предъявляемые к качеству оказываемых услуг:

5.1. Оказываемые Исполнителем услуги должны соответствовать по качеству требованиям:

- ГОСТ 12.4.217-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений;

- ГОСТ Р 59728-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства защиты от рентгеновского излучения в медицине. Методы контроля;

- СанПиН 2.6.1.2523 - 09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.

6. Объем оказываемых услуг: Услуги по контролю защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты включают в себя:

контроль технического состояния, определение соответствия средств защиты требованиям нормативных документов, измерение свинцового эквивалента с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации средств радиационной защиты (средств индивидуальной защиты,  проверку на устойчивость к дезактивации), выдача протокола испытаний  индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты.

6.1. Перечень объектов контроля:

| №п/п | Наименование средств защиты: | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тяжелая защитная юбка Ренекс-ЮР-0,35Рb 0.35/100 | №0553591 | 14 октября 2021г | 1 |
| 2 | Тяжелая защитная юбка Ренекс-ЮР-0,35 Рb 0.35/100 | №0553592 | 14 октября 2021г | 1 |
| 3 | Детская Тяжелая защитная юбка Ренекс-ЮРд-0,50Рb 0.50/100 | №0553596 | 14 октября 2021г | 1 |
| 4 | Тяжелый защитный фартук Ренекс ФРОк-0.35мм, Рb0,35/100 | №0553594 | 14 октября 2021г | 1 |
| 5 | Тяжелый защитный фартук Ренекс ФРОк-0.35мм, Рb0,35/100 | №0553593 | 14 октября 2021г | 1 |
| 6 | Тяжелый защитный фартук Ренекс ФРОд-0.50мм, Рb0,0,50/100 | №0553597 | 14 октября 2021г | 1 |
| 7 | Детский Тяжелый защитный фартук Ренекс ФРОк-0.35мм, Рb0,35/100 | №0553595 | 14 октября 2021г | 1 |
| 8 | Тяжелый защитный стоматологический фартук Ренекс ФРС-0,35, Рb 0.35/100 | №0526929 | 29 апреля 2019г | 1 |
| 9 | Тяжелый защитный фартук Ренекс ФРОд-0.35мм, Рb0,35/100 | №0526918 | 29 апреля 2019г | 1 |
| 10 | Тяжелый защитный передник Ренекс ПР-0,50мм Рb0,50/100 | №0553598 | 14 октября 2021г | 1 |
| 11 | Тяжелый защитный воротник Ренекс ВР-0,5 Рb0,5/100 | №0553599 | 14 октября 2021г | 1 |
| 12 | Тяжелый защитный воротник Ренекс ВР-0,5 Рb0,5/100 | №0553600 | 14 октября 2021г | 1 |
| 13 | Детский Тяжелый защитный воротник Ренекс ВРд-0,5 Рb0,5/100 | №0553601 | 14 октября 2021г | 1 |
| 14 | 15Тяжелый защитный воротник Ренекс ВР-0,35 Рb0,35/100 | №0526927 | 29 апреля 2019г | 1 |
| 15 | Защитный набор пластин Ренекс НРП-1,0 Рb1,0/100 | №0553615 | 14 октября 2021г | 1 |
| 16 | Ширма рентгенозащитная большая для медицинского персонала односекционная ШРб- МП- 1 «Пони» | №1282 | 06 июля 2011г | 1 |
| 17 | Рентгенозащитное стекло АРМ-лаборанта Рb1 мм | б/н | 23.12.2016 | 1 |
| 18 | Окно рентгенозащитное ОР-2,5-1000*800 | №229 | 11.02.2012г | 1 |
| 19 | Стекло рентгенозащитное смотровое ОЗ -2,5 400*400*10 | № б/н | 01.01.2004г | 1 |