| Министерство здравоохранения Свердловской области Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» (ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум») ул. Академика Бардина, 9а, г. Екатеринбург, 620149 Тел.: (343) 287-77-70, 240-42-68, тел./факс 240-36-97 E-mail: bonum@bonum.info, bonum-public@mis66.ru ОКПО 16769234, ОГРН 1026602345626, ИНН 6658090050, КПП 667101001 «_28__» __мая_ 2024 № __8/ОУЗ____ - На №_______ от «____»_____________ | Руководителям организаций |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации

на оказание услуг/выполнение работ/поставку товаров

Просим Вас в срок до 17:00 мест.вр. «29» мая 2024 года направить по адресу:  
620149, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а., либо через информационную систему www.torgi.midural.ru ваше коммерческое предложение на поставку расходных медицинских материалов для нужд  ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум».

ОКПД 2:  43.22.12.120

Описание предмета закупки, условия и требования к оказанию услуг/выполнению работ/ поставке товаров, сроки поставки /оказания услуг / выполнения работ, порядок оплаты, требования к гарантийным срокам изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему письму).

Предполагаемый срок проведения закупки: май 2024 года.

Место выполнения работ по адресам:

- Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, 2-этажный административный корпус

- г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, 7-этажный хирургический корпус

- г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 73, 2-этажный корпус, литер А

- г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 73, 2-этажный корпус, литер Б

- г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 3-этажный корпус, поликлиника (амбулаторный) корпус литер «Д»,

- ИТП

- г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 3-этажный корпус, лечебный (спальный) корпус, Литер Б

- г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 2-этажный корпус, корпус нетрадиционных методов лечения, литер «Ж»

- г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 2-этажный корпус, здание пищеблока, литер «В»

- г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 2-этажный корпус, учебный корпус, Литер А

- г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 1-этажный корпус, гараж, Литер Е

- г. Екатеринбург, ул. Попова, 24 а, 2-этажный корпус, литер А

- г. Екатеринбург, ул. Попова, 24 а, 2-этажный корпус, литер А-1

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Луч, ЗОВЛ «Луч», 1-этажный корпус №1; 2-этажный корпус №2; 2-зтажный лечебно-диагностический корпус; водолечебница

Срок выполнения работы в течение 40 (сорока) дней с момента заключения Договора. Работы проводятся только в дни и часы, согласованные с Заказчиком.

Ответ на запрос должен содержать цену договора (цену единицы товара) включая все расходы поставщика по поставке товара, в т.ч. стоимость товара, торговую наценку, расходы на тару/упаковку и стоимость услуг по доставке и разгрузке товара, расходы по вывозу и утилизации упаковки товара, в т.ч. дополнительной упаковки, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Коммерческое предложение должно иметь: расчет цены, срок действия предлагаемой цены, номер, дату регистрации, номер запроса, должно быть оформленным на бланке организации, подписанным уполномоченным должностным лицом и заверенным печатью организации.

Ответ на запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств сторон.

Приложение: Техническое задание на 1 (одном) листе.

Начальник отдела управления закупками					А. Ф. Чапанова

подписано ЭЦП

Исполнитель:

Врублевская А.С.

(343) 2404268, 2877770 доб. 11758

Приложение № 8/ОУЗ от 28.05.2024 Описание предмета закупки (Техническое задание)

на испытания инженерных сетей отопления.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по испытанию, гидропневматической промывке и дезинфекции участка водяной тепловой сети с ревизией запорной арматуры и поверкой контрольно-измерительных приборов. |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, 2-этажный административный корпус |  |  |
| 1.1 | Испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек в тепловом пункте, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 1.2 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла | шт. шт. шт. | 12 4 4 |
| 1.3 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 1.4 | Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиля) | шт. | 10 |
| 1.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 8 |
| 1.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | работа | 1 |
| 1.7 | В присутствии представителя ТСО, произвести ревизию, установленного ранее дроссельного устройства/сопла элеватора. Письменно уведомить АО «ЭнергосбыТ Плюс» о дате выполнения ревизии установленного ранее дроссельного устройства/сопла элеватора, в том числе для последующего корректирующего расчета и установки уточненного дроссельного устройства/сопла элеватора. | шт. | 1 |
| 1.8 | Установка дополнительного радиатора (8- секций) п/п трубопровод, с регулятором температуры | шт | 1 |
| 2 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, 7-этажный хирургический корпус |  |  |
| 2.1 | Испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек в тепловом пункте, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 2.2 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Манометр М-3/1 Манометр ТМ-5 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла | шт. шт. шт. шт. шт | 8 6 5 23 23 |
| 2.3 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 20 |
| 2.4 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 2.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 42 |
| 2.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 42 |
| 3 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 73, 2-этажный корпус, литер «А» |  |  |
| 3.1 | Снятие, поверка и установка манометров: Манометр МПЗ УУ2 | шт. | 2 |
| 3.2 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 32 |
| 3.3 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 32 |
| 4 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 73, 2-этажный корпус, литер «Б» |  |  |
| 4.1 | Испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек в тепловом пункте, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 4.2 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла | шт. шт шт. | 6 5 5 |
| 4.3 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 10 |
| 4.4 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 4.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 19 |
| 4.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 19 |
| 5 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 3-этажный корпус, поликлиника (амбулаторный) корпус литер «Д», ИТП |  |  |
| 5.1 | Испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек в тепловом пункте, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 5.2 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла | шт. шт | 3 3 |
| 5.3 | Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения (САРТС) | работа | 1 |
| 5.4 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 2 |
| 5.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 5.6 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 30 |
| 5.7 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 30 |
| 5.8 | Замена затворов поворотных дисковых, межфланцевых диаметр 100мм в тепловом узле. | шт. | 4 |
| 6 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 3-этажный корпус, лечебный (спальный) корпус, литер «Б» |  |  |
| 6.1 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла: | шт. шт шт | 6 3 3 |
| 6.2 | Замена затворов поворотных дисковых, межфланцевых диаметр 100мм в в тепловом узле | шт. | 2 |
| 6.3 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 6.4 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 1 |
| 6.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 30 |
| 6.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплоснабжения, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию | пара стояков | 30 |
| 6.7 | Ревизия, разовое техническое обслуживание, замена трансформатора и датчика температуры наружного воздуха узла и запуск в работу автоматического управления (УАУ) «МИР-61» в тепловом узле на первом этаже | работа | 1 |
| 7 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 2-этажный корпус, корпус нетрадиционных методов лечения, литер «Ж» |  |  |
| 7.1 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла: | шт. шт. шт. | 4 3 3 |
| 7.2 | Установка дополнительного радиатора (10- секций) в сенсорной комнате к. №6 (трубы м/п. или п/п. Д20 мм) | шт. | 1 |
| 7.3 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 7.4 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 10 |
| 7.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 8 |
| 7.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 8 |
| 8 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 2-этажный корпус, здание пищеблока, литер «В» |  |  |
| 8.1 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла: | шт. шт шт | 2 3 3 |
| 8.2 | Установка автоматического воздушника в помещении водолечебницы | шт. | 1 |
| 8.3 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 8.4 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 6 |
| 8.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 20 |
| 8.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 20 |
| 8.7 | Техническое обслуживание системы автоматического регулирования теплоснабжения (САРТС) | работа | 1 |
| 9 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 2-этажный корпус, учебный корпус , литер «А» |  |  |
| 9.1 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МТ 100 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла: | шт. шт шт | 4 3 3 |
| 9.2 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 9.3 | Ревизия запорной арматуры (набивка сальников) | шт. | 6 |
| 9.4 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 30 |
| 9.5 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 30 |
| 10 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Краснокамская, 36, 1-этажный корпус, гараж, литер «Е» |  |  |
| 10.1 | Снятие, поверка и установка манометров: Манометр МТ 100 | шт. | 2 |
| 10.2 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 10.3 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 30 |
| 10.4 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 30 |
| 10.5 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 5 |
| 11 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Попова, 24 а, 2-этажный корпус, литер «А» |  |  |
| 11.1 | Снятие, поверка и установка манометров: Манометр МПЗ УУ2 | шт. | 6 |
| 11.2 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 11.3 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 5 |
| 11.4 | В присутствии представителя ТСО, произвести ревизию, установленного ранее дроссельного устройства/сопла элеватора. Письменно уведомить АО «ЭнергосбыТ Плюс» о дате выполнения ревизии установленного ранее дроссельного устройства/сопла элеватора, в том числе для последующего корректирующего расчета и установки уточненного дроссельного устройства/сопла элеватора. | работа | 1 |
| 11.6 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 16 |
| 11.7 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 16 |
| 11.8 | Установка радиатора отопления на 2 этаже (медный трубопровод) радиатор в наличии | шт | 1 |
| 12 | Выполнение работ по адресу г. Екатеринбург, ул. Попова, 24 а, 2-этажный корпус, литер «А-1» |  |  |
| 12.1 | Испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек в тепловом пункте, с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | работа | 1 |
| 12.2 | Снятие, поверка и установка манометров и термометров: Манометр МПЗ УУ2 Термометр БТ 5 Прочистка гильз под термометры и заливка масла: | шт. шт. шт. | 6 3 3 |
| 12.3 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 5 |
| 12.4 | Восстановление теплоизоляции: Energoflex в узле управления | м.п. | 6 |
| 12.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС с составлением актов в установленном порядке работником теплоинспекции | пара стояков | 8 |
| 12.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 8 |
| 12.7 | Установка радиатора отопления на лестничной клетке (п/п трубопровод) радиатор в наличии | шт | 1 |
| 13 | Выполнение работ по адресу п. В.Сысерть, ЗОВЛ «Луч» |  |  |
| 13.1 | Гидравлические испытания магистрали водяной тепловой сети на плотность и прочность | работа | 1 |
| 13.2 | Снятие, поверка и установка манометров: Манометр МПЗ УУ2 | шт. | 10 |
| 13.3 | Гидравлические испытания на плотность и прочность узла управления и оборудования | работа | 1 |
| 13.4 | Ревизия (набивка сальников) задвижек теплового узла | шт. | 10 |
| 13.5 | Гидравлические испытания на плотность и прочность системы отопления и ГВС | пара стояков | 60 |
| 13.6 | Гидропневматическая промывка и дезинфекция в соответствии с санитарными правилами, системы теплопотребления, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию. Промывку проводить в соответствии с разработанной программой согласованной с ресурсоснабжающей организацией (РСО) | пара стояков | 60 |
| 13.7 | Замена задвижек Д80 мм | шт | 2 |
| 13.8 | Замена задвижек Д50 мм | шт | 2 |
| 13.9 | Замена задвижек Д40 мм | шт | 2 |
| 13.10 | Замена задвижек Д32 мм | шт | 2 |
| 13.11 | Замена задвижек Д25 мм | шт | 2 |
| 13.12 | Замена кранов Д50 мм | шт | 4 |
| 13.13 | Замена кранов Д32 мм | шт | 2 |
| 14 | Прочие работы и затраты |  |  |
| 14.1 | Материалы и оборудование Подрядчика |  |  |