## Лист1
Наименование | Техническое описание | Количество | Ед. измерения | Остаточный срок годности, мес.
Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Изделие предназначено для очистки аспирационной иглы и измерительной ячейки анализатора. Состав: гидроксид калия (KOH) – 1%, вода (H2O) – 99%. Объем: не менее 480 мл Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 20 | упак | не менее 6
Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Изделие предназначено для использования во время проведения электрохемилюминесцентного анализа для промывки неприсоединившихся образцов и реагентов. Состав: гидрофосфат натрия (Na2HPO4) – 3,8%, дигидрофосфат натрия (NaH2PO4) – 3,2%, трипропиламин (C9H21N) – 2,3%, вода (H2O) – 90,7%. Объем: не менее 480 мл. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 20 | упак | не менее 6
Реагент буферный концентрированный промывочный (Concentrated Washing Buffer), 6×1 л | Изделие предназначено для очистки иглы для образцов/реагентов анализатора. Состав: гидрофосфат натрия (Na2HPO4) – 1,4%, дигидрофосфат натрия (NaH2PO4) – 1,2%, хлорид натрия (NaCl) – 8,8%, вода (H2O) – 88,6%. Объем: не менее 1 л Фасовка: 6х1л Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 20 | упак | не менее 6
Кюветы (Assay Cup), 3000 шт/упак. | Изделие предназначено для проведения реакций. Кюветы помещаются в анализатор, в них добавляются необходимые реагенты и проводится химическая реакция. Одноразовые кюветы, не менее 3000 штук в упаковке. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 5 | упак | не менее 6
Тиреоглобулин (ТГ), 100 тестов/уп. | Изделие предназначено для количественного определения тиреоглобулина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется при оценке функционального состояния щитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность: ≤ 0,04 нг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 2 | упак | не менее 6
Тиреоглобулин антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения антител к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется при оценке функционального состояния щитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность: ≤ 5 МЕ/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 3 | упак | не менее 6
Хорионический гонадотропин человека (Total β-субъединица) (ХГЧ/β-ХГЧ), 100 тестов/уп | Изделие предназначено для количественного определения общего бета- хорионического гонадотропина человека электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме (с антикоагулянтами К2ЭДТА, цитрат натрия, гепарин лития и гепарин натрия) крови человека на анализаторах ECL (eCL 8000, eCL 8000i, eCL 8000p, eCL 8000x) для диагностики in vitro. Используется для диагностики и мониторинга беременности. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,5 МЕ/л Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 7 | упак | не менее 6
Эстрадиол (Estradiol), 100 тестов/уп. | Изделие предназначено для количественного определения эстрадиола электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется в качестве вспомогательного средства для диагностики заболеваний яичников. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Предел обнаружения ≤ 5,0 пг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 5 | упак | не менее 6
Паратиреоидный гормон (PTH) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения паратиреоидного гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме (с антикоагулянтами К2ЭДТА, КЗЭДТА и гепарин лития) крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется для оценки секреторной активности паращитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Предел обнаружения = 5,0 пг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 1 | упак | не менее 6
Фолат (витамин В9) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется в качестве вспомогательного средства для диагностики и мониторинга лечения анемий. Состав набора: Кассета с реагентами Folate (MB, RA, RB) – 1 шт.; Кассета с реагентами Folate (PT2, PT3) – 1 шт.; Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,60 нг/мл Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 10 | упак | не менее 6
Витамин B12 ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения витамина В12 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме (с антикоагулянтами К2ЭДТА, К3ЭДТА, гепарин натрия и гепарин лития) крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется для мониторинга достаточности витамина B12 в организме. Медицинское изделие может применяться без ограничений по популяционным и демографическим аспектам. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Предел холостой пробы (LoB) ≤ 50,0 пг/мл. Предел обнаружения (LoD) ≤ 100,0 пг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 10 | упак | не менее 6
С-пептид ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения C-пептида электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется в качестве вспомогательного средства для диагностики сахарного диабета. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,01 нг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 4 | упак | не менее 6
Инсулин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Изделие предназначено для количественного определения инсулина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется в качестве вспомогательного средства для диагностики сахарного диабета. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,2 мкМЕ/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 4 | упак | не менее 6
Фолликулостимулирующий гормон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения фолликулостимулирующего гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме (с антикоагулянтами К2ЭДТА, К3ЭДТА, гепарин натрия и гепарин лития) крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется для мониторинга эндокринной функции гипофиза. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,1 мМЕ/мл Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 3 | упак | не менее 6
Лютеинизирующий гормон ИВД, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения лютеинизирующего гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется для мониторинга эндокринной функции гипофиза. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,1 мМЕ/мл Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 3 | упак | не менее 6
Общий тестостерон ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения тестостерона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется как вспомогательное средство для диагностики заболеваний с нетипичным уровнем тестостерона. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,025 нг/мл Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 3 | упак | не менее 6
Пролактин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения пролактина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется для мониторинга эндокринной функции гипофиза. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 1,0 мкМЕ/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 3 | упак | не менее 6
Прогестерон (Progesterone), 100 тестов/уп. | Изделие предназначено для количественного определения прогестерона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется как вспомогательное средство для диагностики преждевременного прерывания беременности. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 0,1 нг/мл Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 3 | упак | не менее 6
Свободный трийодтиронин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения свободного трийодтиронина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется при оценке функционального состояния щитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность: ≤ 0,28 пг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 15 | упак | не менее 6
Свободный тироксин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения свободного тироксина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется при оценке функционального состояния щитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность: ≤ 0,3 пмоль/л. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 15 | упак | не менее 6
Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, микросомальные антитела) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется при оценке функционального состояния щитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х1,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность: ≤ 10 МЕ / мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 10 | упак | не менее 6
Витамин Д (25-OH Vitamin D), 100 тестов/уп. | Изделие предназначено для количественного определения общего 25- гидроксивитамина D электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется для оценки достаточности витамина D в организме. Состав набора: Кассета с реагентами 25-OH VD (MB, RA, RB) – 1 шт.; Кассета с реагентами 25-OH VD (PT2, PT3) – 1 шт.; Калибратор (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Калибратор (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (низкий уровень) – 1×1,0 мл; Материал контрольный (высокий уровень) – 1×1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность ≤ 3,0 нг/мл. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 10 | упак | не менее 6
Мозговой натрийуретический гормон (NT-proBNP), 100 тестов/упак. | Изделие предназначено для количественного определения N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется в качестве вспомогательного средства для диагностики сердечной недостаточности. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,0 мл; калибратор (средний уровень) - 1х1,0 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 5 | упак | не менее 6
Множественные маркеры сердечно-сосудистых заболеваний ИВД, контрольный материал | Применение: Изделие используется для подтверждения качества анализа, предназначено для использования при количественном определении тропонина I (cTnI), миоглобина (MYO), креатинкиназы-MB (CK-MB) и N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Состав набора: Материал контрольный (Multi Control Cardiac Marker) (высокий уровень) – 3×2,0 мл; Материал контрольный (Multi Control Cardiac Marker) (низкий уровень) – 3×2,0 мл; Этикетки результатов значений материалов контрольных – 4 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Коэффициент вариации ≤ 7,5%. Фасовка: 3×2,0 мл Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. | 2 | шт | не менее 6
Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | Применение: Изделие предназначено для количественного определения тиреотропного гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro. Используется при оценке функционального состояния щитовидной железы. Состав набора: кассета с реагентами – 1 шт.; калибратор (низкий уровень) – 1х1,5 мл; калибратор (высокий уровень) - 1х1,5 мл; материал контрольный (низкий уровень) – 1х2,0 мл; материал контрольный (высокий уровень) – 1х2,0 мл; Этикетки для запечатывания флаконов – 1 шт.; Этикетка результатов значений материалов контрольных – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт. Аналитическая чувствительность: ≤ 0,005 мМЕ/л Фасовка: 100 тестов/упак. Хранение в холодильнике при температуре 2~8°С. Считывание реагента с помощью RFID-метки: наличие. Наличие регистрационного удостоверения. Совместимость с анализатором Lifotronic. | 15 | упак | не менее 6