| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 ЗКП-2025-000031 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку следующих товаров, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием:

| № | Код ОКПД | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110 | 421584 | Карта VITEK 2 AST-N361 для определения чувствительности клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2 - 20 шт/уп | 9 | упак | Карты VITEK 2 AST-N360 предназначены для использования с анализаторами автоматическими бактериологическими VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для автоматического количественного определения чувствительности изолированных колоний большинства клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек к антимикробным препаратам. Карта AST представляет собой модифицированный аналог метода двукратных разведений в микрообъемах. На всех картах AST есть контрольная лунка, содержащая только питательные субстраты. Остальные микролунки содержат также антимикробные препараты в определенных концентрациях, которые подвергаются сушке вместе с питательной средой. В состав карты входят следующие антимикробные препараты: амикацин, ампициллин/сульбактам, азтреонам, цефепим, цефтазидим, колистин, дорипенем, доксициклин, гентамицин, имипенем, левофлоксацин, меропенем, нетилмицин, пеперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавулановая кислота, тобрамицин, триметоприм/ сульфаметоксазол. |
| 2 | 21.20.23.110 | 421583 | Карта VITEK 2 AST-N360 для определения чувствительности клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2 - 20 шт/уп | 9 | упак | Карты VITEK 2 AST-N360 предназначены для использования с анализаторами автоматическими бактериологическими VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для автоматического количественного определения чувствительности изолированных колоний большинства клинически значимых аэробных грамотрицательных палочек к антимикробным препаратам. Карта AST представляет собой модифицированный аналог метода двукратных разведений в микрообъемах. На всех картах AST есть контрольная лунка, содержащая только питательные субстраты. Остальные микролунки содержат также антимикробные препараты в определенных концентрациях, которые подвергаются сушке вместе с питательной средой. В состав карты входят следующие антимикробные препараты: амикацин, амоксициллин/клавулановая кислота, ампициллин, цефепим, цефотаксим, цефтазидим, ципрофлоксацин, колистин, эртапенем, фосфомицин, гентамицин, меропенем, нетилмицин, нитрофурантоин, тигециклин, триметоприм/ сульфаметоксазол, БЛРС. |
| 3 | 21.20.23.110 | 421586 | Карта VITEK 2 AST-P651 для определения чувствительности Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus agalactiae к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2 - 20 шт/уп | 2 | упак | Карта VITEK 2 AST-Р651 предназначена для определения чувствительности Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus agalactiae к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX). Карта предназначена для однократного использования. Карта изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. Упаковка содержит 20 карт. Карта AST представляет собой модифицированный аналог метода двукратных разведений в микрообъемах. На всех картах AST есть контрольная лунка, содержащая только питательные субстраты. Остальные микролунки содержат также антимикробные препараты в определенных концентрациях, которые подвергаются сушке вместе с питательной средой. В состав карты входят следующие антибиотики: ампициллин, цефокситин скрининг, цефтаролин, клиндамицин, даптомицин, эритромицин, фосфомицин, фузидиевая кислота, гентамицин, гентамицин высокий уровень устойчивости, клиндамицин (индуцибельная резистентность), левофлоксацин, линезолид, нитрофурантоин, оксациллин, рифампицин, тигециклин, триметоприм/сульфаметоксазол, ванкомицин. |
| 4 | 21.20.23.110 | 421040 | Карта VITEK 2 AST-ST03 для определения чувствительности Streptococcus spp. к антимикробным препаратам на анализаторах автоматических бактериологических семейства VITEK 2 - 20 шт/уп | 1 | упак | Карты VITEK 2 AST-ST03 предназначены для использования с анализаторами автоматическими бактериологическими VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для автоматического количественного или качественного определения чувствительности изолированных колоний S. pneumoniae, β-гемолитических стрептококков и стрептококков группы Streptococcus viridans к антимикробным препарата. Карты предназначены для однократного использования. Карта изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. Упаковка содержит 20 карт. Карта AST представляет собой модифицированный аналог метода двукратных разведений в микрообъемах. На всех картах AST есть контрольная лунка, содержащая только питательные субстраты. Остальные микролунки содержат также антимикробные препараты в определенных концентрациях, которые подвергаются сушке вместе с питательной средой. В состав карты входят следующие антибиотики: ампициллин, бензилпенициллин, цефотаксим, цефтриаксон, хлорамфеникол, клиндамицин, эритромицин, гентамицин, индуцибельная устойчивость к клиндамицину, левофлоксацин, линезолид, моксифлоксацин, рифампицин, тейкопланин, тетрациклин, тигециклин, триметоприм/сульфаметоксазол, ванкомицин. |
| 5 | 21.20.23.110 | 21346 | NH - Карты для идентификации клинически значимых прихотливых микроорганизмов - 20 карт | 2 | упак | Карты предназначены для приборов серии VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для идентификации большинства клинически значимых видов родов Haemophilus и Neisseria. Карта предназначена для однократного использования. Упаковка содержит 20 карт, имеющих 64 лунки, заполненных различными биохимическими субстратами. Засев карт происходит автоматически с последующей герметизацией для исключения пролива бактериальной суспензии. Карты инкубируются и постоянно проверяются системой на наличие роста. Идентификация осуществляется экспертной системой на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. |
| 6 | 21.20.23.110 | 21347 | ANC - Карты для идентификации анаэробных бактерий, микроаэробных бактерий, коринебактерий и лактобактерий - 20 карт | 2 | упак | Карты для использования с автоматическими микробиологическими анализаторами серии VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для идентификации встречающихся в клинической практике анаэробных бактерий, микроаэробных бактерий, коринебактерий и лактобактерий. В набор входит 20 карт в индивидуальной упаковке из алюминиевой фольги, инструкция по применению. Карта (размером 9 х 5.6 х 0.3 см) изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. На каждую карту нанесен индивидуальный штрих-код. Карта состоит из микролунок одинакового размера, в которых находятся биохимические субстраты и проводятся биохимические тесты на идентификацию. Карта для однократного использования. Засев карт автоматический с последующей герметизацией. Инкубация и учет результата автоматический. Идентификация программным обеспечением на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. |
| 7 | 21.20.23.110 | 21341 | GN - Карты для идентификации клинических значимых грамотрицательных палочек - 20 карт | 8 | упак | Карты для использования с автоматическими микробиологическими анализаторами серии VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для идентификации встречающихся в клинической практике грамотрицательных палочек. В набор входит 20 карт в индивидуальной упаковке из алюминиевой фольги, инструкция по применению. Карта (размером 9 х 5.6 х 0.3 см) изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. На каждую карту нанесен индивидуальный штрих-код. Карта состоит из микролунок одинакового размера, в которых находятся биохимические субстраты и проводятся биохимические тесты на идентификацию. Карта для однократного использования. Засев карт автоматический с последующей герметизацией. Инкубация и учет результата автоматический. Идентификация программным обеспечением на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. |
| 8 | 21.20.23.110 | 21342 | GP - Карты для идентификации энтерококков, стрептококков, стафилококков и других грамположительных микроорганизмов - 20 карт | 4 | упак | Карты для использования с автоматическими микробиологическими анализаторами серии VITEK 2 Compact 60 (товарного знака BIOMERIEUX) для идентификации энтерококков, стрептококков, стафилококков и других встречающихся в клинической практике грамположительных микроорганизмов. В набор входит 20 карт в индивидуальной упаковке из алюминиевой фольги, инструкция по применению. Карта (размером 9 х 5.6 х 0.3 см) изготовлена из пластика, ламинирована с двух сторон, сбоку находится пластиковая трубочка. На каждую карту нанесен индивидуальный штрих-код. Карта состоит из микролунок одинакового размера, в которых находятся биохимические субстраты и проводятся биохимические тесты на идентификацию. Карта для однократного использования. Засев карт автоматический с последующей герметизацией. Инкубация и учет результата автоматический. Идентификация программным обеспечением на основании биохимических и ферментативных свойств тестируемого организма. |
| 9 | 21.20.23.110 | 10500 | api Candida- Набор для идентификации дрожжей- 10 тестов | 4 | шт | Набор API Candida предназначен для идентификации клинически значимых дрожжей в течении 24 часов. Стрип API Candida состоит из десяти микролунок, содержащих дегидрированные субстраты для проведения двенадцати идентификационных тестов (ферментативные реакции и сбраживание сахаров). Определение продуктов метаболизма осуществляется в спонтанных цветных реакциях. СОСТАВ НАБОРА (Набор на 10 тестов) - 10 стрипов API Candida - 10 ампул с физиологическим раствором API NaCl 0.85 % Medium (2 мл) - 10 контейнеров для инкубации - 10 бланков для учета результата - 1 инструкция |
| 10 | 21.20.23.110 | 10400 | api NH- Набор для идентификации бактерий родов Neisseria и Haemophilus.- 10 тестов | 1 | шт | API NH является системой для идентификации микроорганизмов родов Neisseria и Haemophilus, а также Branhamella catarrhalis (Moraxella catarrhalis). Система основана на стандартизованных биохимических микротестах и использует базу данных, специально адаптированную для микротестов. Состав набора (10 тестов): • 10 стрипов API NH • Физиологический раствор, API NaCl 0.85% Medium, 10 ампул (2 мл) • Реактив JAMES, 1 ампула • Реактив ZYM B, 1 ампула • 10 контейнеров для инкубации • 10 бланков результатов • 1 вкладыш |
| 11 | 21.20.23.110 | 32700 | rapid ID 32 E- Набор для идентификации Enterobacteriaceae за 4 часа | 10 | шт | rapid ID 32 E - стандартизованная система для идентификации Enterobacteriaceae за 4 часа. Стрип rapid ID 32 E состоит из 32 лунок, в которых содержатся сухие субстраты. По окончании 4-часовой инкубации производится учет роста в каждой лунке на приборе ATB TM ExpressionTM или mini API ®, или визуально.СОСТАВ НАБОРА (набор на 25 тестов): - 25 стрипов rapid ID 32 E - 25 крышек для стрипов - 1 инструкция |
| 12 | 21.20.23.110 | 32400 | ID 32 E- Набор для индификации грамотрицательных палочек. -25 тестов | 2 | шт | Набор ID32 Е предназначен для идентификации Enterobacteriaceae и других неприхотливых грамотрицательных палочек. В набор входит 32 биохимических микротеста. Стрип ID 32E состоит из 32 микролунок, которые содержат дегидрированные субстраты. По окончании инкубации (24 часа) стрип читается визуально или на установках ATB ® Expression ® или mini API ®. Идентификация осуществляется при помощи программного обеспечения. СОСТАВ НАБОРА • 25 стрипов ID 32E • 25 контейнеров для инкубации • 25 бланков результатов • 1 вкладыш |
| 13 | 20.59.52.140 | 20070 | api NaCl 0.85 % Medium- Среда api NaCl 0.85% - 100 x 2 мл | 3 | шт | Среда для приготовления суспензии микроорганизмов. Используется с системами для идентификации микроорганизмов API. NaCl, 0.85%: 100 ампул по 2 мл (расчетный состав): NaCl, 8.5 г Деминерализованная вода, 1000 мл. |
| 14 | 20.59.52.140 | 70700 | api Suspension Medium- Среда для приготовления суспензии api.- 100 х 2 мл | 1 | шт | Среда предназначена для приготовления суспензий микроорганизмов при работе с наборами API. Фасовка: 100 ампул по 2 мл. Состав: деминерализованная вода |
| 15 | 21.20.23.110 | 70542 | JAMES- Реагент JAMES- 2 х 5 мл | 2 | шт | Реактив на определение способности микроорганизмов продуцировать индол. Используется с системами для идентификации микроорганизмов API. Реактив JAMES: Реагент 1: HCl 1N 100 мл Реагент 2: Соединение J 2183 0.66 г Фасовка: 2 ампулы по 5 мл. |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2025 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Ответ за запрос предоставляется строго по форме, приложенной к документации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                       М.И.Кортева