МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ сВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 36 «Травматологическая» город Екатеринбург» (ГАУЗ СО « ГБ № 36 «Травматологическая») 620007, г. Екатеринбург, ул. Центральная,2 Тел. (343) 252-01-88, 204-76-36 Факс (343) 252-12-14 e-mail: gtb@gtb36.ru ОГРН 1026605420511, ИНН/КПП6662056662/668501001

№____________					      		    «___»_______________2025 год

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки: Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения на 2025 г.

1.Описание объекта закупки: Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения на 2025 г. ГАУЗ СО «ГБ №36 «Травматологическая».

2. Количество оказываемых услуг: согласно Приложению 1 к техническому заданию.

3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Свердловская область,

620007  г. Екатеринбург ул. Центральная 2

620075 г. Екатеринбург ул. Ленина, 52

4. Сроки (периоды) оказания услуг: 01.03.2025 г. по 28.02.2026 г.

5.  Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 25 банковских дней после оказания услуг и подписания акта сдачи приемки оказанных услуг ежемесячно.

7. Виды оказываемых услуг: Круглосуточное поддержание в исправном состоянии, оперативное комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание в зданиях Заказчика следующих систем:

- система пожарной сигнализации;

- охранная сигнализация;

-    система оповещения людей о пожаре;

8.  Условия оказания услуг:  согласно Приложению 1 к техническому заданию.

9. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: запасные части стоимостью до 1000 рублей поставляются за счет исполнителя.

10. Общие требования к оказанию услуг: согласно Приложению 1 к техническому заданию

11. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: согласно Приложению 1 к техническому заданию

12. Требования к качеству оказания услуг: в соответствии с приложением №1 к техническому заданию.

13. Требования к безопасности оказания услуг: исполнитель должен выполнять в ходе оказания услуг все требования закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение техники безопасности несет Исполнитель.

14. Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг:  исполнитель предоставляет акты на оказанные услуги ежемесячно.

15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг: не требуется.

16. Требования по техническому обучению Исполнителем персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг: исполнитель должен периодически проводить инструктаж по правильной эксплуатации систем с лицами, эксплуатирующими системы на объекте.

17. Требования по объему гарантий качества оказания услуг: обеспечить 100%-ное качество оказания услуг

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты оказания услуг: на работы – не менее 12 месяцев, на запчасти и материалы – не менее 1 года.

19. Авторские права: не установлено

20. Правовое регулирование оказания услуг: споры, вытекающие из договора, разрешаются посредством переговоров сторон. При невозможности урегулирования споров, споры в судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области.

21. Иные требования к услугам и условиям их оказания: в соответствии с приложением №1 к техническому заданию.

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное эксплуатационно-техническое обслуживание пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре в 2025 году

| № п/п | Наименование параметра (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара, качества работ, услуг) | Технические требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные действия и мероприятия. | - Первоначальная проверка технического состояния всех систем безопасности посредством натурного исследования всех объектов, с целью выявления помещений с отсутствующими либо неисправными системами приведенными ниже: - система пожарной сигнализации; - охранная сигнализация; - система оповещения людей о пожаре - Оформление и представление на утверждение Заказчику технического отчета по результатам первоначальной проверки. В техническом отчете сформировать перечень оперативных мероприятий и письменные рекомендации по охвату системой безопасности уязвимых мест с нанесением на поэтажный план помещений в зданиях. - Выполнение работ по восстановлению работоспособности систем, устранению неисправностей и наладке участков системы, указанных в техническом отчете. - Не реже – 2-х раз в месяц с отметкой в журнале установленной формы на каждом объекте заказчика Исполнителем производится выполнение обязательного объема услуг по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту систем безопасности (регламентные работы); - Не реже 2-х раз в год Исполнитель проводит контрольный запуск имеющихся средств систем безопасности на всех объектах заказчика с целью проверки действий дежурного персонала в условиях, максимально приближенным к реальным,. По предварительно согласованному графику, с выдачей акта проверки и устранением всех выявленных неисправностей в процессе контрольного испытания. - При возникновении необходимости или по требованию заказчика Исполнитель собственными силами по согласованию с Заказчиком, проводит настройку или изменение конфигурации программных средств систем безопасности под условия Заказчика в срок не более 72-х часов; - Обеспечение всех объектов Заказчика информационными материалами, интуитивно понятными инструкциями по вопросам использования и реагирования на тревожные сигналы оборудования; - Проведение ежемесячных технических инструктажей сотрудников заказчика с отметкой в журнале Заказчика. Проведение внеплановых инструктажей в случаях если изменялась схема или логика работы оборудования, вводились в эксплуатацию новые технические средства, изменялись алгоритмы управления и реагирования на тревожные сигналы. |
| 2 | Регламент исполнения услуг при аварийных ситуациях | Все заявки, поданные с 00 часов 00 минут по 12 часов 00 минут текущего дня, независимо от даты технического обслуживания, в том числе в выходные и праздничные дни, в любое время суток должны быть выполнены не позднее 12 часов 00 минут следующего за датой подачи заявки дня. Все заявки, поданные после 12 часов 00 минут текущего дня независимо от даты технического обслуживания, в том числе в выходные и праздничные дни, в любое время суток должны быть выполнены не позднее 00 часов 00 минут следующего за датой подачи заявки дня. В случае отсутствия возможности выполнить ремонт в указанные выше сроки Исполнитель за счет собственных сил и средств производит замену вышедшего из строя устройства системы безопасности, а также принимает на себя обязательства по организации гарантийного или постгарантийного ремонта |
| 3 | Услуги, оказываемые исполнителем должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: | - «Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах», утвержденная Приказом МВД РФ № 937 от 16.11.2006 г.; - РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; - РД 009-02-95 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; - РД 78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»; - НПБ 88-2003 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - НПБ110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; - ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - НПБ 65-97 «Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - НПБ-75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - НПБ 246-97 «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; - НПБ 248-97 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»; - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; - ОСТ 25 1099-83 «Средства охранной, пожарной и охранно–пожарной сигнализации»; - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 50571.10 96 «Электроустановки зданий»; - ГОСТ 12.1030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 50009 «Совместимость технических средств электромагнитная»; - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» и др. и требованиям Заказчика. |

Перечень технических средств

систем пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре

| №п/п | Адрес объекта, наименование. | Наименование технических средств систем |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 620007 г.Екатеринбург ул. Центральная 2 | Система охранно-пожарной сигнализации: Пульт контроля и управления С2000М | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20М | 6 |
|  |  | Извещатель ИП-212-141М | 630 |
|  |  | Извещатель ИПР-3СУ | 22 |
|  |  | Прибор управления оповещением Рокот 4 | 5 |
|  |  | Акустическая система АС-2-2 | 48 |
|  |  | # Источник резервного питания СКАТ 1200И7 | 5 |
|  |  | Световое табло «ВЫХОД» типа «Молния-12» | 29 |
| 3. | 620075 г.Екатеринбург ул. Ленина, 52 | Прибор приемно контрольный «С-2000» | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | 5 |
|  |  | Извещатель тепловой ИП 103-7/2 | 20 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ | 64 |
|  |  | Устройства сигнальные звуковые всех типов «Орфей» | 12 |
|  |  | Световое табло «ВЫХОД» типа «Молния-12» | 5 |

Главный врач							С.Ю. Лукин