Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: office@okb1.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС № ЗКП-2025-002874 от 18.03.2025

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 24.03.2025

Адрес электронной почты: omtokb@ya.ru

Номер контактного телефона: 89122595405

Контактное лицо: Дудина А.А.

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги:

| 1. Требования к услуг/выполнению работ по ТО МИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечень нормативных документов, определяющих требования к оказанию услуг/ выполнению работ по ТО МИ силами Исполнителя. | Исполнить производит работы с соблюдением: - ГОСТ 15.601 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»; - ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»; - ГОСТ Р 56606 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения». Исполнить производит работы в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 3.1. |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов проведение ТО МИ, выданных уполномоченными государственными органами | Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения). Основание: - п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности''; - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''. Подтверждением является: - копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) или - выписка из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» Виды работ и услуг: Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: - хирургические инструменты, системы и сопутствующие медицинские изделия. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Требования к квалификации персонала Исполнителя | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО, в соответствии с перечнем документов, подтверждающих квалификацию специалиста. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые, гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами или иные документы, подтверждающие полномочия данных специалистов. Квалификация и соответствие требованиям специалистов должны быть подтверждены соответствующими удостоверяющими: - диплом о техническом образовании (высшем или средне-специальном); - действующее повышение квалификации, полученное в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники или иной вид, в зависимости от программы обучения). - наличие квалификационной группы по электробезопасности не ниже III (в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»); Копии вышеуказанных документов Исполнитель должен: - в день начала срока действия исполнения Исполнителем обязательств по Договору предоставить сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ 1» в бумажном виде в полном объеме на каждого специалиста; - предоставлять по требованию сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ 1» перед выполнением работ для допуска до проведения работ на каждую единицу изделий медицинской техники, указанной в разделе 4. Допуск специалиста Исполнителя до выполнения работ осуществляется сотрудником отдела медицинской техники после предъявления ему документа, удостоверяющего личность специалиста. Отсутствие выше указанных документов или отказ от предоставления документов будет являться фактом неисполнения обязательств по Договору, фактом не подтверждения квалификации инженера и основанием для отказа в допуске к проведению работ. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию Исполнителя | Оснащение Исполнителя должно соответствовать следующим требованиям: - контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО; - средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано (в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017). |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Требования к документации Исполнителя | У Исполнителя должен быть комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. В случае, если Заказчиком утеряна или у Заказчика не имеется технической нормативной, технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинских изделий (в каждом отдельном случае на каждую единицу изделия медицинской техники, указанной в перечне изделий медицинской техники, подлежащих техническому обслуживанию), Исполнитель предоставляет такую документацию в бумажном (и/или) электронном виде на русском языке Заказчику по запросу в течение 14 календарных дней в объеме, предусмотренном для пользователя изготовителем (производителем). |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий Исполнителем | Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя). Исполнитель обязуется использовать только разрешенные к использованию предприятием-изготовителем сервисные инструменты и приспособления, если это требует техническая или эксплуатационная документация изготовителя (производителя). При проведении Исполнителем ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик МИ при гарантии его безопасности при условии согласования такой замены с Заказчиком в каждом отдельном случае использования аналогичных запасных частей. Применяемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в использовании, не восстановленными и не ранее 2024 года выпуска. Гарантийные обязательства на выполненные Исполнителем работы и на использованные запасные части, в том числе расходные материалы: - на работы по периодическому и внеплановому ТО — не менее 3 месяца; - на работы по ремонту МИ — не менее 3 месяца; - на установленные запасные части — не менее 3 месяцев, но не менее гарантии изготовителя (производителя), если иные сроки и (или) условия не предусмотрены в других разделах описания объекта закупки (спецификации). Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ и принятой сотрудником отдела медицинской техники Заказчика. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО. Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 3 календарных дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика по электронной почте, по телефонному звонку или иным доступным средством связи. |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание изделий медицинской техники осуществляется в части: - периодическое техническое обслуживание; - техническое диагностирование; - ремонт МИ (ремонт, текущий ремонт); - внеплановое техническое обслуживание; - обновление программного обеспечения и установка опций; - контроль технического состояния (в соответствии с ГОСТ Р 56606-2015), за исключением поверки средств измерения, которая осуществляться Заказчиком своими силами и за свой счет; - монтаж/демонтаж (в случае потребности Заказчика на протяжении срока действия оказания услуг/выполнения работ) и наладка МИ. В соответствии с требованием технической, нормативной и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на изделия медицинской техники. В случае наличия обновления и дополнения документации на оборудование, при выполнении работ используется актуальная на момент выполнения работ редакция. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Требования к работам по ТО |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Требования к периодическому ТО | Периодическое ТО должно проводиться согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации на МИ, указанные в перечне МИ, подлежащих ТО. Исполнитель осуществляет плановый выезд инженера для проведения: - работ по периодическому техническому обслуживанию. Каждый вид работ выполняется с периодичностью, установленной документацией. Прибытие инженера осуществляется в сроки, указанные в согласованное с Заказчиком время. |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Требования к техническому диагностированию (технической диагностики) МИ | В случае неисправности МИ, Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технического диагностирования в срок не более: - в течение 24 часов, с момента получения заявки Заказчика о наблюдаемой неисправности, направленной Заказчиком на адрес электронной почты и/или по телефону, указанных со стороны Исполнителя в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон». |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Требования к ремонту МИ | В случае неисправности МИ, выявленной по результатам технического диагностирования, Исполнитель должен восстановить работоспособность изделия медицинской техники в срок не более: - 48 часов, с момента технического диагностирования специалистом соответствующей неисправности. Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком в случаях наличия объективных причин невозможности провести такие работы в указанные сроки. Объективными причинами являются: - позиция производителя по порядку и организации работ по устранению неисправности в каждом отдельном случае; - требования документации по порядку и организации работ по устранению неисправности в каждом отдельном случае. Объективные причины могут быть связаны с требованием документации на МИ по выполнению работ, с характером работ и позицией производителя МИ порядку выполнения работ по устранению данной неисправности. Если восстановление работоспособности изделия медицинской техники невозможно без использования запасных частей, Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости увеличения срока устранения неисправности и предоставляет Заказчику акт технической диагностики (или акт контроля технического состояния) с описанием неисправности и уведомлением о необходимости. - приобрести Заказчику запасную часть (с указанием каталожного номера) для восстановления работоспособности МИ. Работы по ремонту и контролю технического состояния с использованием таких запасных частей производятся не в рамках текущего договора. Исключением являются те запасные части, которые указаны в разделе 6. Указанные в разделе 6 расходные материалы и запасные части поставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. При этом срок поставки и использования таких запасных частей должен быть включен в указанный выше срок восстановления работоспособности изделия медицинской техники с момента технического диагностирования специалистом соответствующей неисправности и не должен его превышать. Сроки восстановления работоспособности изделия медицинской техники могут быть увеличены при согласовании с Заказчиком в случае, если для устранения неисправности необходимы запасные части и (или) расходные материалы, которые не указаны в пункте 6, но попадают под условия, описанные в пункте 6.4. Требования к поставляемым запасным частям для проведения ремонта указаны в пунктах 2.5 и разделе 6. В случае, если по результатам работ по ремонту изделия, являющегося средством измерения, требуется произвести поверку, Исполнитель должен уведомить Заказчика о такой необходимости и сделать соответствующую отметку в акте выполненных работ и журнале. Поверка средств измерений осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет. |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Требования к внеплановому ТО | Внеплановое ТО выполняется Исполнителем на основании акта технического диагностирования в срок не более: - 48 часов, с момента технического диагностирования специалистом. Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Требования по обновлению программного обеспечения и установке опций для МИ | Обновлению или переустановка программного обеспечения выполняется Исполнителем на основании акта технического диагностирования, если это требуется для устранения выявленной неисправности в срок не более: - 48 часов, с момента технического диагностирования специалистом. Обновлению программного обеспечения выполняется Исполнителем по мере выпуска таких обновлений заводом-изготовителем (производителем). |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Требования к контролю технического состояния | Контроль технического состояния МИ должен проводиться: - с периодичностью согласно технической документации; - не реже одного раза в год и в любом случае; - не менее 1 раза на протяжении срока действия оказания услуг; - после каждого проведенного ремонта, который мог повлиять на технические характеристики МИ. Контроль технического состояния рекомендуется производить силами отдельного специализированного подразделения и персонала Исполнителя, не проводящими работы по другим видам ТО. При проведении контроля технического состояния электрохирургических аппаратов при истечении 3-х лет эксплуатации не реже одного раза в год, Исполнитель своими силами и за свой счет проводит проверку на: - соответствие низкочастотных токов утечки требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; - соответствие нагрузочных зависимостей режимов СМЕСЬ, МЯГКАЯ и БИ-КОАГ графикам, приведенным в руководствах по эксплуатации электрохирургических аппаратов; - соответствия генератора требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013 в части контроля подсоединения нейтрального электрода. Данная проверка должна выполняться с применением соответствующего измерительного оборудования имеющегося в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: Электрохирургический анализатор Fluke BBiomedical QA-ES ΙΙΙ. Номер в государственном реестре средств измерения:71666-18 или эквивалент, Анализатор электробезопасности Fluke BBiomedical ESA 620. Номер в государственном реестре средств измерения: 47851-11 или эквивалент. |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Требования к монтажу/демонтажу и наладке МИ | Исполнитель производит монтаж/демонтаж и наладку МИ в случае такой потребности у Заказчика в течение: - 7 календарных дней, с момента получения заявки Заказчика о наблюдаемой неисправности, направленной Заказчиком на адрес электронной почты и/или по телефону, указанных со стороны Исполнителя в разделе Договора «Адреса и реквизиты сторон». |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Возможность оказания услуг/выполнения работ дистанционно | Допускается проведения технического диагностирования с использованием технологии удаленного доступа при помощи только разрешенного и/или предложенного изготовителем (производителем) программного обеспечения. При этом работы с использованием технологии удаленного доступа должны выполняться Исполнителем со строгим соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к заполнению Исполнителем журнала ТО МИ. | Требования к заполнению журнала ТО МИ указаны в пункте 5.2. |  |  |  |  |  |
| - Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Номер РУ | Год выпуска | Зав. № (инв. №) | Место размещения в МО (на момент заключения) |
|  | Осветитель | 4200.001 | Richard Wolf , Германия | Отсутствует | 1995 | 013955 | Дистанционное дробление камней |
|  | Осветитель | 4200.001 | Richard Wolf , Германия | Отсутствует | 1995 | 1971 | Дистанционное дробление камней |
|  | Осветитель жестких эндоскопов | ОЖЭ-10 "АЗИМУТ" | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2012/13447 от 24.05.2012 бессрочно | 2011 | 02-5009-11 | Дистанционное дробление камней |
|  | Эндовидеокамера | "ЭНДОСКАМ-450" | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2010/08082 с 23.06.2010 по бессрочно | 2011 | 02-1062-11 | Дистанционное дробление камней |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01"ФОТЕК Е352" | Фотек, Россия | ФС 022б2005/1996-05 с 21.07.05 по 21.07.10 | 2009 | 09212 | АГЦ |
|  | Источник света | CLV-190 exera III cv-150 | Olympus, Япония | ФСЗ 2012/12909 от 21.09.2012 по бессрочно | 2017 | 7774879 | АГЦ |
|  | Монитор | OEV262H | Olympus, Япония | ФСЗ 2011/10655 от 12.10.2017 по бессрочно | 2017 | 771923 | АГЦ |
|  | Система высокочастотной хирургии | VIO 300D | Erbe, Германия | РЗН 2014/2146 от 18.12.2014 по бессрочно | 2017 | 4435932 | АГЦ |
|  | Аргоноплазменный коагулятор | APC2 | Erbe, Германия | РЗН 2014/2147 от 18.12.2014 по бессрочно | 2017 | 4435932 | АГЦ |
|  | Модуль аргон | DС2 | Erbe, Германия | РЗН 2014/2147 от 18.12.2014 по бессрочно | 2017 | 11435999 | АГЦ |
|  | Ирригационная помпа | EIP 2 | Erbe, Германия | РЗН 2014/2146 | 2017 | 11436335 | АГЦ |
|  | Инсуффлятор | UCR | Olympus, Япония | ФСЗ 2011/10660 от 06.10.2011 по бессрочно | 2017 | 7733664 | АГЦ |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01 "ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2015 | 151466-2 | Гинекология |
|  | Эндовидеокамера | AlphaNovoCam 1-MOS HD | Gimmi, Германия | МЗ РФ № 2003/1472 | 2015 | 943930 | Гинекология |
|  | Видеомонитор | FS-L2402D | Foreseeson Custom Displays, США | РЗН 2021/15475 от 04.10.2021 бессрочно | 2015 | D24215280060 | Гинекология |
|  | Источник холодного света | XENON NOVA 201315 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2003 | DG13950 | Гинекология |
|  | Электрокоагулятор | ЭХВЧ-300-03 ФОТЕК Е300 | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 бессрочно | 2003 | 031196 | Гинекология |
|  | Осветитель галогеновый | ОсГ-01-О | Оптимед, Россия | № ФС 022б2006/4003-06 с 14.09.06 по 14.09.11 | 2011 | бн | Колопроктология |
|  | Аппарат электрохирургический | ESG-400 | Olympus, Япония | ФСЗ 2012/13522 от 29.12.2012 по бессрочно | 2019 | B005037 | Урология №3 |
|  | Источник холодного света | XENON 300 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2019/8184 от 11.03.2019 по бессрочно | 2015 | NX0677850 | Урология №3 |
|  | Головка камеры | TELECAM SL | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.09.2011 по бессрочно | 2015 | бн | Урология №3 |
|  | Эндовидеокамера | TELEKAM SL II | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.09.2011 по бессрочно | 2015 | EEG19700P | Урология №3 |
|  | Эндовидеокамера | TELEKAM SL II 202130 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2005 | EE619683-P | Урология №2 |
|  | Источник холодного света | halogen 250 twin 201133 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2005 | GE8678 | Урология №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-02-"Фотек" | Фотек, Россия | 29/01040400/1746-01 | 2005 | 04889 | Урология №2 |
|  | Головка камеры | TELECAM | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2005 | 20212030 | Урология №2 |
|  | Система термоабляции | "Cool-TipRF Radio | Valleylab, Covidien | ФС № 2005/1833 с 6.12.2005 - 6.12.2015 | 2006 | CGF412C | Урология №2 |
|  | Охладитель | Radionics | Valleylab, Covidien | ФС № 2005/1833 с 6.12.2005 - 6.12.2015 | 2006 | L060042 | Урология №2 |
|  | Инсуффлятор | UCR | Olympus, Япония | ФСЗ 2011/10660 от 06.10.2011 по бессрочно | 2017 | 7732739 | Эндоскопия |
|  | Аппарат электрохирургический | UES-40 | Olympus, Япония | ФС № 2006/1737 01.11.2006 | 2008 | 7813787 | Эндоскопия |
|  | Аппарат электрохирургический | UES-40 | Olympus, Япония | ФС № 2006/1737 01.11.2006 | 2008 | 7813733 | Эндоскопия |
|  | Аппарат электрохирургический | UES-40 | Olympus, Япония | ФС № 2006/1737 01.11.2006 | 2008 | 7813765 | Эндоскопия |
|  | Источник света | CLV-180 | Olympus, Япония | ФС № 2006/1737 | 2008 | 7803063 | Эндоскопия |
|  | Источник света | VISERA CLV-S40 | Olympus, Япония | ФС № 2004/946 | 2008 | 7804239 | Эндоскопия |
|  | Галогеновый источник света | CLE-10 | Olympus, Япония | ФС № 2004/452 от 21.05.2004 по 21.05.2014 | 2018 | 7259772 | Эндоскопия |
|  | Эндовидеокамера | OTV-S7 A10 | Olympus, Япония | ФС № 2004/946 | 1996 | 7818664 | Эндоскопия |
|  | Галогеновый источник света | LH-150РС | Pentax, Япония | МЗ РФ № 2001/266 с 22.03.2001 по 22.03.2011 | 2002 | ЕВО111190 | Эндоскопия |
|  | Помпа эндоскопическая | HAMOU ENDOMAT 26331020 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 от 12.04.2011 бессрочно | 2012 | WX11243 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | Electronic Endoflator 264305 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09444 от 13.04.2011 по бессрочно | 2012 | VX27679-B | Операционный блок №1 |
|  | Источник света | Xenon 300 201331 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 от 27.03.2002 по 27.03.2012 | 2012 | WX0683590 | Операционный блок №1 |
|  | Блок управления видеокамерой | IMAGE 1 HUB HD SCB 222010 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 | 2012 | SY684729-Р | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка | - | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 | 2012 | VX801319-H | Операционный блок №1 |
|  | Насос и шейвер | FMS VUE, FMS, Poland | Johnson Johnson, США | ФСЗ 2012/13340 от 20.12.2012 бессрочно | 2012 | H36A22086 | Операционный блок №1 |
|  | Генератор | VAPR VUE с педалью ("ДеПью Майтек, Инк.") | Johnson Johnson, США | РЗН 2016/4106 от 21.09.2006 по 21.09.2016 | 2017 | (21) AD1720620 | Операционный блок №1 |
|  | Электронный блок эндовидеокамеры | TELECAM SL II (20213011U) 264305 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 бессрочно | 2008 | ВВ648136-Р | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | Electronic Endoflator (26430508-1) | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09444 от 13.04.2011 бессрочно | 2008 | 16312-В | Операционный блок №1 |
|  | Термокоагулятор | AUTOCON II 400 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10080 от 21.12.2017 бессрочно | 2008 | 20535201-115 | Операционный блок №1 |
|  | Генератор | УЗ G11 | Johnson Johnson, США | ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012 по бессрочно | 2016 | 1111540044 | Операционный блок №1 |
|  | Генератор | Force | Valleylab, Covidien | МЗ РФ № 2001/148 | 2002 | 16308А | Операционный блок №1 |
|  | Эндовидеокамера | TELECAM DX II | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 по бессрочно | 2019 | SQ807823-Р | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | LIGASURE | Valleylab, Covidien | РЗН 2020/11884 от 09.09.2020 бессрочно | 1998 | L1G2696V | Операционный блок №1 |
|  | Электрокоагулятор | ФОТЕК ЕА 141 с аргоном | Фотек, Россия | ФСР 2010/07371 от 08.04.2010 бессрочно | 2006 | 06029 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор-Эндофлятор | ENDOFLATOR | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 бессрочно | 2007 | АС14081-В | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | AUTOCON 200 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10080 от 21.12.2017 бессрочно | 2007 | А-3283 | Операционный блок №1 |
|  | Эндовидеокамера | UROCAM SL GF 617399-H | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2007 | IF614175-P | Операционный блок №1 |
|  | Источник холодного света | Halogen 250 twin 201133 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2007 | LG6843 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | LIGASURE-8 | Valleylab, Covidien | ФС № 2006/1814 с 17.11.06 по 17.11.16 | 2006 | L6F12739V | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE EZ аргон | Valleylab, Covidien | ФС № 2006/1814 с 17.11.06 по 17.11.16 | 2006 | F6F47921A / G6G1681U | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-80-02 "ФОТЕК Е80" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07373 от 30.07.2012 бессрочно | 2008 | 081457 | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель | ОК-300 ОЖЭ-10 | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2012/13447 от 24.05.2012 бессрочно | 2008 | 02-0618-08 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | ИНС-002 | Фотек, Россия | ФСР 2010/07109 от 16.03.2010 бессрочно | 2008 | 08533 | Операционный блок №1 |
|  | Эндовидеокамера | Telecam DX II 202330 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 бессрочно | 2008 | DC638383-P | Операционный блок №1 |
|  | Аспиратор-Ирригатор хирургический | АИХ6-01-"Фотек" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07107 от 16.03.2010 бессрочно | 2008 | 08516 | Операционный блок №1 |
|  | Эндовидеокамера | Telecam DX II | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 бессрочно | 2008 | IB655154-P | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | ИНС-002-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07109 от 16.03.2010 бессрочно | 2008 | 08530 | Операционный блок №1 |
|  | Эндовидеокамера | Telecam SL II 202130 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 бессрочно | 2008 | IB655601-P | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель | ОЖЭ-1 | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2012/13447 от 24.05.2012 бессрочно | 2008 | 02-0517-06 | Операционный блок №1 |
|  | Головка камеры | telecam | KARL STORZ, Германия | ФС № 2006/1364 | 2008 | 20212030 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | Gimmi | Carl Zeiss, Германия | ФСЗ 2009/05438 | 2010 | 1012532 | Урология №3 |
|  | Аппарат лазерный | Лахта-Милон | ООО "Квалитек", Россия | ФСР 2010/09641 | 2017 | 728417 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | image 1s | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 30.11.2015 по бессрочно | 2017 | XT 756328-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | image 1s H3-Link | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 30.11.2015 по бессрочно | 2017 | XT 756139-P | Операционный блок №1 |
|  | Камера | Н3 ТН100 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 30.11.2015 по бессрочно | 2017 | WT880140-H | Операционный блок №1 |
|  | Система промывания линз для эндоскопов | clearvision II 40334120 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 21.12.2017 по бессрочно | 2017 | 40334120 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧа-140-"Фотек" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07371 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171477-6 | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель эндоскопический | "ЭФА-М" LED | ООО "ЭФА", Россия | ФСР 2012/13866 от 14.10.2014 бессрочно | 2017 | C03-048 | Операционный блок №1 |
|  | Моторная система | OSSEODUO с рукояткой S120 | Bien Air, США | ФСЗ 2011/09069 от 04.02.2011 по бессрочно | 2017 | 17E0028 | Операционный блок №1 |
|  | Морцеллятор | ROTOCUT G1 С UNIDRIVE S III | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09443 от 01.04.2011 ,бессрочно | 2019 | YR4969 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа | unidrive S III NERO 407017 20 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3266 | 2020 | UQ 3269 | Операционный блок №1 |
|  | Электрокоагулятор | auotocon III 400 UH 400 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10080 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | 40103288 | Операционный блок №1 |
|  | Источник холодного света | power LED 300 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2019/8184 от 11.03.2019 по бессрочно | 2020 | Y007012 | Операционный блок №1 |
|  | Аспирационная помпа | unimat 30 253200-20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2012/11844 от 05.02.2018 | 2020 | XQ00232 | Операционный блок №1 |
|  | Соединительный модуль | image 1s | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 по бессрочно | 2020 | XQ816345-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | image 1s H3-Link | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 по бессрочно | 2020 | XQ816159-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S H3-Z | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | YQ017497-K | Операционный блок №1 |
|  | Видеокомплекс эндоскопический | ЭНДОСКАМ-450 | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2010/08082 от 23.06.2010 бессрочно | 2007 | 02-1076-07 | Операционный блок №1 |
|  | Аспиратор-ирригатор | DUOMAT (20321008) | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 от 12.04.2011 бессрочно | 2008 | МС6947 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-80-01 "ФОТЕК Е80" | Фотек, Россия | 29/01050501/3502-02 от 29.04.2002 до 24.05.2011 | 2004 | 04667 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ERBE VIO 300 D | Erbe, Германия | РЗН 2014/2146 от 18.12.2014 по бессрочно | 2014 | 11378905; 11378797; VC004143 | Операционный блок №1 |
|  | Стойка эндоскопическая | СМП-620 | НПК "Азимут", Россия | 29/16040696/5195-03 с 15.05.03 по 05.06.06 | 2001 | 003253 | Операционный блок №1 |
|  | Эндовидеокамера | TELECAM DX II | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 по бессрочно | 2009 | СА661056-Р | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель ксеноновый | ОК-300 | ЗАО "НИПК", Россия | 29/01091096/3472-02 | 2001 | 00146 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуфлятор | ИНС-002 "Фотек И002" | Фотек, Россия | № 29/01050501/3501-02 от 29.04.2002 по 24.05.2011 | 2001 | 00009 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-80-01 "ФОТЕК Е80 | Фотек, Россия | ФС 022б2005/1995-05 с 21.07.05 по 21.07.10 | 2005 | 05929 | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель ксеноновый | ОК-300-Ш-АЗ ОЖЭ-10 | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2012/13447 от24.05.2012 бессрочно | 2009 | 02-0578-08 | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель | 485 BA | KARL STORZ, Германия | Отсутствует | 1993 | DT0000010014 | Операционный блок №1 |
|  | Аспиратор-ирригатор | electronic endoflator 264305 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2000 | АС 14081-В | Операционный блок №1 |
|  | Источник холодного света | Xenon Nova 175 201315 20 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2000 | AE 0613070 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171706-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171725-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171700-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 |  | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171728-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171699-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 1717001-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171702-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171711-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171722-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171723-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171697-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171729-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171724-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171726-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171704-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | - | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171707-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171708-5 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | - | Операционный блок №1 |
|  | Осветитель эндоскопический | ОКгк-200/100 "ЭНДОМЕДИУМ+ модель 5010-01 | МНПО "Эндомедиум", Россия | ФСР 2012/13655 от 20.07.2012 по бессрочно | 2014 | S 0010114 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | ИНС-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07109 от16.03.2010 бессрочно | 2000 | 00034 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа | Arthroppmp 283407 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 21.12.2017 по бессрочно | 2012 | VX 00683 | Операционный блок №1 |
|  | Шейвер | Sl 20721020 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10144 от 21.12.2017 по бессрочно | 2012 | WX0683679 | Операционный блок №1 |
|  | Видеокамера | telecam SLII 202130 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.09.2011 по бессрочно | 2012 | 698945-P | Операционный блок №1 |
|  | Источник света | 201614 20 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2012 | XX2432 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | - | Фотек, Россия | ФС 02262005/1997-05 от 21.06.2005-21.06.2010 | 2008 | 08046 | Хирургический стационар кратковременного пребывания |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-200-01 "ЭФА" 0202-3 | ООО "ЭФА", Россия | ФС 022а0901/3522-06 | 2008 | 02010460 | Хирургический стационар кратковременного пребывания |
|  | Галогеновый свет | LH-150 | Pentax, Япония | МЗ РФ № 2001/266 | 2007 | EB017092 | Хирургический стационар кратковременного пребывания |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-200-01 "ЭФА" 0202-3 | ООО "ЭФА", Россия | ФСР 2012/13867 от 14.10.2014 бессрочно | 2008 | 02010443 | Хирургический стационар кратковременного пребывания |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-200-01 "ЭФА" 0202-3 | ООО "ЭФА", Россия | ФСР 2012/13867 от 14.10.2014 бессрочно | 2008 | 02010459 | Хирургический стационар кратковременного пребывания |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧа-140-02"ФОТЕК ЕА141" | Фотек, Россия | ФС 02262005/1997-05 от 21.06.2005-21.06.2010 | 2010 | 09209 | Хозрасчетная поликлиника |
|  | Аспиратор дыма | АСД | Фотек, Россия | ФСР 2010/09018 от 07.10.2010 по бессрочно | 2019 | 191711-2 | Хозрасчетная поликлиника |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01 "Фотек" модель E352М | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2017 | 171810-5 | Органное донорство |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-02 "Фотек" модель E301 | Фотек, Россия | 29/01040400/1746-01 | 2006 | 04899 | Органное донорство |
|  | Аппарат электрохирургический абляции сердца | "AtriCure" | AtriCure, США | ФСЗ 2009/04125 с 29.06.09 по бессрочно | 2009 | 102308-020, 021809-036 | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE 2 | Valleylab, Covidien | ФСЗ 2011/10147 от 16.12.2016 бессрочно | 2003 | F2J 41860Т | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE 2 | Valleylab, Covidien | ФСЗ 2011/10147 от 16.12.2016 бессрочно | 2003 | F2J 41861Т | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE 2 | Valleylab, Covidien | ФСЗ 2011/10147 от 16.12.2016 бессрочно | 2003 | F2J 42039Т | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE 2 | Valleylab, Covidien | ФСЗ 2011/10147 от 16.12.2016 бессрочно | 2003 | F2J 41869Т | Операционный блок №2 |
|  | Эндовидеокамера | AESCULAP AG FUll HD 3 chip Camera | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04400 от 27.05.2009 по бессрочно | 2014 | 2016 | Операционный блок №2 |
|  | Высокопоточный инсуффлятор | AESCULAP AG Flow 40 | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04401 от 27.05.2009 по бессрочно | 2014 | 1405CE665 | Операционный блок №2 |
|  | Источник Света | AESCULAP AG Axel 300 | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04398 от 27.05.2009 по бессрочно | 2014 | 003636 | Операционный блок №2 |
|  | Эндоскопическая помпа | AESCULAP AG Multi Flow plus | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04365 | 2014 | 140CE687 | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | AESCULAP Nelson AG GN 640 | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04364 от 25.05.2009 по бессрочно | 2014 | 003296 | Операционный блок №2 |
|  | Медицинский монитор | Radiance 26 inch G2 HB Monitor | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2014 | 13-225641 | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE FX | Valleylab, Covidien | № ФСЗ 2011/10147 от 05.09.2011 бессрочно | 2013 | S2G05606AX | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE FX | Valleylab, Covidien | № ФСЗ 2011/10147 от 05.09.2011 бессрочно | 2013 | S2G05607AX | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE FX | Valleylab, Covidien | № ФСЗ 2011/10147 от 05.09.2011 бессрочно | 2013 | S3A07585AX | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат ЭХВЧ | GN300 AESCULAP | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04364 от 25.05.2009 по бессрочно | 2018 | 007262 | Операционный блок №2 |
|  | Источник света | ОР940 Aesculap | B.BRAUN, Германия | РЗН 2015/2543 от 09.04.2015 по бессрочно | 2018 | 748401 | Операционный блок №2 |
|  | Эндовидеокамера | PV460 Aesculap | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04400 | 2018 | 2383 | Операционный блок №2 |
|  | Головка камеры | PV642 Aesculap | B.BRAUN, Германия | ФСЗ 2009/04400 | 2018 | 2207 | Операционный блок №2 |
|  | Аппарат ЭХВЧ | -80-03-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07373 от 08.04.2010 по бессрочно | 2012 | 12044 | Консультативно-диагностическая поликлиника |
|  | Камера эндоскопическая | Эндоском-450 | НПК "Азимут", Россия | ФС 122а2004/10025-04 с 09.07.04 по 09.07.14 | 2012 | 02-2012-12 | Консультативно-диагностическая поликлиника |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-02 "ФОТЕК" | Фотек, Россия | №29/01040400/1746-01 от 16.04.2001 по 20.04.2010 | 2004 | 02414 | Консультативно-диагностическая поликлиника |
|  | Осветитель галогеновый | 20112320 | KARL STORZ, Германия | МЗ РФ № 2002/188 | 2006 | ЕЕ7101 | Консультативно-диагностическая поликлиника |
|  | Коагулятор | LUMATEC ИК | Lumatec, Германия | РЗН 2017/6413 от 26.10.2017 бессрочно | 2006 | 08497 | Консультативно-диагностическая поликлиника |
|  | Аппарат | ЭХВЧ-80-03 Е81 | Фотек, Россия | ФСР 2010/07373 | 2012 | 12052 | Оториноларингология |
|  | Осветитель эндоскопический | ЭФА-М | ООО "ЭФА", Россия | 29/01091102/4891-03 | 2008 | С03-048 | Оториноларингология |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S CONNECT | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 бессрочно | 2021 | SP829353-P | Операционный блок №1 |
|  | Монитор визуализации в хирургии | Radiance Ultra | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2021 | 20-355715 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света эндоскопический | Power LED 175 SCB | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2021 | RP19703 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа эндоскопическая | Endomat | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 | 2021 | PP01630 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | СО2, модель ENDOFLATOR 40 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 по бессрочно | 2021 | RP05146 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S H3-LINK | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2021 | RP828364-P | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат ЭХВЧ | серии "ARC", модель ARC 400 | Bowa, Германия | РЗН 2014/2050 | 2021 | 40002533 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S CONNECT | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | SP829357-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S H3-LINK | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | SP829156-P | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка эндоскопическая | IMAGE1 S H3-Z | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | RP025776-K | Операционный блок №1 |
|  | Монитор визуализации в хирургии | Radiance Ultra | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2020 | 20-357957 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света эндоскопический | Power LED 175 SCB | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2020 | RP19602 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа эндоскопическая | Endomat | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 | 2020 | PP01628 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор СО2 | ENDOFLATOR 40 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | RP05147 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат ЭХВЧ | серии "ARC", модель ARC 400 | Bowa, Германия | РЗН 2014/2050 | 2020 | 40002532 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S H3-LINK | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | SP829189-P | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка эндоскопическая | IMAGE1 S H3-Z | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | RP025774-K | Операционный блок №1 |
|  | Монитор визуализации в хирургии | Radiance Ultra | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2020 | 20-357958 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света эндоскопический | Power LED 175 SCB | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2020 | RP19566 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа эндоскопическая | Endomat | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 | 2020 | PP01637 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор СО2 | ENDOFLATOR 40 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 по бессрочно | 2021 | RP05143 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S CONNECT | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | RP822176-P | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат ЭХВЧ | серии "ARC", модель ARC 400 | Bowa, Германия | РЗН 2014/2050 | 2020 | 40002543 | Операционный блок №1 |
|  | Электрохирургический генератор с принадлежностями | FTValleylabFT 10 | Medtronic, Ирландия | РУ № РЗН 2017/5614 | 2020 | T9H35543DX | Операционный блок №1 |
|  | Электрохирургический генератор с принадлежностями | FTValleylabFT 10 | Medtronic, Ирландия | РУ № РЗН 2017/5614 | 2020 | T9H35544DX | Операционный блок №1 |
|  | Электрохирургический генератор с принадлежностями | FTValleylabFT 10 | Medtronic, Ирландия | РУ № РЗН 2017/5614 | 2020 | T9H35547DX | Операционный блок №1 |
|  | Видеолапароскоп | TIPCAM 1 S 3D | KARL STORZ, Германия | РЗН 2016/4855 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | 15081 | Операционный блок №1 |
|  | Видеолапароскоп | TIPCAM 1 S 3D | KARL STORZ, Германия | РЗН 2016/4855 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | 12345 | Операционный блок №1 |
|  | Источник холодного света | power LED 300 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2019/8184 от 11.03.2019 по бессрочно | 2020 | VP09259 | Операционный блок №1 |
|  | Монитор медицинский | LMD-X310ST | Sony, Япония | РЗН 2015/3465 от 06.06.2017 по бессрочно | 2020 | - | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор СО2 | Endoflator 50 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | RP06660 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа эндоскопическая | HAMOU Endomat | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 от 12.04.2011 бессрочно | 2020 | VPO1851 | Операционный блок №1 |
|  | Электрокоагулятор | AUTOCON III 400 | KARL STORZ, Германия | ФЗС 2011/10080 от 21.12.2017 | 2020 | 40 104 054 | Операционный блок №1 |
|  | Монитор для визуализации хирургии | Radiance G2 | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2020 | 1--304216 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | Image 1S Connect II | KARL STORZ, Германия | РУ № РЗН 2015/3274 | 2020 | VP836003-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | Image 1S 4U-LINK | KARL STORZ, Германия | РУ № РЗН 2015/3274 | 2020 | WP836332-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | Image 1S D3-LINK | KARL STORZ, Германия | РУ № РЗН 2015/3274 | 2020 | TP830634-P | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка эндоскопическая | IMAGE1 4U | KARL STORZ, Германия | РЗН 2021/15826 от 24.11.2021 | 2020 | VP029373-K | Операционный блок №1 |
|  | Генератор системы радиочастотной абляции с принадлежностями | Cool Tip серии E | "Ковидиен Ллс", США | РУ № ФСЗ 2012/13093 | 2020 | P0E10150TX | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S CONNECT II (TC201) | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | VP834858-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S 4U-LINK (TC304) | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | VP836107-P | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка эндоскопическая | IMAGE1 S 4U | KARL STORZ, Германия | РЗН 2021/15826 от 24.11.2021 | 2020 | VP029264-K | Операционный блок №1 |
|  | Источник холодного света | power LED 300 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2019/8184 от 11.03.2019 по бессрочно | 2020 | VP09191 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор СО2 | Endoflator 50 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | UP07287 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа эндоскопическая | HAMOU Endomat | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 | 2020 | VP01816 | Операционный блок №1 |
|  | Электрокоагулятор | AUTOCON III 400 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10080 | 2020 | 40104121 | Операционный блок №1 |
|  | Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический | CUSA Clarity | Integra LifeSciences Limited, Ирландия | РЗН 2019/9425 от 24.12.2019 по бессрочно | 2020 | CHA2001201/E | Операционный блок №1 |
|  | Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический | CUSA Clarity | Integra LifeSciences Limited, Ирландия | РЗН 2019/9425 от 24.12.2019 по бессрочно | 2020 | CHA1900801/E | Операционный блок №1 |
|  | Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический | CUSA Clarity | Integra LifeSciences Limited, Ирландия | РЗН 2019/9425 от 24.12.2019 по бессрочно | 2020 | CHA2000601/E | Операционный блок №1 |
|  | Контроллер видеокамеры эндоскопической 3D HD | Einstein Vision | SCHÖLLY FIBER OPTIC GMBH, Германия | РЗН 2018/6924 | 2020 | 794380 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света эндоскопический | Einstein Vision EV2-000021 | SCHÖLLY FIBER OPTIC GMBH, Германия | РЗН 2014/2098 от 02.12.2014 по бессрочно | 2020 | 795828 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S CONNECT II | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 | 2020 | RP827913-P | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат для инсуффляции | PG080 Flow | Aesculap AG, Германия | ФСЗ 2009/04401 от 27.05.2009 по бессрочно | 2020 | 2002CE0892 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат для ирригации и аспирации | MultyFlow PG145 | Aesculap AG, Германия | ФСЗ 2009/04365 | 2020 | 2001CE0233 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S 4U-LINK | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2015/3274 | 2020 | RP828335-P | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка эндоскопическая | IMAGE1 S 4U | KARL STORZ, Германия | РЗН 2021/15826 от 24.11.2021 | 2020 | PP024302-K | Операционный блок №1 |
|  | Высокочастотный комбинированный аппарат | GN300 | Aesculap AG, Германия | ФСЗ 2009/04364 | 2020 | 007522 | Операционный блок №1 |
|  | Генератор высокочастотный | GN200 | Aesculap AG, Германия | РЗН 2017/6623 | 2020 | 004318 | Операционный блок №1 |
|  | Монитор для визуализации хирургии | EndoVue | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2020 | 19-304716 | Операционный блок №1 |
|  | Монитор эндоскопический цветной ЖК | Vision 3D Full HD | SCHÖLLY FIBER OPTIC GMBH, Германия | РЗН 2018/6924 от 04.09.2018 по бессрочно | 2020 | UAAE5648 | Операционный блок №1 |
|  | Генератор электрохирургический ультразвуковой | G11 | Johnson Johnson, США | ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012 | 2020 | 1112028040 | Операционный блок №1 |
|  | Диссектор беспроводной ультразвуковой | Sonicision | Covidien, США | РЗН 2020/9858 от 03.04.2020 по бессрочно | 2020 | 510505X058 | Операционный блок №1 |
|  | Генератор электрохирургический ультразвуковой | G11 | Johnson Johnson, США | ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012 | 2020 | (21)1112022023 | Операционный блок №1 |
|  | Электрокоагулятор | AUTOCON III 400 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10080 от 21.12.2017 | 2020 | 40104000 | Урология №2 |
|  | Источник света | D-light | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2010/07380 от 21.12.2017 по бессрочно | 2020 | А0753Т | Урология №2 |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE1S Connect II | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2020 | VP-836029-P | Урология №2 |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE1S X-Link | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2020 | TP831625-P | Урология №2 |
|  | Видеоголовка | IMAGE1 IMAGE1S HX-P F1 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2020 | NP020110-K | Урология №2 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORCE FX | Valleylab, Covidien | № ФСЗ 2011/10147 от 09.07.2020 бессрочно | 2021 | T3F35698EX | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORSE TRIAD | Valleylab, Covidien | № ФСЗ 2011/10147 от 09.07.2020 бессрочно | 2021 | T2G30293EX | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | FORSE TRIAD | Valleylab, Covidien | № ФСЗ 2011/10147 от 09.07.2020 бессрочно | 2021 | T2G30291EX | Операционный блок №1 |
|  | Видеокамера с блоком управления | Эндокам -450 | НПК "Азимут", Россия | ФСР 2010/08868 от 21.09.2010 бессрочно | 2003 | 201032 | Дистанционное дробление камней |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE 1S connect | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | SO848258-P | Дистанционное дробление камней |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE 1S x-link | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | UO851219-P | Дистанционное дробление камней |
|  | Монитор | EndoVue 24 | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2021 | C21-014657 | Дистанционное дробление камней |
|  | Источник света | Power LED 175 SCB | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2021 | TO22169 | Дистанционное дробление камней |
|  | Видеоголовка | IMAGE1 S HX | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 | 2021 | WO044701-K | Дистанционное дробление камней |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE 1S connect | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | PO844936-P | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE 1S h3-link | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | VO852984-P | Операционный блок №1 |
|  | Источник света | Power LED 175 SCB | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2021 | TO22175 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа | Hamou Endomat | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 от 21.12.2017 | 2021 | UO02897 | Операционный блок №1 |
|  | Видеоголовка | IMAGE1 S H3-Z | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | ХО045585-K | Операционный блок №1 |
|  | Монитор | EndoVue 24 | NDS Surgical Imaging, США | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2021 | С20-012887 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE 1S connect | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | SO848261-P | Урология №1 |
|  | Блок видеокамеры | IMAGE 1S x-link | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 от 12.08.2019 | 2021 | UO851212-P | Урология №1 |
|  | Источник света | Power LED 175 SCB | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/11191 от 19.12.2017 по бессрочно | 2021 | TO22184 | Урология №1 |
|  | Инсуффлятор CO2 | Endoflator 40 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2017/5490 от 21.12.2017 по бессрочно | 2021 | SO08428 | Урология №1 |
|  | Видеоголовка | IMAGE1 S HX | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 от 21.12.2017 | 2021 | WO044983-K | Урология №1 |
|  | Монитор | EndoVue 24 | KARL STORZ, Германия | РЗН 2013/998 от 13.01.2020 по бессрочно | 2021 | C21-014684 | Урология №1 |
|  | Аппарат электромеханический | Unidrive S III | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3266 от 21.12.2017 | 2021 | WO05877 | Операционный блок №1 |
|  | Помпа | Unimat 30 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2012/11844 от 05.02.2018 | 2021 | WO00220 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электромеханический | Unidrive S III ENT | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3266 от 21.12.2017 | 2021 | WO07641 | Операционный блок №1 |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ ARC400 | Bowa, Германия | РЗН 2014/2050 от 17.09.2019г. | 2021 | 100004883 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | Senergy | Arthrex, США | РЗН 2020/9769 от 18.03.2020 по бессрочно | 2021 | 2104CE0488 | Операционный блок №1 |
|  | Контроллер камеры для визуализации | Synergy HD3 | Arthrex, США | РЗН 2016/4933 от 02.011.2021 по бессрочно | 2021 | DBD210136 | Операционный блок №1 |
|  | Блок управления камерой | 1588AIM Arthrex | Stryker Instruments, США | РЗН 2017/5647 | 2021 | 21H536974 | Операционный блок №1 |
|  | Головка камеры | Arthrex | Stryker Instruments, США | РЗН 2016/4624 от 02.09.2021г. | 2021 | BLC210080 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света | L10 | Stryker Instruments, США | РЗН 2017/6589 от 19.02.2021 по бессрочно | 2021 | 20F562714 | Операционный блок №1 |
|  | Электрохирургический генератор с принадлежностью | FTValleylabFT 10 | Medtronic, Ирландия | РУ № РЗН 2017/5614 | 2020 | T9H35550DX | Операционный блок №1 |
|  | Источник холодного света | XENON NOVA | KARL STORZ, Германия | 2006/1364 | 2007 | MD0626518 | Операционный блок №1 |
|  | Диссектор УЗ кавитационный | Action-A | Фотек, Россия | РЗН 2020/9643 от 14.02.2020 по бессрочно | 2022 | 220157-5 | Хозрасчетная поликлиника |
|  | Аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-350-01-"ФОТЕК" | Фотек, Россия | ФСР 2010/07372 от 11.12.2012 по бессрочно | 2013 | 171710-5 | Операционный блок №1 |
|  | Видеопроцессор | EOS-B-01 | Shanghai AnQing, Китай | РЗН 2021/14955 от 03.08.2021 по бессрочно | 2021 | 210915E0S | Урология №3 |
|  | Контроллер камеры | Synergy UHD4 | Arthrex, США | РЗН 2016/4933 от 02.09.2021 по бессрочно | 2021 | DFC210033 | Операционный блок №1 |
|  | Головка камеры | Synergy UHD4 | Arthrex, США | РЗН 2016/4624 от 02.09.2021 по бессрочно | 2021 | BNE210005 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света лазерный | Synergy | Arthrex, США | РЗН 2016/4933 от 02.09.2021 по бессрочно | 2021 | HAK200259 | Операционный блок №1 |
|  | Инсуффлятор | Synergy | "В.О.М. Ворлд оф Медицин ГмбХ", Германия | РЗН 2020/9769 от 18.03.2020 по бессрочно | 2021 | 2104CE0913 | Операционный блок №1 |
|  | Электрокоагулятор | ARC400 | Bowa, Германия | РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 по бессрочно | 2022 | 100007997 | Операционный блок №1 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S CONNECT | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 с 21.12.2017 бессрочно | 2021 | SP829342-P | Урология №3 |
|  | Блок видеокамеры эндоскопической | IMAGE1 S H3-LINK | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 с 21.12.2017 бессрочно | 2021 | SP829198-P | Урология №3 |
|  | Видеоголовка | IMAGE1 S H3-Z | KARL STORZ, Германия | РЗН 2015/3274 с 21.12.2017 бессрочно | 2021 | RP025770-K | Урология №3 |
|  | Инсуффлятор | Endomate CO2 | ООО "Эндо Старс", Россия | РЗН 2020/12120 | 2022 | 941620002-397 | Эндоскопия |
|  | Литотриптор | ultrasonic LUS | Olympus, Япония | Отсутствует | 1995 | 7800 | Урология №3 |
|  | Видеокамера | эндоскам-450 | НПК "Азимут", Россия | 29/01070701/2535-01 | 2011 | 02-2013-12 | Хозрасчетная поликлиника |
|  | ЭХВЧ с аргоном | ONYX-A | Фотек, Россия | РЗН 2019/9220 | 2023 | 230462-8 | Эндоскопия |
|  | ЭХВЧ с аргоном | ONYX-A | Фотек, Россия | РЗН 2019/9220 | 2023 | 230464-8 | Эндоскопия |
|  | Силовое оборудование для травмы бормашина-шейвер | osseoduo | Bein Air, Швейцария | ФСЗ 2011/09069 | 2011 | 116402853 | Операционный блок №1 |
|  | Источник света | CLK-4 | Olympus, Япония | ФС № 2006/1737 с 01.11.2006 по 01.11.2016 | 2008 | 7752859 | Эндоскопия |
|  | Источник света | CLK-4 | Olympus, Япония | ФС № 2006/1737 с 01.11.2006 по 01.11.2016 | 2008 | 7752852 | Эндоскопия |
|  | Электрохиругический высокочастотный аппарат | SynergyRF (AR-9800) | Arthrex, США | РЗН 2018/6691 | 2023 | JAM230200 | Операционный блок №1 |
|  | Шейвер для артроскопических операций | Synergy Resection | Arthrex, США | ФСЗ 2012/12943 | 2024 | EAE240017 | Операционный блок №1 |
|  | Аспиратор-Ирригатор | 20321020 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/09541 от 12.04.2011 | 2001 | GE5619 | Дистанционное дробление камней |
| - Порядок сдачи и приемки услуг/работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по обеспечению сдачи и приемки выполненных работ | По результатам выполнения работ в каждом отдельном случае Исполнитель осуществляет запись (отметку) в журнале ТО МИ в соответствии с п.3.4. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Порядок предоставления Заказчику факта выполненных работ и подписания актов выполненных работ | По результатам оказания услуг в объеме, установленном Договором, Исполнителем составляется акт выполненных работ. Датой исполнения работ является дата подписания актов. Порядок сдачи и приемки выполненных услуг/работ указан в разделе 4 договора По результатам оказания услуг/выполнения работ в объеме, установленном Договором, Исполнителем составляется акт выполненных работ путем создания записи в журнале ТО МИ. Журнал ТО МИ Исполнитель ведет в электронном виде на платформе Заказчика. Доступ к журналу Заказчик предоставляет Исполнителю в день начала периода работ по техническому обслуживанию. |  |  |  |  |  |
| 6. Перечень и объем запасных частей, поставляемых Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, указанные в разделе 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Высокочастотный электрохирургический инструмент по ШГИД.942416.001ТУ, каталожный номер ЕН330Е-2 – 6 шт. | Для аппарата ЭХВЧ серии "ARC", модель ARC 400, регистрационное удостоверение РЗН 2014/2050. Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). Инструментальная часть – подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть – коаксиальный разъем 12,5 мм (ERBE). Длина кабеля 3 м. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Педаль двухклавишная (биполярная), каталожный номер ЕР204 или эквивалент – 1 шт. | Для аппарата электрохирургического высокочастотного ЭХВЧ-350-«Фотек», регистрационное удостоверение ФСР 2010 2010/07372 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Клавиши, корпуса, кабельные вводы для педалей ЕР202-1, ЕР202-2, ЕР202-3, ЕР204, ЕР205, ЕР206 электрохирургических аппаратов производства ООО «Фотек», Россия | В количестве необходимом для поддержания оборудования в работоспособном состоянии в течение всего срока действия оказания услуг. |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Указанный в разделе 6 перечень запасных частей и расходных материалов является минимально необходимым. Перечень включает, но не ограничивает перечень запасных частей и расходных материалов в случае, если это необходимо для достижения целей настоящей закупки, а именно поддержание медицинских изделий в исправном, пригодном к использованию по назначению в соответствии с нормативной, технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) состоянии. При этом Исполнитель предоставляет все необходимые запасные части и расходные материалы (для выполнения работ) своими силами и за свой счет, но только при условии, что их стоимость за единицу в каждом отдельном случае не превышает 25 000 рублей или эти запасные части и расходные материалы перечислены в разделе 6. Запасные части и расходные материалы дороже 25 000 рублей, за исключением тех, что указаны в разделе 6, Заказчик приобретает своими силами и за свой счет на основании акта технического диагностирования (технической диагностики) и/или контроля технического состояния, составленного Исполнителем. Источником информации о цене на такие запчасти являются: - коммерческие предложения производителей, представителей производителей и т.д.; - реестровые записи заключенных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок, не старше 12 месяцев с даты акта технического диагностирования (технической диагностики) и/или контроля технического состояния, составленного Исполнителем. |  |  |  |  |  |  |
| - Прочие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Период технического обслуживания (срок оказания услуг/выполнения работ): | В течение 12-ти месяцев, с даты подписания договора. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | В случае, если технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) подразумевается, установлено или необходима замена любых запасных частей, механизмов и/или блоков, смена и/или обновление программного обеспечения, иные действия, совершаемые с использованием расходных материалов или запасных частей, то все вышеназванное осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет при условии, если используемые запасные части и расходные материалы попадают под условия и требования раздела 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Перечисленные в приложениях действия и манипуляции (являются минимально необходимыми действиями и манипуляциями), включают, но не ограничивают, перечень действий, манипуляций, в случае, если это необходимо для достижения целей настоящей закупки, а именно поддержание медицинских изделий в исправном, пригодном к использованию по назначению в соответствии с нормативной, технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя). |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Исполнитель оказывает консультацию эксплуатирующего и технического персонала Заказчика правилам эксплуатации обслуживаемой техники. |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Структурное подразделение местоположения медицинских изделий может измениться в течение срока действия оказания услуг/выполнения работ на другое структурное подразделения учреждения. |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей, субподрядчиков для исполнения обязательств по Договору не допускается. |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Специалисты Исполнителя соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, установленные у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Заказчик не предоставляет Исполнителю помещение на своей территории. |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | В перечень работ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к медицинским изделиям. |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | В период действия договора Заказчик имеет право проводить работы по техническому обслуживанию самостоятельно без согласования с Исполнителем в случае, если счел проведение таких работ нетрудозатратными и оптимальным для наиболее быстрого восстановление работоспособности МИ. |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Все работы производятся с 9:00 до 17:00 по местному времени в согласованные с Заказчиком рабочие дни. Работы в иное время производятся при дополнительном согласовании с Заказчиком. Исключением являются работы, вызванные запросом со стороны Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Термины и определения применяются и понимаются в соответствии с: - ГОСТ Р 57501-2017; - ГОСТ Р 58451-2019; - ГОСТ Р 56606-2015; - ГОСТ 18322-2016; - ГОСТ Р 50444-2020; - ГОСТ Р 59730-2021 - нормативной документацией медицинского изделия; - технической документацией медицинского изделия; - эксплуатационной документацией медицинского изделия. |  |  |  |  |  |  |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | до 20.05.2025 |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);

- Точные технические характеристики товара;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель),  готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный  техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с  п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/LDtvAmTIo4O0bg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на оказание услуг, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/uy7vq-cz99g4pw

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на выполнение работ, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/d8BnbEVMemQjWg