***Часть II. «Описание объекта закупки»***

**Описание объекта закупки**

**(Задание на поставку товара, техническое задание)**

**1. Перечень поставляемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество единиц измерения |
| 1 | Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования | штука | 5 |
| 2 | Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования | штука | 5 |

**2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки**

**Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Требование к значению показателя** |
| **1.0** | **Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования** | |
| 1.1 | Описание по классификатору: Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения в два или более участка абдоминально-торакальной области (например, при нефростомии, в билиарной области, при абсцессах, для плевральной и перитонеальной полости, медиастинальной области) [т.е., многоцелевой катетер] для периодического или длительного дренирования. Доступны изделия различных конструкций, форм и размеров; часто изделия предназначены для подключения к аспирационной (дренажной) системе для плевральной/перитонеальной полости. Могут прилагаться одноразовые изделия, предназначенные для введения катетера. Это изделие для одноразового использования | соответствие |
| 1.2 | Тип кончика | ''свиной хвост" |
| 1.3 | Диаметр катетера, Fr | Не менее 10.0 и не более 10.2 |
| 1.4 | Длина, см | 25 |
| 1.5 | Гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении, см | Не менее 5 |
| 1.6 | Материал | Рентгенконтрастный полиуретан |
| 1.7 | Замок с фиксирующей лигатурой | Наличие |
| 1.8 | Количество отверстий | Не менее 5 |
| 1.9 | Диаметр витка, см | Не более 1,0 |
| 1.10 | Конусообразный кончик | Наличие |
| 1.11 | Совместим с проводником, дюйм | 0,038 |
| 1.12 | Стилет троакарного типа с внешней канюлей | Наличие |
| 1.13 | Материал | нержавеющая сталь |
| 1.14 | Канюля - внутренняя гибкая полимерная | Наличие |
| 1.15 | Накожный фиксатор катетера с замком | Наличие |
| **2.0** | **Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования** | |
| 2.1 | Описание по классификатору: Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения в два или более участка абдоминально-торакальной области (например, при нефростомии, в билиарной области, при абсцессах, для плевральной и перитонеальной полости, медиастинальной области) [т.е., многоцелевой катетер] для периодического или длительного дренирования. Доступны изделия различных конструкций, форм и размеров; часто изделия предназначены для подключения к аспирационной (дренажной) системе для плевральной/перитонеальной полости. Могут прилагаться одноразовые изделия, предназначенные для введения катетера. Это изделие для одноразового использования | соответствие |
| 2.2 | Тип кончика | ''Свиной хвост" |
| 2.3 | Диаметр катетера, Fr | 12.0 |
| 2.4 | Длина, см | 25 |
| 2.5 | Гидрофильное покрытие дистального кончика на протяжении, см | Не менее 5 |
| 2.6 | Материал | Рентгенконтрастный полиуретан |
| 2.7 | Замок с фиксирующей лигатурой | Наличие |
| 2.8 | Количество отверстий на внутренней поверхности витка | Не менее 5 |
| 2.9 | Диаметр витка, см | Не более 1,0 |
| 2.10 | Конусообразный кончик | Наличие |
| 2.11 | Совместим с проводником, дюйм | 0,038 |
| 2.12 | Стилет троакарного типа с внешней канюлей | Наличие |
| 2.13 | Материал | нержавеющая сталь |
| 2.14 | Канюля - внутренняя гибкая полимерная | Наличие |
| 2.15 | Накожный фиксатор катетера с замком | Наличие |

**3. Место поставки товара:** РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Солнечная, здание 1а, корпус 2, аптека ГАУЗ СО «ГБ № 4 г. Нижний Тагил».

**4. Сроки (периоды) поставки товара:** Поставка в течение 30 дней со дня заключения договора.