Техническое задание

на  техническое обслуживание аппаратов ИВЛ.

Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию

| № | Наименование ИМТ | Марка | Заводской номер |  | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат наркозно-дыхательный | Aespire View | APHRO1426 |  | 2011 |
| 2 | Аппарат наркозно-дыхательный | WATO EX-35 | KG-8C003251 |  | 2018 |
| 5 | Аппарат ИВЛ | NPB-840 |  | 3512122972 | 2013 |
| 6 | Аппарат ИВЛ | Пуритан NPB-740 |  | 3501011315 | 2005 |
| 7 | Аппарат ИВЛ | Пуритан NPB-740 |  | 350106063 | 2006 |
| 8 | Аппарат ИВЛ | Пуритан NPB-740 |  | 3501070379 | 2007 |
| 9 | Аппарат ИВЛ | Пуритан NPB-740 |  | 3501070380 | 2007 |
| 10 | Аппарат ИВЛ | Пуритан NPB-740 |  | б/н | 2007 |
| 11 | Аппарат ИВЛ | SLE-2000 |  | 0913 | 2006 |
| 12 | Аппарат ИВЛ | SLE-2000 |  | 0839 | 2002 |
| 13 | Аппарат ИВЛ | Sirio S2T |  | STO220 GT | 2013 |
| 14 | Аппарат ИВЛ | SLE 2000 |  | 1159 | 2007 |
| 15 | Аппарат ИВЛ | Paravent РАТ |  | 11/5070 | 2011 |
| 16 | Аппарат ИВЛ | СIPAP INFANT FLOW |  | BC№ 01618 | 2012 |
| 17 | Аппарат ИВЛ | СIPAP INFANT FLOW |  | BC№ 01616 | 2012 |
| 18 | Аппарат ИВЛ | Monnal-T60 |  | 11834 | 2020 |
| 19 | Аппарат ИВЛ | Monnal-T60 |  | 11818 | 2020 |
| 20 | Аппарат ИВЛ | Monnal-T60 |  | 11761 | 2020 |
| 21 | Аппарат ИВЛ | Mindray SV300 |  | GB09030867 | 2020 |
| 22 | Аппарат ИВЛ | Mindray SV300 |  | GB09030868 | 2020 |
| 23 | Аппарат ИВЛ | Mindray SV300 |  | GB09030869 | 2020 |
| 24 | Аппарат ИВЛ | Mindray SV300 |  | GB09030870 | 2020 |
| 25 | Аппарат ИВЛ | Zisline MV300 |  | MV 210455 | 2021 |
| 26 | Аппарат ИВЛ | Zisline MV300 |  | MV 210503 | 2021 |
| 27 | Аппарат ИВЛ | Zisline MV300 |  | MV 210254 | 2021 |
| 28 | Аппарат ИВЛ | Zisline MV300 |  | MV 210474 | 2021 |
| 29 | Аппарат ИВЛ | Zisline MV300 |  | MV 210373 | 2021 |
| 30 | Аппарат ИВЛ | Zisline MV300 |  | MV 211126 | 2021 |

Итого: 30 аппаратов.

1. Комплексное техническое обслуживание охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ.

2. На комплексное обслуживание  передаются исправные, полностью укомплектованные, в том числе эксплуатационной документацией ИМТ.

3. Комплексное техническое обслуживание осуществляется в течение срока действия настоящего контракта и состоит из:

-периодических технических осмотров ИМТ;

-технического обслуживания ИМТ;

-текущего ремонта ИМТ;

-проверки технического состояния ИМТ.

4. Технические осмотры заключаются в определении работоспособности ИМТ, проверке действия защитных устройств и электрических цепей, устранении повреждений и мелких неисправностей.

5. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется эксплуатационной документацией ИМТ.

6. Текущий ремонт ИМТ осуществляется по эксплуатационной документации, проводить по предварительной заявке  Заказчика, срок реагирования – 24 часа с момента получения заявки.

7. Проверка технического состояния ИМТ производится в соответствии с основными техническими характеристиками по эксплуатационной документации, как в процессе технического обслуживания, так и после произведенных ремонтов.

8.Для обеспечения контроля за качеством обслуживания и соблюдения правил эксплуатации медицинской техники и техники безопастности в каждом отделении  вводится журнал технического обслуживания, где фиксируется перечень медицинского оборудования согласно контракта на обслуживание ИМТ.

9. В стоимость работ включены следующие работы с поставкой комплектующих:

9.1 Замена датчика кислорода на каждом аппарате по мере выхода из строя.

9.2 Аккумуляторы 12 Вольт 7,2 Ah  - 10 штук.

10.Общие требования к Исполнителю:

-Наличие технического центра (технической базы) и подготовленного инженерно-технического персонала .

-Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинской техники, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

-Наличие действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, демонтажу, списанию, контролю технического состояния медицинских изделий. Согласно требованиям ГОСТ Р 57501-2017.

-Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории(центра). В области аккредитации должны быть право на проведение измерение следующих параметров ИВЛ:

- Время установления рабочего режима

- Объёмная доля кислорода

- Подача кислорода

-Обеспечить наличие у специалистов, выполняющих работы, удостоверения о прохождении повышения квалификации раз в 5 лет и  квалификационной группы по электробезопасности не ниже III, что должно подтверждаться наличием действующего удостоверения на момент заключения договора.

Согласовано:

Инженер по медоборудованию   ____________________  В.О.Дмитриев