# Перечень средств измерения( СИ)на метрологическую поверку в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование СИ | Тип марка | Номер в гос. реестре | Диапазон измерений | Изготовитель | Заводской номер. Год выпуска | количество | Год выпуска | Вид работ | Дата последней поверки | Дата оказания услуг | Примечание. |
| 1 | Ростомер | РМ-1 Диакомс  РЕП | 28682-10  46693-11 | В положении стоя 500-2000 | ООО `Фирма ДИАКОМС`, г. Москва | №53296  53297  53298  №22000000060 | 4 | 2015  2023 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 2 | Манометр технический | МТ-100  МТП-160,  МП4-У  ОБМ1-160 | 13535-93  10135-05  16529-02  1778-63 | 0 -1.0МРа  0-10кгс/см  0-10кгс/см 0-10кгс/см |  |  | 21 | 1988  1988  1970 | поверка | 04.07.24 | 2кв | выезд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Носимый кардиомонитор | «Кардиотехника-04-АД-1» | 30671-05 |  | ИНКАРТ г.С.- Петербург | 547,  837 | 2 | 2010  2011 | поверка  ЭКГ+АД | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 4 | Носимый кардиомонитор | «Кардиотехника-04-АД-З (М)» | 30671-05 |  | ИНКАРТ г.С.- Петербург | 1687  2521  3433 | 3 | 2009  2011  2013 | поверка  ЭКГ+АД | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 5 | Носимый кардиомонитор | «Кардиотехника-04-З» | 30671-05 |  | ИНКАРТ г.С.- Петербург | 1477  1493 | 2 | 2013  2013 | поверка ЭКГ | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 6 | Носимый кардиомонитор | КТ-07-3/12 | 41021-09 |  | ИНКАРТ г.С.- Петербург | 2326 | 1 | 2018 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 7 | Носимый кардиомонитор | КТ-07-АД-3 | 41021-09 |  | ИНКАРТ г.С.- Петербург | 1439 | 1 | 2018 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 8 | Носимый кардиомонитор | КТ-07-3/12Р | 41021-09 |  | ИНКАРТ г.С.- Петербург | 230 | 1 | 2018 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 9 | Аппарат для измерения давления электронные | UA-787 UA-777 | [48476-11](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=64813) |  | A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай |  | 7 |  | Подготовка к поверке, поверка | 17.06.24 | 2кв | выезд |
| 10 | Пульсоксиметр | Ri-fox N | 70285-18 |  |  | 07011  06064235 | 2 | 2013 | поверка | 08.08.24 | 4кв | выезд |
| 11 | Пульсоксиметр | MD300C2  MD300C12 | 67136-17 |  |  | 202509018090  192009003691  192009003693  192009003694  192009003696  202509018066  202509018062  202509018090  192009003692  192009003695  221471604428  221471604430  221471602175  204870304025  204870304028  204870304022 | 13 | 2020 | поверка | 08.08.24 | 4кв | выезд |
| 12 | Аппарат для измерения давления механический | LD-71 | [56585-14](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=72862) |  |  |  | 58 |  | Подготовка к поверке, поверка | 17.06.24 | 2кв | выезд |
| 13 | Манометры (Стерилизаторы паровые) | ОБМ1-100  ДМ2010С У2  МВП3-УУ2 |  |  |  | 1917413  562  480 | 3 | 1976  2003 | Поверка | 04.07.24 | 2кв | выезд |
| 14 | Весы рычажные настольные цифровые | РН-10ц13у | [16216-07](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=24878) | 100г-10кг | ЗАО "Тюменский приборостроительный завод", г.Тюмень | 37298 | 1 | 1987 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 15 | Весы медицинские | ВМ-150 (РП) | 16720-02 | 0-150кг | АО "Масса-К", г.С.-Петербург | 85918  85915  85911  85916  85914  62934 | 6 | 2012  2012  2012  2012  2012  2009 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 16 | Весы электронные напольные | Тип DL-150 N |  | 0-150кг |  | 061012660 | 1 | 2006 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 17 | Весы электронные настольные | Тип AD-1 |  | 0-25кг |  | 061221492 | 1 | 2006 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 18 | Весы электронные напольные медицинские | Тип ВМЭН-150 | 16720-02 | 0-150кг | АО "Масса-К", г.С.-Петербург | 00856  00104 | 2 | 2013  2020 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 19 | Весы равноплечие ручные | ВР-20 | [176-49](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5287) | 0-20мг | Медико-инструментальный завод, г.Н. Тагил | б/н | 1 | 1984 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 20 | Весы равноплечие ручные | ВР-1.0 | [176-49](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5287) | 0- 1мг | Опытно-экспериментальный завод при ЦНИХБИ, г.Москва | б/н | 1 | 1984 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 21 | Весы равноплечие ручные | ВР-5 | [176-49](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=5287) | 0-5мг | Медико-инструментальный завод, г.Н. Тагил | б/н | 1 | 1984 | поверка | 11.06.24 | 2кв | выезд |
| 22 | Весы медицинские | ВМЭН-200 | 16605-15 | 0-200кг |  | 000000186 | 1 | 2023 |  |  |  | выезд |
| 23 | Встроенные электро-измерительныеприборы в физап-паратуру: | «Поток-1»    «Амплипульс-8» |  |  |  | 81775,  40677  1948 | 2  1 | 1992  1983  2004 | поверка | 04,07,24 |  | выезд |
| 24 | Электрокардиограф 3- канальный | HeartMIRRROR 3Д | [20994-06](http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=32808) |  | "ET Medical Devices SpA", Италия | 13223086 | 1 | 2013 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 25 | Электрокардиограф 6- канальный | ECG-1350к | 37414-08 |  | "NihonKohdenCorporation", Япония | 01365 | 1 | 2009 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 26 | Электрокардиограф 6- канальный | 9022KNihon |  |  |  | 03696 | 1 | 2006 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 27 | Электрокардиограф 6-канальный | FucadaGadiMaxFX7302 | 34620-07 |  | Fukuda Denshi Co., Ltd.", Япония | 50000369 | 1 | 2008 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 28 | Кардиомонитор | BSM-2301K | 45069-10 |  |  | 18831,  18629 | 2 | 2007  2006 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 29 | Кардиомонитор | Митар-01-Р-Д | 23470-02 |  | ООО НПП «Монитор» | L19093971 | 1 | 2019 | поверка | 08.08.24 | 2кв | выезд |
| 30 | Электрокардиограф | IMAC300 | 81138-20 |  |  | G32821134PA01N0145  G32821134PA01N0146 | 2 | 2023 | поверка | 21.05.24 | 2кв | выезд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |