| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кушвинская стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ СО «Кушвинская СП») ул. Союзов, 19 г. Кушва, Свердловская область 624300 (34344) 2-56-14, 2-67-08, (34344) 2-56-14 эл.адрес: kushvastom@mail.ru kushva.snab@bk.ru ИНН 6620006564 КПП 668101001 ОГРН 1026601301286 Исх № ЗКП-2025-000709 от 31.01.2025г. | Руководителю организации |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кушвинская стоматологическая поликлиника» в феврале 2025 года планирует осуществить закупку Товаров на 2025 год в соответствии с Приложением №1 к данному запросу цен.

В целях осуществления анализа рынка цен на указанные Товары, в срок до 07.02.2025 года просим Вас представить ценовую информацию о ценах и условиях поставки Товаров в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к данному запросу цен.

Место поставки товаров: Свердловская область г. Кушва, ул. Союзов, 19.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров: При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Кушвинская СП», Заказчик оплачивает поставленные в соответствии с договором товары единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с даты приемки поставленных товаров и подписания документов о приемке, а, если Подрядчиком являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Сроки (периоды) поставки товаров: Поставка в течение 14 дней

Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Цена Товара включает сумму дополнительных затрат (погрузка, доставка, стоимость упаковки, тары, налоги, сборы, страхование, уплату пошлин, транспортные расходы, и прочие обязательные платежи) т.е. является конечной и фиксированной на весь период действия договора.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантия Поставщика на Товар, указанный в Спецификации к договору, должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

Из Вашего ответа на запрос должны однозначно определяться:

1.	цена единицы товара;

2.	общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

3.	срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить по эл. почте: kushva.snab@bk.ru

Одновременно информирую, что проведение данной процедуры сбора информации не является закупочной процедурой и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

С уважением,

Юрисконсульт ГАУЗ СО «Кушвинская СП»                                                                                                    А.Н. Хохрякова

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубы акриловые в бобинах А2 14 Anis или эквивалент | Зубы акриловые цвет А2 размеры 14, 44, 84, двухслойные, большие, 560шт. в упаковке Фронт/верх: размер 14 - 6х20 шт. Фронт/низ: размер 44 - 6х20 шт. Жевательные/верх: размер 84 - 8х20 шт. Жевательные/низ: размер 84 - 8х20 шт. | упак | 2 |
| 2 | Зубы акриловые в бобинах А2 11 Anis или эквивалент | Зубы акриловые 2-х слойные А2 размер 11 (11, 43, 83 верх, 83 низ) 560шт в упаковке | упак | 2 |
| 3 | Зубы акриловые в бобинах А2 22 Anis или эквивалент | Зубы акриловые двухслойные цвет А2 размер 22, 20 полных гарнитуров 560шт в упаковке | упак | 2 |
| 4 | Фильц колесо конусовидное тонкошерстный особого качества Сонис или эквивалент | Фильцы конусовидные ТОК - для шлифования искусственных зубов, моделей, протезов. d=27мм, h=40мм; Описание: Изготовлены из тонкошерстного войлока особого качества с высокой адсорбирующей способностью. | шт | 6 |
| 5 | Фильц колесо колесообразное тонкошерстный особого качества Сонис или эквивалент | Фильц колесо тонкошерстный особого качества для шлифования искусственных зубов, моделей, протезов ТОК d=50 мм h=12 мм | шт | 4 |
| 6 | Щётка - пуховка нитяная | Щётка - пуховка нитяная для шлифмотора, пятирядная, внешний диаметр 90мм, длина нити - 25мм, форма нити прямая, цвет нити белая (основа - дерево диаметр втулки 40мм), 100% хлопок. Используется для обработки и полировки изделий из металлов и пластмасс | шт | 6 |
| 7 | Изолирующий лак «Изосол» (Izo-Sol) или эквивалент | Назначение: Изоляция гипсовых форм от акриловой пластмассы перед полимеризацией. Основные свойства: Не содержит формальдегида. Обладает бактериостатическим и бактерицидным действием. Облегчает разделение гипсовых форм после полимеризации. Образует очень тонкую и гладкую плёнку, гарантирует максимальную точность отражения. Возможность применять для изоляции гипса от акрилатов и гипса от гипса. | Флакон 1000 мл | 6 |
| 8 | Сплав зуботехнический легкоплавкий для изготовления штампов и моделей «ВладМиВа» или эквивалент | Назначение: Предназначен для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов. Основные свойства: Сплав легкоплавкий содержит висмут, олово, свинец и другие металлы. Сплав плавится при температуре не более 96°С, достаточно тверд, но легко обрабатывается, обладает хорошими литейными свойствами и минимальной усадкой при охлаждении. ФОРМА ВЫПУСКА Таблетка 60 г | шт | 20 |
| 9 | Материал для полировки готовых протезов из нержавеющей сталей, сплавов и пластмасс «Полисет» или эквивалент | Материал для полирования стоматологических изделий. Содержит абразив различной степени помола. Назначение: Полировка пластмассовых протезов. Полировка прочих изделий из пластмассы. Основные свойства: Обладает хорошим полирующим эффектом. Может применяться для полировки широкого спектра пластмасс. Содержит в своем составе абразивы различной природы и степени твердости. Упаковка 4 кг | Упаковка 4 кг | 1 |
| 10 | Материал полимерный для базисов зубных протезов Белакрил-М ГО или эквивалент | Полимерный материал горячего отверждения для базисов зубных протезов. Полупрозрачная розовая пластмасса. Назначение: Предназначен для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. Основные свойства: Базисный материал выпускается в виде двух компонентов - порошка и жидкости, после смешивания которых образуется полимер, твердеющий при нагревании (горячего отверждения). Порошок содержит полиэфиры метакриловой кислоты и катализатор реакции полимеризации перекись бензоила. Жидкость содержит мономер метилметакрилат и предназначена для обезжиривания искусственных зубов и каркасов несъемных протезов. Изготовленная из базисного материала пластмасса должна иметь гладкую, твердую, блестящую, бесцветную или равномерно окрашенную поверхность розового цвета (с прожилками или без), характеризующуюся хорошей полируемостью, высокой цветостойкостью и отсутствием пор. Пластмасса должна иметь нетоксична, биологически инертна к тканям полости рта, имеет низкую водопоглощаемость и водорастворимость. Технические характеристики: Прочность при изгибе не менее 65 МПа Модуль упругости не менее 2000 МПа Водопоглощение не менее 32 мкг/мм³ Водорастворимость не менее 1.6 мкг/мм³ Остаточное содержание метилметакрилата не более 2.2% ФОРМА ВЫПУСКА Порошок 300 г Жидкость 150 г | упак | 8 |
| 11 | Материал полимерный для базисов зубных протезов порошок Белакрил-М ХО или эквивалент | Полимерный материал холодного отверждения (самотвердеющий) для базисов зубных протезов. Назначение: Починка и перебазирование съёмных зубных протезов. Изготовление и ремонт ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. Основные свойства: Базисный материал выпускается в виде двух компонентов - порошка и жидкости, после смешивания которых образуется полимер, твердеющий при нагревании (горячего отверждения). Порошок содержит полиэфиры метакриловой кислоты и катализатор реакции полимеризации перекись бензоила. Жидкость содержит мономер метилметакрилат и предназначена для обезжиривания искусственных зубов и каркасов несъемных протезов. Изготовленная из базисного материала пластмасса должна иметь гладкую, твердую, блестящую, бесцветную или равномерно окрашенную поверхность розового цвета (с прожилками или без), характеризующуюся хорошей полируемостью, высокой цветостойкостью и отсутствием пор. Пластмасса должна быть нетоксична, биологически инертна к тканям полости рта, имеет низкую водопоглощаемость и водорастворимость. ФОРМА ВЫПУСКА Порошок 160 г Жидкость 100 г Лак разделительный 50 г | упак | 4 |
| 12 | Слепочная масса альгинатная "YPEEN " или эквивалент | Назначение: - Для изготовления частичных съемных протезов - Первичные оттиски для изготовления индивидуальных слепочных ложек - В ортодонтической практике - Для изготовления моделей антагонистов - Для изготовления временных коронок и мостов - Для починки съемных реставраций Упаковка 800 г | Упаковка 800 г | 18 |
| 13 | Силиконовый оттискной материал для использования в стоматологии SPEEDEX PUTTY или эквивалент | Полисилоксановый, К-тип, силиконовый эластомер высокой вязкости. Для снятия оттисков методом двухслойного оттиска, снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска, снятие оттисков с использованием медного кольца, оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей. Базовый слой. Общее время схватывания (нормальная дозировка)- макс. 4 мин. 30 сек. Состав Основа: светлосерый Универсальный активатор (отдельно): зеленый -ISO 4823, тип 1, высокопрочный | . Упаковка 910 мл | 10 |
| 14 | Слепочный материал на основе силикона SPEEDEX LIGHT BODY или эквивалент | Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер. Низкая вязкость основа: темно-голубой Универсальный активатор (отдельно): зеленый - ISO 4823, тип 3, низкой консистенции - Время замешивания ISO: 30 сек. - Общее время обработки ISO: макс. 1 мин: 30 сек. - Время схватывания ISO: 3 мин. - Восстановление после повреждения: >98.0% - Повреждение под давлением: 4%-6% - Изменения повреждений < -0.50% | упак | 21 |
| 15 | Слепочный материал на основе С-силикона Speedex Activator или эквивалент | Технические характеристики Время смешивания 45 секунд Максимальное рабочее время 1.5 минуты Время застывания во рту 3-4.5 минуты Назначение Базовый слой в технике двухэтапного оттиска. Снятие оттисков в одномоментной технике. Оттиски для диагностических моделей, ортодонтических моделей, прикусных ключей и защитная изоляция зубов во время установки протезов. Корригирующий материал для техники двухслойного оттиска. Материал для шприца в техники двухфазного оттиска. Оттискной материал для перебазировки. Основные свойства Размерная стабильность до 7 дней. Контролируемое рабочее время. Поверхностная активация. Контроль влажности. Оптимальная точность. | упак | 21 |
| 16 | Стеклоиономерный цемент с полимерным компонентом для надежной фиксации всех видов реставраций Fuji Plus или эквивалент | КОМПЛЕКТАЦИЯ (15г) порошка (7 мл) жидкости (6,5 мл) GC Fuji PLUS CONDITIONER Двусторонняя ложечка для порошка Блок для замешивания (№ 23) ПРИМЕНЕНИЕ Цементирование всех типов металлических, металлокерамических и полимерных коронок, inlays, onlays вкладок, мостов. Цементирование керамических вкладок. Как основа или лайнер. Фтор в составе, Рентген-контрастные, Тип отверждения химическое, Время замешивания, сек 0:20 Рабочее время (мин, сек) 2:30 Чистое время отверждения (мин, сек) 2’ 20 5:00 Тип цемента гибридный | упак | 6 |
| 17 | Окклюзионный спрей для определения контактных точек зеленый Yeti Dental или эквивалент | нацеленное распыление; тонкий слой - дозирование благодаря хорошим насадкам; в наборе две узкие насадки; прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам; 100 %-ная растворимость в воде; не образует капель, легко смывается (перед керамическим обжигом или пакованием смыть!); безопасен для окружающей среды: находящаяся под давлением газовая смесь не опасна для озонового слоя. | Флакон 75мл | 4 |