Приложение №2

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «28» октября 2022 года сообщаем,

что ООО (ИП) «___________________________________________ готовы поставить товар:

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара | Подробное описание предмета закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики предмета закупки | Единица измерения | Количество товара | Цена за единицу товара с НДС |
| 1 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения ВВГ-Пнг(А)-LS 2Х1,50 | Число токопроводящих жил: 2,00 Номинальное сечение токопроводящих жил, Квадратный миллиметр: 1,50 Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): одно проволочная круглая Форма поперечного сечения кабеля: Плоская (П) Наличие металлического экрана: без экрана Материал защитного шланга (при наличии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Материал наружной оболочки (при отсутствии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Наличие брони: Небронированный (Г) Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы Номинальное переменное напряжение, Киловольт0,66 ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,501 Класс пожарной опасности: П1б.8.2.1.22 | метр | 100 |  |
| 2 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,50 | Число токопроводящих жил: 3,00 Номинальное сечение токопроводящих жил, Квадратный миллиметр: 2,50 Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): одно проволочная круглая Форма поперечного сечения кабеля: Плоская (П) Наличие металлического экрана: без экрана Материал защитного шланга (при наличии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Материал наружной оболочки (при отсутствии брони): из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности Наличие брони: Небронированный (Г) Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В) Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы Номинальное переменное напряжение, Киловольт 0,66 ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2,501 Класс пожарной опасности: П1б.8.2.1.22 | Метр | 100 |  |
| 3 | # Лампа светодиодная,1200мм | Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А Коррелированная цветовая температура, Кельвин ≥ 5 000 и ≤ 6 500 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, Ватт ≥ 9и ≤ 10 Световой поток, Люмен ≥ 800 Тип лампы: Двух цокольная Тип цоколя: G13 Форма лампы: Трубчатая Тип колбы: Т8 Размер, мм 1200 Срок службы, ч не менее 25000 Напряжение, В: в диапазоне 220 - 240 | шт. | 100 |  |
| 4 | # Лампа светодиодная,600мм | Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А Коррелированная цветовая температура, Кельвин ≥ 5 000 и ≤ 6 500 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, Ватт ≥ 9и ≤ 10 Световой поток, Люмен ≥ 800 Тип лампы: Двух цокольная Тип цоколя: G13 Форма лампы: Трубчатая Тип колбы: Т8 Размер, мм 600 Срок службы, ч не менее 25000 Напряжение, В: в диапазоне 220 - 240 | шт. | 200 |  |
| 5 | # Лампа светодиодная E27, 10Вт | Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин ≤ 6500 Лампа матовая: Да Номинальная мощность, Ватт> 15 и ≤ 20 Световой поток, Люмен> 1500 и ≤ 2000 Тип лампы: Одно цокольная Тип цоколя: E27 Форма лампы: Грушевидная Дополнительные характеристики* Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин ≥ 5000 Размер лампы, Диаметр, мм. Не более 60 Длина, мм. Не более 120 Срок службы, ч не менее 25000 Напряжение, В: в диапазоне 220 - 240 | шт. | 300 |  |
| 6 | # Встраиваемый светодиодный светильник | Количество в упаковке: 4 шт. Размещение: потолочный Источник света: светодиоды Материал плафона: пластик Материал арматуры: металл Высота:1.9 см Длина: 59.5 см Ширина:59,5 см Вес:1.1 кг Мощность: 36 Ватт Напряжение: 220-240 В Степень пылевлагозащиты: IP40 Цветовая температура: 4500 K Световой поток:3200 лм Форма: квадратная Прозрачный плафон: да Цвет плафона: бесцветный Цвет арматуры: белый Срок службы: 30000ч | шт. | 50 |  |
| 7 | Светильник светодиодный консольный ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 | Тип монтажа Консольный. Тип лампы Светодиод. источник света (LED) Цоколь - патрон лампы Прочее Материал корпуса Алюминий Цвет корпуса Черный Материал плафона или рассеивателя Стекло прозрачное (светопроницаем.) Количество ламп - источников света 1 Макс мощность лампы 50 Вт Номинальное напряжение 230 В Тип пуско регулирующего аппарата-ПРА-трансформатора Светодиодный драйвер Импульсно-зажигающее устройство – ИЗУ. Не требуется Степень защиты - IP IP65 Подходит для размера посадочного места 48 мм Класс защиты I Потребляемая мощность 50 Вт Световой поток 5000 лм Цветовая температура 5000 К Индекс цветопередачи - Ra 70-79 (класс 2A) Тип КСС Д Температура эксплуатации -45…+50 °C Длина 380.0 мм Ширина 145.4 мм Высота 66.0 мм Высота установки ≤ 8 м Подходит для ламп мощностью 50 Вт Макс мощность системы - Вт Цветовое обозначение света Прочее Распределитель светового потока Фокусирующая линза Габаритная яркость 32985 кд/м² Класс светораспределения- П Пусковой ток 5.0 А Длительность пусковых токов 5 мкс Срок службы: 30000ч | шт. | 15 |  |
| 8 | ## Дифференциальный автомата АД12 2п 16А. C 30мА | Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульный Номинальный ток, А: 16 Номинальное напряжение, В: 230 Тип защитной характеристики (кривая): C Тип расцепителя: тепловой, термомагнитный (комбинированный), электромагнитный Количество полюсов: 2, 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Количество модулей: 3 Количество фаз: 1 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Условия эксплуатации Температура хранения: от -40°C до 50°C Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |  |
| 9 | ## Дифференциальный автомата АД12 2п 32А. C 30мА | Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульный Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 230 Тип защитной характеристики (кривая): C Тип расцепителя: тепловой, термомагнитный (комбинированный), электромагнитный Количество полюсов: 2, 1+N Количество защищенных полюсов: 1 Количество модулей: 3,4 Количество фаз: 1 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Условия эксплуатации Температура хранения: от -40°C до 50°C Степень защиты: IP20 | Шт. . | 5 |  |
| 10 | # Дифференциальный автомат 3P+N 32А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 32 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |  |
| 11 | # Дифференциальный автомат 3P+N 40А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 40 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |  |
| 12 | # Дифференциальный автомат 3P+N 50А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 50 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |  |
| 13 | # Дифференциальный автомат 3P+N 63А 30мА | Тип устройства: дифференциальный автомат Исполнение: модульное Номинальный ток, А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Быстродействующие защитные выключатели обеспечивают защиту: - от перегрузки и короткого замыкания; - людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Тип защитной характеристики (кривая): C Количество полюсов: 4, 3+N Количество защищенных полюсов: 4 Количество модулей: 13 Количество фаз: 3 Номинальная отключающая способность по EN 60898: 4,5 Номинальный ток утечки, А: 0,03 Модульная ширина: 13 Условия эксплуатации Степень защиты: IP20 | Шт. | 5 |  |

Срок действия ценового предложения «__» __________2022года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________,

телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |