Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: office@okb1.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС № ЗКП-2023-008388 от 16.11.2023г.

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 24.11.2023г.

Адрес электронной почты:  armoskaleva@mis66.ru

Номер контактного телефона: +7 (343) 356-08-91

Контактное лицо: Москалева Алёна Рамисовна

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары: Оказание услуг по обеспечению отдельных категорий граждан слуховыми аппаратами для КДП (201) ГАУЗ СО «СОКБ № 1»  в 2023 году

1. Описание:  ОКПД2  86.10.13.110

- подбор слухового аппарата согласно назначению врача сурдолога-оториноларинголога (слуховой аппарат цифровой заушный мощный или средней мощности);

- проведение первой индивидуальной настройки слухового аппарата при выдаче слухового аппарата и второй корректирующей настройки (по желанию пациента) в течение гарантийного срока слухового аппарата,

- контроль врачом сурдологом-оториноларингологом процедуры настройки слухового аппарата (при наличии у пациента кроме дефекта слуха сопутствующих заболеваний уха),

- проведение инструктажа по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдача слухового аппарата Получателю в сурдологических кабинетах Исполнителя на территории Свердловской области, с оформлением необходимых документов,

- передача пакета документов Получателя, совместно с пакетом документов о выполнении услуги, в ГАУЗ СО «СОКБ №1».

2. Требования к слуховым аппаратам:

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (17-06,17-13)* | штука | 15 | Максимальный ВУЗД 90 дБ | Не менее 137 |
| 1.1 |  |  |  | Максимальное акустическое усиление, Дб | Не менее 78 |
| 1.2 |  |  |  | Значение в диапазоне частот, кГц | не более 0,1 не менее 7,1 |
| 1.3 |  |  |  | Тип обработки цифрового сигнала | Многоканальный не менее 17 каналов цифровой обработки или бесканальный (полос настройки компрессии в диапазоне от 9 до 12) |
| 1.4 |  |  |  | Программа прослушивания | Не менее 3-х |
| 1.5 |  |  |  | Подавление обратной акустической связи | Наличие |
| 1.6 |  |  |  | Подавление шумовой составляющей звука | Наличие |
| 1.7 |  |  |  | Подавление шумов микрофона (тихих шумов) | Наличие |
| 1.8 |  |  |  | Аудиовход | Наличие |
| 1.9 |  |  |  | Регулятор громкости | Наличие |
| 1.10 |  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |
| 1.11 |  |  |  | Выделение речи – усиление речи согласно громкости | Наличие |
| 1.12 |  |  |  | Адаптивная направленность микрофона | Наличие |
| 1.13 |  |  |  | Беспроводная функция связи, между слуховыми аппаратами позволяющая пользователю синхронно регулировать усиление и переключение программ при бинауральном протезировании (при одновременном использовании двух слуховых аппаратов) | Наличие |
| 1.14 |  |  |  | Перемещение неслышимых звуков высокой частоты в области низкочастотного диапазона слышимости | Наличие |
| 1.15 |  |  |  | Световой индикатор состояния работы слухового аппарата | Наличие |
| 1.16. |  |  |  | Комплектация: | - |
| 1.16.1 |  |  |  | Стандартные вкладыши 3-х типоразмеров: маленький, средний, большой, штук | не менее 3 |
| 1.16.2 |  |  |  | Элемент питания, тип: 675, 13, 312, штук | не менее 2 |
| 1.17 |  |  |  | Год изготовления | не ранее 2023 |
| 1.18 |  |  |  | Гарантийный срок со дня выдачи Получателю, месяцев | не менее 12 |
| 2. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (17-07,17-13)* | штука | 15 | Максимальный ВУЗД 90, Дб | не более 135 |
| 2.1 |  |  |  | Максимальное акустическое усиление, Дб | Не менее 63 |
| 2.2 |  |  |  | Частота в диапазоне, кГц | не более 0,1 не менее 6,5 |
| 2.3 |  |  |  | Количество каналов цифровой обработки звука | не менее 12 |
| 2.4 |  |  |  | Программа прослушивания | Не менее 3-х |
| 2.5 |  |  |  | Подавление шумовой составляющей звука | Наличие |
| 2.6 |  |  |  | Адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки | Наличие |
| 2.7 |  |  |  | Подавление обратной акустической связи | Наличие |
| 2.8 |  |  |  | Система направленных микрофонов с возможностью адаптивной направленности | Наличие |
| 2.9 |  |  |  | Адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки | Наличие |
| 2.10 |  |  |  | Адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки | Наличие |
| 2.11 |  |  |  | Аудиовход | Наличие |
| 2.12 |  |  |  | Регулятор громкости | Наличие |
| 2.13 |  |  |  | Индукционная катушка | Наличие |
| 2.14 |  |  |  | Перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот | Наличие |
| 2.15 |  |  |  | Самообучение пользовательским настройкам громкости | Наличие |
| 2.16 |  |  |  | Беспроводная регулировка основных параметров настройки слухового аппарата | Наличие |
| 2.17 |  |  |  | Дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата | Наличие |
| 2.18 |  |  |  | Комплектация: | - |
| 2.18.1 |  |  |  | Стандартные вкладыши 3-х типоразмеров: маленький, средний, большой, штук | не менее 3 |
| 2.18.2 |  |  |  | Элемент питания, тип: 675, 13, 312, штук | не менее 2 |
| 2.19 |  |  |  | Год изготовления | не ранее 2023 |
| 2.20 |  |  |  | Гарантийный срок со дня выдачи Получателю, месяцев | не менее 12 |

* Приказ от 24.05.2013г. №214н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р

Срок обеспечения слуховыми аппаратами (срок оказания услуг): с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.

Требования к Участнику: наличие лицензии у Исполнителя (Соисполнителя) на работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии на территории Свердловской области является обязательным условием оказания услуг (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | До 01.12.2023 год |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Установлены проектом договора |

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, наименование производителя, каталожный номер, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара;

- Точные технические характеристики товара;

- Сведения о номере и дате регистрационного удостоверения;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

- Включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Приложения:

1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара.

2. Проект договора.

Форма

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии)

Исх. № _________________

«___»_____________ 2023 г.

В ответ на Ваш запрос от «___»_____________ 2023 г. № _____________ сообщаем, что мы готовы поставить товар на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в запросе.

| № п/п | Наименование предлагаемого товара, наименование производителя, каталожный номер, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара | Сведения о номере и дате регистрационного удостоверения | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Цена за ед. без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма, руб. | Расчет предлагаемой цены товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая цена договора на условиях, указанных в запросе составляет: _____________ руб. ___ коп., в том числе НДС (___ %) _____________ руб. ___ коп. (либо без НДС).

Срок поставки товара: _____________.

Срок действия предлагаемой цены: до «___»_____________ 20___ г.

| Руководитель организации | _____________________ | /_______________________/ |
| --- | --- | --- |
| М.П. | (подпись) | (расшифровка) |