**Описание предмета закупки**

**(техническое задание)**

**по техническому обслуживанию систем вентиляции**

**1. Наименование предмета закупки:** проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил».

**2. Места оказания и объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | График  обслуживания |
| г. Нижний Тагил, ул. Жуковского 13а | | |
| П1 Медблок | 2 | Раз в полгода |
| В1 медблок | 2 | Раз в полгода |
| В2 медблок | 2 | Раз в полгода |
| В2 пищеблок | 2 | Раз в полгода |
| ВЗ прачка | 2 | Раз в полгода |
| К1 кондиционирование пищеблок | 1 | Раз в год |
| ВЕ вентиляция естественная вытяжная | 1 | Раз в год |
| Пригородный район пос. Антоновский (санаторный детский дом) | | |
| В1 пищеблок | 2 | Раз в полгода |
| В2 пищеблок | 2 | Раз в полгода |
| К1 | 1 | Раз в год |
| К2 | 1 | Раз в год |
| ВЕ вентиляция естественная вытяжная | 1 | Раз в год |
| г. Нижний Тагил, Пархоменко, 16 | | |
| ВЕ вентиляция естественная вытяжная | 1 | Раз в год |
| г. Нижний Тагил, Черных, 19а | | |
| ВЕ вентиляция естественная вытяжная | 1 | Раз в год |
| В1 архив подвал | 2 | Раз в полгода |
| г. Нижний Тагил, Мира, 16 | | |
| ВЕ вентиляция естественная вытяжная | 1 | Раз в год |
| В1 бризеры приточные - 4шт. | 2 | Раз в полгода |

1. **Срок оказания услуг: с 01.01.2025 по 31.12.2025 года.**
2. **Наименование и характеристики оказываемых услуг:**

**-** Осмотр и очистка внешнего вида системы вентиляции;

- Проверка существующих креплений воздуховодов, узлов и агрегатов;

- Проверка герметичности вентиляционных коробов;

- Проверка общей работоспособности контрольно-измерительных приборов (КИП) с измерением параметров;

- Регулировка конструкционных клапанов воздуховодов;

- Выполнение функциональных проверок натяжения ремней у вентиляционных агрегатов;

- Замена требуемой смазки трущихся частей системы;

- Проверка заземления системы и электрических соединений;

- Проверка и замена фильтров;

- Очистка калорифера приточной системы;

- Проверка и регулировка гидравлических систем;

- Очистка приточной решетки;

- Проверка и регулировка воздухораспределителей;

- Проведение работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта;

- Аварийное обслуживание;

- Проведение мелких ремонтов;

- Чистка выходных и входных каналов естественной вентиляции.

**Регламент**

работ по техническому обслуживанию вентиляционных систем

1. Осмотр и очистка внешнего вида системы вентиляции.
2. Проверка существующих креплений воздуховодов, узлов и агрегатов.
3. Проверка герметичности вентиляционных коробов.
4. Проверка общей работоспособности контрольно-измерительных приборов (КИП) с измерением па­раметров.
5. **Регулировка конструкционных клапанов воздуховодов.**
6. **Выполнение функциональных проверок натяжения ремней у вентиляционных агрегатов.**
7. **Замена требуемой смазки трущихся частей системы.**
8. **Проверка заземления системы и электрических соединений.**
9. **Проверка и замена фильтров.**
10. **Очистка калорифера приточной системы.**
11. **Проверка и регулировка гидравлических систем.**
12. **Очистка приточной решетки.**
13. **Проверка и регулировка воздухораспределителей.**
14. **Проведение работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соот­ветствующего акта.**
15. **Аварийное обслуживание.**
16. **Проведение мелких ремонтов.**
17. **Чистка выходных и входных каналов естественной вентиляции.**