- Общие условия

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

- ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб (Издание с Изменением №1);

- ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества;

- ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;

- ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах;

- МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями №1,2);

- МР 4.2.0220-20 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации;

- МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований;

- МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;

- МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53491.2-2012 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования безопасности»;

- ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателя состава и свойств (с Изменением №1).

  - Исполнитель заблаговременно передает Заказчику специально подготовленную посуду для отбора проб воды.

  - Исполнитель принимает отобранные Заказчиком пробы воды в день их отбора.

  - Специальные требования:

    - Услуги оказываются аккредитованной испытательной лабораторией Исполнителя. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории и иметь практический опыт выполнения аналогичных работ. В область аккредитации испытательной лаборатории должны входить объекты и показатели, включенные Заказчиком в спецификацию. Допускается привлечение к оказанию услуг субподрядных организаций при условии наличия действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории, в область аккредитации которой входят объекты и показатели, включенные в спецификацию.

    - Местонахождение аккредитованной испытательной лаборатории Исполнителя/ субподрядной организации и её удаленность от места оказания услуг не должны повлиять на сроки проведения исследований воды, установленные нормативными документами.

    - В случае прекращения/приостановления действия или отзыва аттестата аккредитации испытательной лаборатории Исполнитель гарантирует уведомление Заказчика не позднее 3 рабочих дней со дня наступления такого события и обеспечивает проведение лабораторно-инструментальных исследований проб воды в другой аккредитованной лаборатории на период его приостановления или отзыва.

- Описание услуги

  - Состав оказываемых услуг.

    - Проведение химических и микробиологических исследований проб воды:

      - Точки отбора проб воды для лабораторного контроля:

- Места отбора проб воды из централизованной системы холодного водоснабжения:

на границе эксплуатационной ответственности с организацией, осуществляющей водоснабжение:

№ 1 - кран на вводе в здание в помещении насосной станции (ТП 1.33).

во внутренней распределительной сети здания:

№ 2 - кран в местах водоразбора.

- Места отбора проб воды из централизованной системы горячего водоснабжения во внутренней сети здания:

№ 3 - кран после приготовления горячей воды путем нагрева (после теплообменников) в помещении ИТП (ТП 1.33);

№ 4 - кран в местах водоразбора, отбор проб из внутренней распределительной сети централизованной системы холодного водоснабжения будет осуществляться по графику - приложение № 3 к Техническому заданию.

- По этапам водоподготовки:

поступающей (водопроводной) воды до и после фильтров:

№ 5 – кран до фильтров для тренировочного бассейна ВП – 1;

№ 6 – кран после фильтров для тренировочного бассейна ВП – 1;

№ 7 – кран до фильтров для демонстрационного бассейна ВП – 2;

№ 8 – кран после фильтров для демонстрационного бассейна ВП – 2;

№ 9 – кран до фильтров для прыжкового бассейна, термо бассейна ВП – 3;

№ 10 – кран после фильтров для прыжкового бассейна, термо бассейна ВП – 3;

№ 11 – кран до фильтров для бассейна для детей до 7 лет, для бассейна для детей старше 7 лет ВП – 4;

№ 12 – кран после фильтров для бассейна для детей до 7 лет, для бассейна для детей старше 7 лет ВП – 4.

- После обеззараживания перед подачей воды в ванну бассейнов:

№ 13 – кран после обеззараживания перед подачей воды в ванну тренировочного бассейна ВП - 1;

№ 14 – кран после обеззараживания перед подачей воды в ванну демонстрационного бассейна ВП - 2;

№ 15 – кран после обеззараживания перед подачей воды в ванну прыжкового бассейна ВП - 3;

№ 16 – кран после обеззараживания перед подачей воды в ванну термо бассейна ВП - 3;

№ 17 – кран после обеззараживания перед подачей воды в ванну бассейна для детей до 7 лет ВП – 4;

№ 18 – кран после обеззараживания перед подачей воды в ванну бассейна для детей старше 7 лет ВП - 4.

- В ванне бассейнов:

№ 19 – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра в ванне тренировочного бассейна;

№ 20 – на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды в ванне тренировочного бассейна;

№ 21 – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра в ванне демонстрационного бассейна;

№ 22 – на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды в ванне демонстрационного бассейна;

№ 23 – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра в ванне прыжкового бассейна;

№ 24 – на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды в ванне прыжкового бассейна;

№ 25 – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра в ванне термо бассейна;

№ 26 – на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды в ванне термо бассейна;

№ 27 – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра в ванне бассейна для детей до 7 лет;

№ 28 – на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды в ванне бассейна для детей до 7 лет;

№ 29 – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра в ванне бассейна для детей старше 7 лет;

№ 30 – на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды в ванне бассейна для детей старше 7 лет.

Подготовка проб воды, анализ и определение показателей ее состава и свойств

    - Оформление данных, полученных по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведенных в рамках производственного контроля.

    - Предоставление Заказчику Актов отбора проб, Протоколов испытаний, (далее – Отчетные документы).

  - Описание оказываемых услуг

    - Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Перечнем показателей, подлежащих исследованию, представленным в Приложении № 1, Приложении № 2 к Техническому заданию, с указанием места отбора проб, даты и времени отбора проб воды, определяемых показателей, результата проведения исследований.

    - Исполнитель принимает на себя обязанности по проведению отбора и исследованию проб воды, а именно:

      - отбор, транспортирование и хранение проб воды в соответствии с требованиями стандартов и действующих нормативных документов;

      - самостоятельное определение способа и методов оказания услуг;

      - оформление протоколов испытаний;

      - соблюдение требований действующих стандартов, методик, ГОСТ и иных нормативных документов, в том числе ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;

      - при невозможности отбора проб в сроки, установленные графиками, Исполнитель, не позднее 3 рабочих дней, телефонограммой, по электронной почте, либо другим взаимосогласованным способом уведомляет Заказчика о причинах невозможности оказания Услуг и согласовывает новые сроки отбора проб;

      - стороны вправе согласовать иные сроки оказания Услуг, отличные от сроков оказания Услуг указанных в графике исполнения;

      - внеплановые Услуги по проведению отбора и исследованию проб воды оказываются Исполнителем на основании полученных от Заказчика письменных Заявок, в согласованные сторонами сроки. Возможность выполнения внеплановых Услуг по дополнительным заявкам Заказчика (в соответствии с текущей производственной необходимостью) в течение 4-х часов после получения проб от Заказчика;

      - по мере оказания Услуг, Исполнитель оформляет Отчетные документы и передает их Заказчику в порядке, предусмотренном в пункте 4.3.

  - Объем оказываемых услуг

    - Общий объем оказываемых Услуг по подлежащему исследованию проб воды определен в Приложении № 1, Приложении № 2 к Техническому заданию.

- Требования к услугам

  - Общие требования

    - Отбор проб и проведение исследований проб воды должны проводиться подготовленным, обученным и аттестованным персоналом.

    - Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, указанных в пункте 1.1.

    - Исполнитель самостоятельно и за свой счет, без предъявления затрат Заказчику приобретает необходимое оборудование и материалы, используемые при оказании Услуг.

    - Используемые материалы должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим требованиям и т.п.

    - В объём услуг должны быть включены:

      - выезд специалистов Исполнителя на объект и отбор проб;

      - доставка проб Исполнителем в лабораторию для проведений исследований;

      - проведение требуемых исследований и испытаний проб воды;

      - оформление актов отбора проб и протоколов испытаний в соответствии с требованиями действующих нормативных и соответствующих методических документов;

      - оформление технического отчета в соответствии с требованиями действующих нормативных и соответствующих методических документов.

    - Исполнитель должен своевременно и качественно выполнять услуги по проведению исследований воды, в соответствие с требованиями Технического задания.

    - При получении результатов лабораторных исследований проб воды, не соответствующих требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20 Исполнитель извещает об этом Заказчика.

    - Заказчик имеет право осуществлять оперативную проверку Исполнителя в части организации, сроков и качества оказания Услуг.

  - Требования к качеству оказываемых услуг

    - Оказание услуг по исследованию качества воды должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов на методы исследования, ГОСТ, стандартов и других норм и правил, действующих на территории РФ.

    - Все средства измерения, применяемые для оказания услуг, должны быть поверены, внесены в Государственный реестр средств измерений, и иметь не истекший срок поверки на период оказания услуг.

    - Методики выполнения измерений, применяемые для определения показателей качества воды, должны быть включены в область аккредитации аттестата аккредитации Исполнителя, выданного Федеральной службой по аккредитации.

    - Выполнение измерений должно производиться с использованием методов отбора проб и методик выполнения измерений, обеспечивающих получение результатов, удовлетворяющих требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20.

- Отбор и транспортировка проб воды должны производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», для микробиологического анализа – в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», для смывов в бассейне МР 4.2.0220-20 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации, МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, на паразитологические исследования, МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды, МУК 4.2.2217-07 Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды.

    - Максимальный срок хранения пробы (период после окончания отбора до начала проведения исследования) не должен превышать срока, установленного методиками выполнения измерений.

    - Качество оказываемых Услуг должно соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах, приведенных в пункте 1.1.

  - Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

    - Исполнитель гарантирует оказание Услуг в соответствии с требованиями Технического задания.

  - Требования к конфиденциальности

    - Вся информация, полученная при оказании услуг, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель обязан принимать все необходимые меры по охране конфиденциальной информации. Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине одной из сторон.

  - Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности.

    - Исполнитель обязан обеспечить безопасные условия труда и безопасное выполнение работ при оказании услуг. Исполнитель обязан обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

  - Требования к квалификации

    - Исполнитель должен иметь: необходимые лицензии и допуски на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

    - Персонал Исполнителя должен иметь высокий профессиональный уровень, подтверждённый соответствующими документами и стаж по оказанию данного вида услуг. Аналитическая лаборатория, выполняющая исследования, должна быть аккредитована в установленном законом порядке, иметь разрешение для работы с возбудителями соответствующей группы патогенности.

- Результат оказываемых услуг

  - Описание конечного результата оказанных услуг

    - По итогам оказания услуг Заказчику должны быть предоставлены Акты отбора проб и Протоколы испытаний.

    - Протоколы должны содержать сведения о дате, времени, месте отбора проб и проведении исследований, сведения об используемом оборудовании (средства измерений, использованных при проведении исследований – наименование, серийный номер, реквизиты и срок действия свидетельства о поверке), наименование нормативных документов, в соответствии с которыми произведено исследование проб, результаты проведенных анализов, нормативные значения определяемых показателей, подпись лица, утвердившего протоколы. Формат оформления протоколов испытаний должен соответствовать ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

    - Результаты отбора проб заносят в акт об отборе, который должен содержать следующую информацию:

      - расположение и наименование места отбора проб, с координатами и любой другой информацией о местонахождении;

      - дату отбора;

      - место отбора;

      - время отбора;

      - климатические условия окружающей среды при отборе проб (при необходимости);

      - температуру воды при отборе пробы (при необходимости);

      - метод подготовки к хранению (при необходимости);

      - цель исследования воды;

      - способ консервации пробы (если применимо);

      - другие данные в зависимости от цели отбора проб;

      - должность, фамилию и подпись исполнителя.

    - Исполнитель гарантирует проведение работ в объеме и с периодичностью, указанной в Техническом задании.

    - Протоколы лабораторных исследований направляются Заказчику в виде сканированных копий по электронной почте не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты отбора пробы, а оригиналы на бумажном носителе передаются не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем отбора и испытаний проб воды. Протоколы за декабрь месяц передаются не позднее 25 декабря.

    - Конечный результат оказанных Услуг – оформленные и принятые Заказчиком Акты отборов проб и Протоколы испытаний в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Требования по приемке услуг

    - Услуги, оказанные Исполнителем, принимаются Заказчиком:

    - если за расчетный период вид и объем Услуг соответствуют требованиям настоящего Технического задания, разовым Заявкам;

      - качество оказанных Услуг соответствует требованиям настоящего Технического задания;

      - отчетные документы с результатами оказанных Услуг предоставлены в сроки, указанные в разделе 4.3. Технического задания.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг):

    - Исполнитель предоставляет Заказчику Акты отбора проб, Протоколы испытаний, Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний в соответствие с пунктом 2.1 и согласно Приложению № 1, Приложению№ 2 к настоящему Техническому заданию, в электронной форме – в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения исследования пробы.

Приложение № 1

Перечень услуг и график исполнения

Вода бассейнов

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщённые колиформные бактерии | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Echerichia coli | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Энтерококки | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Pseudomonas aeruginosa | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Staphylococcus aureus | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Яйца гельминтов, цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий | Шт |  |  | 26 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |
| 7 | РНК энтеровирусов (Enterovirus) | Шт |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 8 | Запах | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Цветность | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Мутность | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Водородный показатель (рН) | Шт | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | Хлороформ | Шт | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Формальдегид | Шт | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | Хлориды | Шт |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Алюминий (суммарно) <в> | Шт |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Окисляемость перманганатная | Шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | Азот аммонийный | Шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | Искусственная освещенность при общем освещении, лк | Шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Относительная влажность воздуха | Шт |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Скорость движения воздуха | Шт |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Коэффициент пульсации Кп | Шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Хлор в зоне дыхания пловцов | Шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Хлороформ в зоне дыхания пловцов | Шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Смывы с поверхностей на присутствие ОКБ | Шт |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 25 | Смывы с поверхностей на обсеменённость яйцами гельминтов | Шт |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |

Приложение № 2

Перечень услуг и график исполнения

Вода централизованной системы холодного водоснабжения, вода питьевой централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее микробное число | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Обобщённые колиформные бактерии | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Echerichia coli | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Энтерококки | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Колифаги | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Legionella pneumophil | Шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Запах | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Привкус | Шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Цветность | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Мутность по формазину (по каолину) | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Водородный показатель | Шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Железо | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Марганец | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*дополнительные санитарно-микробиологические показатели (возбудители кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы) определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного и более основных санитарно-микробиологических показателей, а также по эпидемиологическим показаниям.