|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ**  **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **«Городская клиническая больница № 40**  **город Екатеринбург»**  **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**  Волгоградская, д. 189  г. Екатеринбург, 620102  тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34  e-mail: [gkb40@gkb40.ur.ru](mailto:gkb40@gkb40.ur.ru)  ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,  ИНН/КПП 6658027450 / 665801001  ЗКП-2024-012501 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку расходных материалов на 2024 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Технические характеристики** | **Количество** | **Ед. изм.** |
| 1 | Роторасширитель Davis-Boyle, 29-0014-00 или эквивалент | Предназначен для предотвращения смыкания челюстей, удержания языка, обеспечения необходимого операционного поля, а также фиксации и исключения передавливания интубационной трубки.  Роторасширитель рамочный в комплекте с клинками 5-ти типоразмеров - соответствие  Дуга изогнутая в право с открытой левой стороной имеющая 2 упора о зубы - соответствие  Длина рамки - не менее 151 и не более 171 мм  Фиксатор клинков универсальный с упором для пальца - соответствие  Ширина первого клинка - не менее 17 и не более 23 мм  Длина первого клинка - не менее 25 и не более 31 мм  Ширина второго клинка - не менее 21 и не более 27 мм  Длина второго клинка - не менее 65 и не более 85 мм  Ширина третьего клинка - не менее 22 и не более 28 мм  Длина третьего клинка - не менее 80 и не более 90 мм  Ширина четвертого клинка - не менее 23 и не более 29 мм  Длина четвертого клинка - не менее 92 и не более 102 мм  Ширина пятого клинка - не менее 24 и не более 30 мм  Длина пятого клинка - не менее 107 и не более 117 мм  Материал инструмента - нержавеющая сталь – соответсвие  Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 2 | Щипцы назальные прямые, бранши 4 мм, BLAKESLEY(тип 2, бранши 4 мм) или эквивалент | Инструмент предназначен для захвата, удерживания, резекции и перемещения анатомических структур - соответствие  общая длина - не менее 180 и не более 200 мм  длина рабочей части - не менее 110 и не более 130 мм  ширина рабочей тяги - не менее 2,6 и не более 3,6 мм  высота рабочей тяги - не менее 3,7 и не более 4,7 мм  одна подвижная бранша – верхняя - соответствие  ширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 мм  длина бранш - не менее 8 и не более 12 мм  угол раскрытия бранш - не менее 40 и не более 50 Град  рукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствие  материал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие.  Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 3 | Щипцы назальные угловые 45°, бранши 4 мм, типа BLAKESLEY или эквивалент | Инструмент предназначен для захвата, удерживания, резекции и перемещения анатомических структур.  общая длина - не менее 180 и не более 200 мм  длина рабочей части - не менее 108 и не более 128 мм  ширина рабочей тяги - не менее 3,7 и не более 4,7 мм  высота рабочей тяги - не менее 3,4 и не более 4,4 мм  угол изгиба бранш вверх - не менее 40 и не более 50 Град  одна подвижная бранша – верхняя - соответствие  ширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 мм  длина бранш - не менее 8 и не более 12 мм  угол раскрытия бранш - не менее 40 и не более 50 Град  рукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствие  материал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие  Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 4 | Щипцы назальные прямые, бранши 4 мм, BLAKESLEY, прокусыв., тип 2, овал. бранши, 2,8мм или эквивалент | Инструмент предназначен для захвата, удержания и выкусывания анатомических структур.  общая длина - не менее 182 и не более 202 мм  длина рабочей части - не менее 114 и не более 133 мм  ширина рабочей тяги - не менее 2,6 и не более 4,6 мм  высота рабочей тяги - не менее 2,9 и не более 4,9 мм  ширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 мм  длина бранш - не менее 7 и не более 11 мм  ширина прокусывания - не менее 2,3 и не более 3,3 мм  бранши прямые - соответствие  одна подвижная бранша - соответствие  рукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствие  материал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие  Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |
| 5 | Щипцы биопсийные (антральные, изогнутые вверх на 115 град.) или эквивалент | Инструмент предназначен для захвата, удержания и выкусывания анатомических структур.  общая длина - не менее 180 и не более 200 мм  длина рабочей части - не менее 130 и не более 150 мм  диаметр рабочей тяги - не менее 3,0 и не более 4,0 мм  одна подвижная бранша -соответствие  ширина бранш - не менее 3,5 и не более 4,5 мм  длина бранш - не менее 7 и не более 11 мм  угол раскрытия бранш - не менее 40 и не более 50  угол изгиба дистальной части вверх - не менее 105 и не более 125  длина изогнутой дистальной части - не менее 20 и не более 30  рукоятка аксиальная кольцевая, пистолетного типа - соответствие  материал инструмента - нержавеющая сталь - соответствие  Это изделие многоразового использования. | 1 | шт |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2024 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: [korteva@gkb40.ur.ru](mailto:korteva@gkb40.ur.ru)

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: [saf40@gkb40.ur.ru](mailto:saf40@gkb40.ur.ru) и [omt@gkb40.ur.ru](mailto:omt@gkb40.ur.ru)

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева