Приложение № 2. Описание объекта закупки

| № п.п. | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента диаграммная для медицинских регистрирующих приборов (для аппаратов УЗИ) 110*20 | Код позиции ОКПД 2 | 17.12.14.142 Бумага диаграммная | соответствие |
|  |  | Вариант исполнения | Рулонная, без диаграммной сетки, намотка на втулку термослоем наружу рулона (для аппаратов УЗИ) | соответствие |
|  |  | Ширина, мм | 110 | соответствие |
|  |  | Длина, м | 20 | соответствие |
| 2 | Лента диаграммная для медицинских регистрирующих приборов (для аппаратов ЭКГ) 110*30*12 | Код позиции ОКПД 2 | 17.12.14.142 Бумага диаграммная | соответствие |
|  |  | Код позиции КТРУ | 17.12.14.142-00000002 | соответствие |
|  |  | Описание | Лента диаграмная для регистрации выходного сигнала электрокардиографа (ЭКГ), или другого устройства, в виде измеренных физиологических параметров, таких как электрокардиограмма (ЭКГ). Устройство одноразового использования | соответствие |
|  |  | Вариант исполнения | Рулонная, с нанесением сетки, намотка на втулку термослоем внутрь рулона | соответствие |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | не более 12 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Ширина рулона, мм | 110 + 0,0/-0,3; | соответствие |
|  |  | Длина рулона, м | 30 +/-0,30; | соответствие |
|  |  | Сетка красного цвета, намотка термослоем внутрь | наличие | соответствие |
| 3 | Лента диаграммная для медицинских регистрирующих приборов 57*30*12 | Код позиции ОКПД 2 | 17.12.14.142 Бумага диаграммная | соответствие |
|  |  | Код позиции КТРУ | 17.12.14.142-00000002 | соответствие |
|  |  | Описание | Лента диаграмная для регистрации выходного сигнала электрокардиографа (ЭКГ), или другого устройства, в виде измеренных физиологических параметров, таких как электрокардиограмма (ЭКГ). | соответствие |
|  |  | Вариант исполнения | Рулонная, с сеткой, намотка на втулку термослоем наружу рулона | соответствие |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | не более 12 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Ширина рулона, мм | 57 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Длина рулона, м | 30 +/-0,30 | соответствие |
| 4. | Лента диаграммная для медицинских регистрирующих приборов 57*50*12 | Код позиции ОКПД 2 | 17.12.14.142 Бумага диаграммная | соответствие |
|  |  | Описание | Лента диаграмная для регистрации выходного сигнала электрокардиографа (ЭКГ), или другого устройства, в виде измеренных физиологических параметров, таких как электрокардиограмма (ЭКГ). | соответствие |
|  |  | Вариант исполнения | Рулонная, с сеткой, намотка на втулку термослоем наружу рулона | соответствие |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | не более 12 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Ширина рулона, мм | 57 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Длина рулона, м | 50 +/-0,30 | соответствие |
| 5. | Лента диаграммная для медицинских регистрирующих приборов 80*30*12 | Код позиции ОКПД 2 | 17.12.14.142 Бумага диаграммная | соответствие |
|  |  | Описание | Лента диаграмная для автоматического коагулометра АК-37 | соответствие |
|  |  | Вариант исполнения | Рулонная, с диаграммной сеткой, намотка на втулку термослоем наружу рулона | соответствие |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | не более 12 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Ширина рулона, мм | 80 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Длина рулона, м | 30 +/-0,30 | соответствие |
| 6. | Лента диаграммная для медицинских регистрирующих приборов 210*30*18 | Код позиции ОКПД 2 | 17.12.14.142 Бумага диаграммная | соответствие |
|  |  | Описание | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов для электрокардиографа "SENSITEC" ECG-1012 | соответствие |
|  |  | Вариант исполнения | Рулонная, с диаграммной сеткой, намотка на втулку термослоем внутрь рулона | соответствие |
|  |  | Ширина рулона, мм | 210 + 0,0/-0,5 | соответствие |
|  |  | Длина рулона, м | 30 +/-0,30 | соответствие |
|  |  | Внутренний диаметр втулки, мм | 18 + 0,0/-0,5 | соответствие |