# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

 «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА город Нижний Тагил»

622051, Свердловская обл. конт.телефон (3435) 33-02-33

г. Нижний Тагил, ул. Правды, 7 <http://stpol.ru/> e-mail: znt19@mail.ru ИНН 6623112539 / КПП 662301001

«30» января 2025г.

Запрос о предоставлении ценовой информации

В связи с подготовкой закупки на право заключения договора на поставка товара "Запчасти для стоматологического оборудования" для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил» заказчик – ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил» направляет в Ваш адрес запрос на предоставление ценовой информации по прилагаемой форме для обоснования начальной максимальной цены закупки.

Срок направления предложения: до 05.02.2025 г. по электронной почте znt19@mail.ru (тел.: 8 (3435) 330233)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Характеристика товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во ед. изм. |
| 1 | Бутыль на 1л для дистиллята  | Бутыль на 1л для дистиллята на стоматологическую установку. Предназначена для автоматической подачи воды на столик врача под давлением. Ограничение по давлению, подаваемому на емкость под дистиллированную воду, составляет 2,2 бар. Бутыль имеет белый цвет, и представляет собой толстую пластмассу. Без держателя бутылки. | ШТ | **1** |
| 2 | Пневмовалик для установки Дипломат DE 130 | Пневматический валик для установки Дипломат DE 130. Артикул - V600.3-30-00  | ШТ | **1** |
| 3 | Аккумуляторная батарея для эндомотора Endo-Mate DT | Аккумуляторная батарея для эндодомотора Endo-Mate DT (модель U421070). Источник питания для обеспечения стабильной и бесперебойной работы оборудования. Химический тип -NiMH (никель-металлогидридный). Емкость 620 мА•ч. Напряжение 12В. | ШТ | **1** |
| 4 | Электромагнитный клапан для подачи воздуха в установку "Д310" | Электромагнитный клапан для подачи воздуха в установку "Д310" | ШТ | **1** |

**Место (адрес) поставки:** РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил: 1)пр. Ленина д.40/1; 2) ул. Металлургов, д.24; по месту, указанному Заказчиком при поставке товара (работы, услуги).

**Срок поставки:** начало поставки - со следующего рабочего дня после дня заключения договора. Срок окончания поставки- не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты окончания исполнения договора 30.04.2025. Срок поставки партии товара со дня получения заявки Заказчика на поставку партии товара – 7 (семь) дней, за исключением воскресных и праздничных дней.

**Срок исполнения договора**: оплата каждой партии товара (работы, услуги) производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, в форме безналичных расчетов, в рублях, без предоплаты, по факту поставки, оформления товарных накладных и проверки Заказчиком поставленного Исполнителем товара на соответствие его характеристикам, указанным в договоре.

**Предполагаемый срок проведения закупки:** февраль, 2025г.

**Порядок обеспечения исполнения Договора:** требования не установлены.

**Требования к гарантии:** гарантии распространяются на весь объём поставленного товара (работы, услуги). Срок таких гарантий определяется гарантийным сроком, установленным производителем поставленного товара (работы, услуги).

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, включая НДС; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Из предложенного коммерческого предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| С уважением, |  |

Главный специалист по закупкам

Бурнашова Светлана Михайловна

Форма для заполнения

Главному специалисту по закупкам

ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил»

С.М. Бурнашовой

от кого

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение на поставку «Запчасти для стоматологического оборудования» для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил» для обоснования начальной максимальной цены закупки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Характеристика товаров (работ, услуг) | Ед.изм. | Кол-во ед. изм. | Цена | Стоимость |
| 1 | Бутыль на 1л для дистиллята  | Бутыль на 1л для дистиллята на стоматологическую установку. Предназначена для автоматической подачи воды на столик врача под давлением. Ограничение по давлению, подаваемому на емкость под дистиллированную воду, составляет 2,2 бар. Бутыль имеет белый цвет, и представляет собой толстую пластмассу. Без держателя бутылки. | ШТ | **1** |  |  |
| 2 | Пневмовалик для установки Дипломат DE 130 | Пневматический валик для установки Дипломат DE 130. Артикул - V600.3-30-00  | ШТ | **1** |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея для эндомотора Endo-Mate DT | Аккумуляторная батарея для эндодомотора Endo-Mate DT (модель U421070). Источник питания для обеспечения стабильной и бесперебойной работы оборудования. Химический тип -NiMH (никель-металлогидридный). Емкость 620 мА•ч. Напряжение 12В. | ШТ | **1** |  |  |
| 4 | Электромагнитный клапан для подачи воздуха в установку "Д310" | Электромагнитный клапан для подачи воздуха в установку "Д310" | ШТ | **1** |  |  |

Итоговая стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок действия ценового предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Место (адрес) поставки:** РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил: 1)пр. Ленина д.40/1; 2) ул. Металлургов, д.24; по месту, указанному Заказчиком при поставке товара (работы, услуги).

**Срок поставки:** начало поставки - со следующего рабочего дня после дня заключения договора. Срок окончания поставки- не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты окончания исполнения договора 30.04.2025. Срок поставки партии товара со дня получения заявки Заказчика на поставку партии товара – 7 (семь) дней, за исключением воскресных и праздничных дней.

**Срок исполнения договора**: оплата каждой партии товара (работы, услуги) производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, в форме безналичных расчетов, в рублях, без предоплаты, по факту поставки, оформления товарных накладных и проверки Заказчиком поставленного Исполнителем товара на соответствие его характеристикам, указанным в договоре.

**Предполагаемый срок проведения закупки:** февраль, 2025г.

**Требования к гарантии:** гарантии распространяются на весь объём поставленного товара (работы, услуги). Срок таких гарантий определяется гарантийным сроком, установленным производителем поставленного товара (работы, услуги).

 Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П.