Министерство здравоохранения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Демидовская городская больница»

(ГАУЗ СО «Демидовская ГБ»)

622034, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37

тел.(факс) (3435) 41-21-55, тел. (3435) 41-34-41, эл.адрес: dcgb_zakup@mail.ru

ИНН 6623097055 / КПП 662301001

«30» мая 2025г.                                                                                         № ЗКП-2025-005893

Администрация ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» просит Вас подготовить и направить в наш адрес (по эл.почте) коммерческое предложение на поставку товаров:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| АПТВ Состав: Реагент 1: АПТВ-реагент (жидкий реагент, содержащий фосфолипиды, элла-говую кислоту, буфер и стабилизаторы)- не менее 8 флаконов по не менее 5 мл; Реагент 2: Кальция хлорид (0,025 М раствор) - не менее 4 флаконов по не менее 10 мл. Количество выполняемых тестов, шт: 800 Формат выпуска: жидкие реагенты, готовые к использованию после вскрытия. Стабильность после вскрытия при температуре +2...+8 С не менее 35 дней, при +18... +30 °С не менее 7 дней. Штрих-код на каждом флаконе реагента совместимый с линейкой коагулометров Technology Solution | набор | 20 |
| Тромбопластин Тромбопластин-кальциевый реагент должен быть аттестован по МИЧ. Состав набора: Тромбопластин (тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, буфер, консерванты и стабилизаторы) суспензия - не менее 10 флаконов по не менее 10 мл. Стабильность после вскрытия при температуре +2...+8 С не менее 32 дней, при +18... +30 °С не менее 10 дней. Штрих-код на каждом флаконе реагента совместимый с линейкой коагулометров Technology Solution | набор | 2 |
| Фибриноген Состав: Реагент 1: Тромбин (жидкий реагент), не менее 10 флаконов по не менее 10 мл. Стабильность после вскрытия при температуре +2...+8 не менее 30 дней Методика: модифицированный метод Клаусса Штрих-код на каждом флаконе реагента совместимый с линейкой коагулометров Technology Solution | набор | 4 |
| D-димер Состав: 1. D-димер латексный реагент (суспензия латексных частиц, покрытых мышиными моноклональными антителами к D-димеру), 4 мл – не менее 6 фл. 2. D-димер буфер, 4 мл – не менее 6 фл. 3. D-димер калибратор (лиофильно высушенная плазма крови человека, обогащенная D-димером), на 1 мл – не менее 2 фл. Чувствительность латексного реагента к D-димеру для коагулометра составляет не более 50 нг/мл. Количество выполняемых тестов, шт: 340 Стабильность после вскрытия суспензии D-димер латексного реагента при комнатной температуре (+18... +30 °С) не менее 15 суток и не менее 35 суток – при температуре +2... +8 °С. Штрих-код на каждом флаконе реагента совместимый с линейкой коагулометров Technology Solution | набор | 2 |
| Тромбин Состав набора - Тромбин (жидкий реагент), не менее 10 мл - не менее 10 фл. Стабильность после вскрытия при температуре +2...+8 не менее 35 дней Штрих-код на каждом флаконе реагента совместимый с линейкой коагулометров Technology Solution | набор | 1 |
| D-димер контроль Состав: 1. D-димер контроль L, на 1 мл – не менее 3 фл. 2. D-димер контроль Н, на 1 мл – не менее 3 фл. Стабильность после вскрытия при температуре +18... +30 °С не менее 8 ч, при температуре +2... +8 °С – не менее 5 сут. Штрих-код на каждом флаконе реагента совместимый с линейкой коагулометров Technology Solution. | набор | 1 |
| Промывочный раствор Состав: 1,3% гипохлорид натрия не менее 50 мл во флаконе. Промывочный раствор поставляется в готовой к использованию форме. Концентрация гипохлорида натрия должна находится в диапазоне не уже 0,9-2,2%, рН – не уже 10-15. Хранение раствора должно проводится при температуре в диапазоне не уже +2....+35 С. Стабильность после вскрытия при температуре +2...+35С не менее 10 дней. | упаковка | 12 |
| Кювета Кювета одноразовая для коагулометра "Technology Solution 4». Нестерильная прямоугольная вертикальная емкость малого объема, предназначенная для размещения клинического образца, реагента или другого материала для процедур тестирования, выполняемых с использованием лабораторного анализатора. Размеры кювет: Объем, мкл: не менее 500; Общая высота кюветы, мм: не менее 29,85; Габаритный размер (длина×ширина) посадочной части кюветы, мм: 10,80×7,00; Внутренний размер (длина×ширина) дна кюветы, мм: 9,65×4,50; Внешний габаритный размер (длина×ширина) дна кюветы, мм: 10,55×4,50 Расстояние области измерения от привалочной плоскости, мм: 3,25; Внешний габаритный размер (длина×ширина) измерительной части кюветы, мм: 10,60×4,60; Толщина стенки в измерительной части кюветы, мм: 0,45; Радиус образующей дна в измерительной части кюветы, мм: 11,32; Расстояние от верхней плоскости до дна кюветы в крайней точке, мм: 26,60; Расстояние от верхней плоскости до дна кюветы в средней точке, мм: 28,80. В упаковке, шт: не менее 1000 (250 стрипов из 4-х кювет). | штука | 10 000 |
| Шарик Шарик для измерения одноразовый для коагулометра "Technology Solution 4". Диаметр шарика, мм: не менее 2,36 В упаковке, шт: не менее 2000 | штука | 10 000 |

Место поставки: РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил ул. Горошникова, 37, хирургический корпус (4 этаж), лаборатория  ГАУЗ СО «Демидовская ГБ».

Срок поставки товара: Поставка партиями по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку товара по электронной почте, указанной в Договоре. Период поставок: со дня заключения договора по 31.12.2025г.

Главный врач ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» _____________ Овсянников С.В.

Исп.: Спиридонова Гульназ Саубановна, тел.: 8/3435/41-34-41