|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001ЗКП-2025-007809 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку изделий медицинских на 2025 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **МНН** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Магистраль Инфузомат Спэйс, 250 см, 8700036SP, Б. Браун или эквивалент  | Система для введения лекарственных средств для инфузионного насоса имеет пункционный наконечник с вентиляционным каналом и антибактериальным фильтром с заглушкой. Капельная камера с выделенным капельником, капель из 1 мл, прозрачная верхняя часть капельной камеры, эластичная нижняя часть, со встроенным фильтром тонкой очистки 15 мкм. Наличие силиконового сегмента длиной 10 см с двумя фиксаторами для перистальтического механизма насоса для совместимости с насосами Инфузомат Спэйс (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/837 от 28.04.2022), имеющимися у Заказчика. Длина устройства 250 см, длина трубки от капельной камеры до силиконового сегмента 85 см, длина трубки после силиконового сегмента 140 см. Наличие роликового зажима. Наличие на дистальном конце системы коннектора Люэр лок и защитного колпачка. | шт | 400 |
| 2 | Энтеропорт плюс Сет Универсальный адаптер для энтер.питания шт. код. 8721744 | Набор для введения энтерального питанияс универсальным адаптером для использования с бутылками с узким горлышком, пластиковыми контейнерами и бутылками с широким горлом. код. 8721744 | шт | 210 |
| 3 | Мини - Спайк с антибактериальным возд. фильтром код 4550242 | Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности. Состав: двухканальный наконечник для прокола пробки флакона, защитная пластина с фильтром, соединитель типа Люэр лок, защитная крышка. Используемые материалы: поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен, мембрана фильтров. Фильтр воздушного канала - диаметр пор не менее 0,45 микрон не более 0,55 микрон. Изделие стерильно, индивидуально упаковано. | шт | 1 000 |
| 4 | Игла спинальная Спинокан 22 G длина 40 мм код 4507401 | "Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Цветовая кодировка ручки стилета и упаковки - черная. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь. Размер: Игла со срезом типа Квинке, наружный диаметр G 22 / 0,7 мм, длина 40 мм. Упаковка 25 штук. код 4507401  | шт | 500 |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2025 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: omt@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева