|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на оказание услуг аварийно-спасательного обслуживания опасного производственного объекта ГАУЗ СО "ГКБ № 40", просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием работ, сроками оказания услуг согласно нижеуказанных условий:

**1. Наименование предоставляемой услуги:** аварийно-спасательное обслуживание опасного производственного объекта«Площадка газификаторной установки»,
III класса опасности, рег. № А54-01453-0003.

**2. Содержание услуги:**

В рамках обслуживания опасного производственного объекта **(**ОПО), профессиональное аварийно-спасательное формирование (АСФ) должно обеспечить непрерывную готовность к реагированию на любые чрезвычайные ситуации на ОПО, их локализации и ликвидации.

2.1. Обслуживание ОПО профессиональным АСФ должно соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также другим действующим Федеральным законам.

2.2. Профессиональное АСФ должно иметь оперативную группу, готовую к локализации последствий аварий на ОПО в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней. Количество членов оперативной группы не должно быть менее 4 (четырех) человек.

2.3. Профессиональное АСФ обязуется обеспечить прибытие сил и средств в течение одного часа с момента получения информации о чрезвычайной ситуации на ОПО от Заказчика.

2.4. Профессиональное АСФ должно проводить мероприятия по отработке совместных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с утверждённым планом ликвидации аварий на ОПО. Эти мероприятия включают:

- проведение тренировок с персоналом Заказчика по спасению людей, локализации и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на опасном производственном объекте в соответствии с заявками Заказчика;

- отработку оперативных действий спасателей в случае возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций.

Результаты мероприятий оформлять совместными актами.

**3. Место оказание услуги:** ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург», 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

**4. Сроки (периоды) оказания услуги:** с 01.06.2025 г. по 31.05.2028 г.

**5. Форма, сроки и порядок оплаты услуги:** Расчет за оказанные услуги производится по безналичному расчету в течение 7 дней по факту оказанных услуг ежемесячно после подписания Заказчиком акта сдачи – приёмки выполненных работ-услуг, представленного Исполнителем в установленном договором порядке.

**6. Обязательные требования к участнику.**

6.1. Наличие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», с перечнем следующих выполняемых работ:

-Поисково-спасательные работы;

-Газоспасательные работы.

При подаче заявки – предоставить копию (заверенную организацией) свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ.

6.2. Наличие действующего паспорта аварийно-спасательного формирования*.*

При подаче заявки – предоставить копию (заверенную организацией) паспорта АСФ.

6.3. Профессиональное АСФ должно иметь в своем штате аттестованных профессиональных спасателей соответствующей квалификации.

6.4. Профессиональное АСФ должно обладать необходимой специальной техникой и материально-технической базой для обслуживания ОПО.

Ответ за запрос предоставляется строго по форме, приложенной к документации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Любимкова Елена Владимировна: lubimkovaev@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева