Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: info@okb1.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС № ЗКП-2023-006602 от 03.10.2023г

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 30.03.2023

Адрес электронной почты: omt@okb1.ru

Номер контактного телефона: 8(343)351-16-18

Контактное лицо:   Попов К.Н.

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги:

| 1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемого товара |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя товара (функциональная и качественная характеристики товара, функции или параметра, согласно пунктуации) | Содержание (значение) показателя | Инструкция по формированию предложения |
| 1.1 | Пленочная клавиатура, каталожный номер 600.02.04.120 или эквивалент | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.1.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.1.1.1 |  |  |  | Совместимость с светильником хирургическим потолочным с аварийным питанием регулируемым двухблочным «ЭМАЛЕД 500/300», регистрационное удостоверение ФСР 2010/07446 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.2 | Пленочная клавиатура, каталожный номер 400.02.04.120 или эквивалент | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.2.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.2.1.1 |  |  |  | Совместимость с светильником хирургическим потолочным с аварийным питанием регулируемым двухблочным «ЭМАЛЕД 500/300», регистрационное удостоверение ФСР 2010/07446 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.3 | Корпус ПУ (ABS), каталожный номер 400.02.04.001 или эквивалент | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.3.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.3.1.1 |  |  |  | Совместимость с светильником хирургическим потолочным с аварийным питанием регулируемым двухблочным «ЭМАЛЕД 500/300», регистрационное удостоверение ФСР 2010/07446 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.4 | Корпус, каталожный номер 600.02.04.001-01 или эквивалент | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.4.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.4.1.1 |  |  |  | Совместимость с светильником хирургическим потолочным с аварийным питанием регулируемым двухблочным «ЭМАЛЕД 500/300», регистрационное удостоверение ФСР 2010/07446 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.5 | Выключатель, каталожный номер НМ56053016 или эквивалент | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.5.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.5.1.1 |  |  |  | Совместимость светильником хирургическим потолочным «ЭМАЛЮКС-03», регистрационное удостоверение 29/01111299/1552-03 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.6 | Кожух, каталожный номер ARD569005601 или эквивалент | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.6.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.6.1.1 |  |  |  | Совместимость светильником хирургическим потолочным «ЭМАЛЮКС-03», регистрационное удостоверение 29/01111299/1552-03 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.7 | Кожух, каталожный номер ARD569005611 или эквивалент | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.7.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.7.1.1 |  |  |  | Совместимость светильником хирургическим потолочным «ЭМАЛЮКС-03», регистрационное удостоверение 29/01111299/1552-03 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.8 | Стекло, каталожный номер ARD369309998 или эквивалент | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.8.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.8.1.1 |  |  |  | Совместимость светильником хирургическим потолочным «ЭМАЛЮКС-03», регистрационное удостоверение 29/01111299/1552-03 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.9 | Колесная опора PRF63 (60) или эквивалент | Шт. | 50 | - | - | - |
| 1.9.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.9.1.1 |  |  |  | Диаметр колеса, мм | 210 | Конкретное значение |
| 1.9.1.2 |  |  |  | Высота опоры, мм | 250 | Конкретное значение |
| 1.9.1.3 |  |  |  | Ширина, мм | 50 | Конкретное значение |
| 1.9.1.4 |  |  |  | Размер монтажной платформы, мм | 144х100 | Конкретное значение |
| 1.9.1.5 |  |  |  | Грузоподъемность, кг | Не менее 100 | Конкретное значение |
| 1.10 | Колесная опора PRS63 (60) или эквивалент | Шт. | 50 | - | - | - |
| 1.10.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.10.1.1 |  |  |  | Диаметр колеса, мм | 210 | Конкретное значение |
| 1.10.1.2 |  |  |  | Высота опоры, мм | 250 | Конкретное значение |
| 1.10.1.3 |  |  |  | Ширина, мм | 50 | Конкретное значение |
| 1.10.1.4 |  |  |  | Размер монтажной платформы, мм | 144х100 | Конкретное значение |
| 1.10.1.5 |  |  |  | Грузоподъемность, кг | Не менее 100 | Конкретное значение |
| 1.11 | Колесо в сборе | Шт. | 20 | - | - | - |
| 1.11.1 |  |  |  | Совместимость с креслом-коляской для инвалидов «Старт» с ручным приводом, регистрационное удостоверение ФСР 2011/11709 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.11.2 |  |  |  | Диаметр, мм | 200 | Конкретное значение |
| 1.11.3 |  |  |  | Ширина, мм | 50 | Конкретное значение |
| 1.11.4 |  |  |  | Диаметр оси, мм | 8 | Конкретное значение |
| 1.11.5 |  |  |  | Диаметр втулки, мм | 60 | Конкретное значение |
| 1.12 | Колесо в сборе | Шт. | 40 | - | - | - |
| 1.12.1 |  |  |  | Совместимость с тележкой для перевозки больных внутрикорпусной ТПБВ-02 «Д», регистрационное удостоверение ФСР 2009/06528 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.12.2 |  |  |  | Диаметр, мм | 200 | Конкретное значение |
| 1.12.3 |  |  |  | Ширина, мм | 32 | Конкретное значение |
| 1.13 | Датчик температуры Pt-1000 в корпусе G1/8”, каталожный номер RK3 | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.13.1 |  |  |  | Совместимость с стерилизатором паровым автоматическим с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ , регистрационное удостоверение ФСР 2009/05815 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.14 | Насос высокого давления ЕХ7 или эквивалент | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.14.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.14.1.1 |  |  |  | Совместимость с стерилизатором паровым автоматическим с возможностью выбора режимов стерилизации ГКа-25-ПЗ, регистрационное удостоверение ФСР 2009/05815 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.15 | Рукоятка накопительной емкости, каталожный номер 340.0055.0 | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.15.1 |  |  |  | Совместимость с аспиратором медицинским вакуумным ATMOS С361, регистрационное удостоверение РЗН 2013/936 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.16 | Газовая пружина LGS 10/28-160-505-320 или эквивалент | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.16.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.16.1.1 |  |  |  | Совместимость с столом операционным с электроприводом, с регулируемой высотой панели СОМэп-01, регистрационное удостоверение ФСР 2010/09471 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.16.1.2 |  |  |  | Ход штока, мм | 160 | Конкретное значение |
| 1.16.1.3 |  |  |  | Длина пружины, мм | 505 | Конкретное значение |
| 1.16.1.4 |  |  |  | Усилие на штоке при выдвижении, Н | Не более 200 | Конкретное значение |
| 1.16.1.5 |  |  |  | Усилие разблокирования, Н | 320 | Конкретное значение |
| 1.16.1.6 |  |  |  | Усилие, которое выдерживает заблокированная пружина, Н | Не менее 2000 | Конкретное значение |
| 1.17 | Плата энкодера, каталожный номер ЭТ542612 или эквивалент | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.17.1 |  |  |  | Параметры эквивалентности | - | - |
| 1.17.1.1 |  |  |  | Совместимость с монитором прикроватным реаниматолога и анестезиолога переносным МПР6-03-«Тритон», регистрационное удостоверение ФСР 2007/00597 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.17.1.2 |  |  |  | Разъем HU-6 (6 контактов) для подключения платы энкодера к монитору | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.17.1.3 |  |  |  | Длина провода для подключения платы энкодера к монитору, мм | Не менее 65 | Конкретное значение |
| 1.18 | Интерфейсный блок | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.18.1 |  |  |  | Совместимость с комплексом суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2», регистрационное удостоверение ФСР 2012/13772, 2019 года выпуска. | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.18.2 |  |  |  | Назначение | Для сопряжения регистраторов с компьютером | Неизменный показатель |
| 1.18.3 |  |  |  | Полностью автоматическое распознавание кардиокомплексов, исключающее необходимость редактирования шаблонов, кластеров или семейств комплексов QRST. | Наличие |  |
| 1.18.4 |  |  |  | Показатели автоматического распознавания на тестовой базе РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ 30324.2.47-2012 |  |  |
| 1.18.4.1 |  |  |  | QRS sens (чувствительность обнаружения QRS),% | не менее 99,98 | Конкретное значение |
| 1.18.4.2 |  |  |  | QRS ppn (специфичность обнаружения QRS),% | не менее 99,99 | Конкретное значение |
| 1.18.4.3 |  |  |  | VEB sesn (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов), % | не менее 99,5 | Конкретное значение |
| 1.18.4.4 |  |  |  | VEB ppn (специфичность обнаружения желудочковых комплексов),% | не менее 99,5 | Конкретное значение |
| 1.18.4.5 |  |  |  | VEB fpr (гипердиагностика желудочковых комплексов),% | не более 0,03 | Конкретное значение |
| 1.18.5 |  |  |  | Возможность открывать файлы базы РОХМиНЭ в формате MIT-BIH и сохранять результаты их обработки в файлах аннотации в формате MIT-BIH. | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.18.6 |  |  |  | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов ритма с построением списка ритмов: - синусовый ритм, - фибрилляция предсердий, - миграция водителя, - предсердный, - идиовентрикулярный, - наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, - желудочковый, - желудочковая пароксизмальная тахикардия, - трепетание желудочков. Автоматическое обнаружение следующих эпизодов преходящих нарушения проводимости с построением списка нарушений: - блокада левой ножки, - блокада правой ножки, - синдром WPW Автоматическое обнаружение следующих нарушений: - наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением, - парасистолы, - единичные комплексы с преходящим нарушением проводимости | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.19 | Фильтр HEPA Monnal Clean-In, каталожный номер KY691401 | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.19.1 |  |  |  | Совместимость с аппаратом искусственной вентиляции легких Monnal T60, регистрационное удостоверение РЗН 2015/2801 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 2. Прочие условия: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сроки поставки | В течение 60 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Поставка товара осуществляется одной партией, частичная поставка не допускается. |  |  |  |  |
| 2.2 | Гарантия поставщика | Не менее 3 месяцев с даты поставки товара |  |  |  |  |
| 2.3 | Год выпуска | Не ранее 2022. Подтверждением является официальное письмо от производителя (или представителя производителя на территории Российской представительство подтверждается соответствующим документом) с указанием серийного номера или наличие информации о годе выпуска на заводской информационной табличке изделия. |  |  |  |  |
| 2.4 | Требования к гарантии поставщика на товар | Гарантийное обслуживание товара (товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении) Поставщиком (Исполнителем) должно соответствовать следующим требованиям: 1. Гарантийное обслуживание выполняется Поставщиком (Исполнителем) по месту установки и эксплуатации товара на территории Заказчика. Все транспортные расходы, обязательства и риски по прибытию представителей Поставщика (Исполнителя) на территорию Заказчика для выполнения работ по гарантийному обслуживанию несет Поставщик (Исполнитель). В случае если выполнить гарантийное обслуживание на территории Заказчика не представляется возможным, Поставщик (Исполнитель) своими силами и за свой счет организует доставку оборудования до места выполнения работ по гарантийному обслуживанию, и после завершения всех работ своими силами и за свой счет возвращает оборудование Заказчику. 2. Гарантийное обслуживание товара включает в себя гарантийный ремонт, контроль технического состояния, а также регламентное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией на товар. 3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. 4. Объем и перечень гарантий поставщика не может быть меньше объема и перечня гарантий производителя. 5. Поставщик (Исполнитель) восстанавливает работоспособность товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента прибытия представителя Поставщика (Исполнителя) при условии, что восстановление работоспособности согласно технической документации не требует замены запасных частей. 6. Если восстановление работоспособности товара невозможно без замены запасных частей, Поставщик (Исполнитель) уведомляет Заказчика о необходимости увеличения срока устранения неисправности в связи с приобретением Поставщиком (Исполнителем) своими силами и за свой счет новых запасных частей. Приобретаемые запасные части должны быть новыми, не восстановленными. При этом срок устранения неисправности не может превышать 30 календарных дней. Увеличение срока устранения неисправности возможно только при условии его согласования с Заказчиком (требуется документальное подтверждение стороной Заказчика). 7. Если Поставщик (Исполнитель) нарушает сроки прибытия и сроки проведения работ на 24 часа и более, Заказчик вправе заключить договор на выполнение этих работ со сторонней организацией, а связанные с этим расходы предъявить к оплате Поставщику (Исполнителю). |  |  |  |  |
| 2.5 | Разгрузка, доставка до места осуществления приемки товара | За счет сил и средств Поставщика (Исполнителя). В согласованное с Заказчиком время. Заказчик не предоставляет Поставщику (Исполнителю) грузчиков и оборудования для осуществления разгрузки товара. По окончанию распаковки товара и процедуры приемки Поставщик (Исполнитель) своими силами и за свой счет выносит тару и упаковочный материал на ближайшую мусорную площадку. |  |  |  |  |
| 2.6 | В случае если в описании объекта Закупки используются конкретные наименования и каталожные номера изделий без слов «или эквивалент», значит, данные изделия будут применяться с машинами и оборудованием, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. |  |  |  |  |  |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | до 31.12.2023 |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);

- Точные технические характеристики товара;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель),  готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный  техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с  п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара рекомендуется использовать форму – https://disk.yandex.ru/i/rKN76tKuOnV4dg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/zLZBg2UCBSkccA

Форма

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии)

Исх. № ___

«___»_____________ 2023 г.

В ответ на Ваш запрос от «___»_____________ 2023 г. № _____________ сообщаем, что мы готовы поставить товар на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в запросе.

| № п/п | Наименование предлагаемого товара, наименование производителя, каталожный номер, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара | Сведения о номере и дате регистрационного удостоверения | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Цена за ед. без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма, руб. | Расчет предлагаемой цены товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая цена договора на условиях, указанных в запросе составляет: _____________ руб. ___ коп., в том числе НДС (___ %) _____________ руб. ___ коп. (либо без НДС).

Срок поставки товара: _____________.

Срок действия предлагаемой цены: до «___»_____________ 20___ г.

| Руководитель организации | _____________________ | /_______________________/ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |