**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**

ИНН 6652027905/КПП 668501001; ОГРН 1096652000048;

ОКПО 01945903; ОКВЭД 86.10; ОКАТО 65241501000; БИК 046577001

Юридический адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

Адрес местонахождения: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 69

тел./факс 6-50-76; E – mail: [crb-2@mail.ru](mailto:crb-2@sysert.ru)

**Руководителю предприятия**

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги**

|  |
| --- |
| ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»\_\_ |
|  |
| Оказание услуг по проведению ремонта видеопроцессора PENTAX EРК-3000 "DEFINA" |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование работ (услуг) | Подробное описание предмета закупки | | |
| Характеристики  предмета закупки | Единица измерения | Количество работ (услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по проведению ремонта видеопроцессора PENTAX EРК-3000 "DEFINA" | |  |  | | --- | --- | | **Объем работ:** | | | * Диагностика * Частичная разборка видеопроцессора * Чистка, обеспыливание видеопроцессора * Замена блока питания * Замена лампы ксеноновой J2027 Excelitas (CERMAX) в комплекте с картриджем * Сборка видеопроцессора * Обнуление сервисного интервала наработки источника света * Тестирование | | | **Запасные части и расходные материалы:** | | | Блок питания | 1 шт. | | Лампа ксеноновая J2027 Excelitas (CERMAX) в комплекте с картриджем | 1 шт. | | Расходные материалы | 1 компл. | | Усл ед | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Март 2025 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Март 2025 |
| 3. | Основные условия исполнения договора | **1. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг):**  - техническое диагностирование;  - ремонт медицинского изделия согласно техническим характеристикам фирмы-изготовителя;  - тестирование, ввод в эксплуатацию.  **2. Условия выполнения работ (оказания услуг):** наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники с указанием вида деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг:  - монтаж и наладка медицинской техники;  - контроль технического состояния медицинской техники;  - периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;  - ремонт медицинской техники.  ИЛИ  наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинских изделий.  *Основание:*  *- п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;*  *- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».*  2.1. Ремонт должен быть произведен путем замены изношенных деталей оборудования на новые.  2.2. Услуги по ремонту оборудования должны производиться в соответствии с требованиями технической документации фирм-изготовителей. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ремонта медицинских изделий.  **3. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):** определение неисправностей медицинской техники и их устранение с заменой неисправных (поврежденных) элементов и деталей. Заменяемые элементы, детали и расходные материалы должны быть оригинальными и качественными. Восстановление работоспособности медицинской техники с последующим контролем технического состояния.  3.1. При выполнении ремонта должны использоваться детали и запасные части торгового знака «PENTAX» или эквивалент с подтвержденными техническими/токсикологическими испытаниями безопасностью и совместимостью с видеопроцессором PENTAX EPK-3000 «DEFINA» (п. 11 Постановления Правительства РФ от 1 апреля 2022 г. N 552).  3.2. Передача в ремонт оборудования производится на территории Заказчика в присутствии представителя сервисной службы Исполнителя с составлением акта-приема передачи.  3.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно устранять выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора.  3.4. Требования по проведению работ: работы должны проводиться в соответствии с действующими нормами: Письмо Минздрава России от 26.12.2022 25-3/И/2-22418; ГОСТ Р 57501-2017; ГОСТ 58451-2019; ГОСТ 56606-2015; ГОСТ 18322-2016.  **4. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):** Исполнитель обязан выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренных действующим законодательством РФ. Соблюдения правил по пожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, а также иные требования к производству работ, предусмотренных действующим законодательством РФ на рабочем месте, возлагается на Исполнителя.  **5. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы (оказанные услуги)** **и на замененные запасные части:** в течение 6 (Шести) месяцев с даты окончания проведения работ по ремонту медицинского оборудования.  5.1. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, Исполнитель должен устранить недостатки за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика любым средством связи. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.  **6. Порядок сдачи и приемки работ (услуг):**  6.1. Сдача выполненных работ осуществляется на территории Заказчика представителем сервисной службы Исполнителя.  ***6.2. Перед подписанием акта выполненных работ Заказчик на свое усмотрение за свой счет вправе направить отремонтированное медицинское оборудование в авторизованный сервисный центр «PENTAX» в целях определения объёма и качества выполненных работ. В сервисном центре проверяется соблюдение технологии выполнения ремонта и сборки оборудования при проведении ремонта медицинского оборудования.***  6.3. Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ.  6.4. После окончания соответствующих работ по ремонту медицинского оборудования Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. |
| 4. | Срок выполнения работ (оказания услуг) | **Срок выполнения работ: в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты подписания договора.** |
| 5. | Порядок оплаты | Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги Исполнителем в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | - |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. Срок предоставления гарантий качества Услуг устанавливается не ниже срока, установленного действующим законодательством по соответствующим видам услуг. Гарантия качества услуг распространяется на все виды услуг указанных в договоре. |

Перечень сведений (основные характеристики), необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): указаны в табличной части.

Сроки предоставления ценовой информации: до 10:00 13.03.2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

 Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: 624022, Свердловской области, г. Сысерть, улица Коммуны, 69 каб. 306 и (или) на электронную почту в формате PDF: crb-zakupki@bk.ru.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: |  |
|  | 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |