**Техническое задание**.

**Оказание услуг по техническому обеспечению снятия и передачи показаний**

 **узлов коммерческого учета энергоресурсов (отопление, горячая и холодная вода)**

 **на 12 объектах ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» на период 3 месяцев 2025 года.**

Сведения о заказчике: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница», 623854, Свердловская область, г. Ирбит, улица Комсомольская, 72.

Е-mail: irgb-public@mis66.ru

1.Виды работ и услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения работ |
| 1 | Отслеживание показаний для выявления нарушений в функционировании узлов учета и уведомления о всех отклонениях заказчика  | ежедневно |
| 2 | Передача показаний заказчику на адреса электронной почты: irgb-hozotdel@mis66.ru и irgb-econom2@mis66.ru | ежемесячно |
| 3 | Оформление отчетов и предоставление заказчику в день, следующий за отчетным, согласно установленных отчетных периодов ресурсоснабжающих организаций. | 1 раз в месяц в указанные сроки |
| 4 | Снятие на адаптер переноса данных показаний узлов учета тепловой энергии и горячей воды. Распечатка показаний и их анализ. | 1 раз в месяц |
| 5 | Использование оборудования для удаленного доступа к узлам учета и поддержания его в рабочем состоянии за счет Исполнителя | на весь период действия Договора |
| 6 | Использование транспорта Исполнителя для снятия показаний узлов учета не имеющих удаленный доступ  | на весь период действия Договора |

**2.Условия выполнения работ.**

 Исполнитель обязан в полном объеме оказывать услуги настоящего Технического задания.

Исполнитель обязан при исполнении Договора:

2.1. При выходе из строя или сбое какого-либо прибора Исполнитель в течении 24 часов должен уведомить Заказчика.

2.2. Осуществлять контроль и анализ текущих показаний приборов.

2.3. Предоставлять показания за отчетный период (в т. ч. почасовых значений) в распечатанном виде, с оригинальной печатью и подписью Исполнителя, в ресурсоснабжающую организацию

2.4. Установка и обслуживание удаленного доступа к объектам потребления ложится на Исполнителя.

**3. Требования к выполнению работ.**

3.1. Специалисты, подключающие оборудования для удаленного доступа к узлам учета, должны быть обучены и аттестованы с допуском к работам на тепловых энергоустановках и тепловых сетях.

3.2. Техническое обслуживание и работы выполнять согласно следующим нормативным документам:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1034 (с изменениями на 25 ноября 2021 года).

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115.

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (с изменениями на 1 мая 2022 года).

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года)

- Руководства по эксплуатации на установленные приборы.

**4. Срок оказания услуг**:

4.1. Начало оказания услуг с момента совместного подписания Договора;

4.2. Срок действия контракта: 3 календарных месяца.

**5. Оплата:**

5.1 Оплата ежемесячно, после выполнения работ и подписания Акта выполненных работ с предоставлением бухгалтерских документов;

**6. Расположения приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, горячей и холодной воды заказчика в городе Ирбит и Ирбитском районе Свердловской области:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ресурсоснабжающая организация |
| Отопление | горячая вода | холодная вода |
| 1 | Больничный комплекс ЦГБ (Центральный теплопункт, патологоанатомическое отделение, прачечная и гараж легковых машин, диспетчерская и гараж грузовых машин (гараж ТЦМК), Центральный узел ХВС в детском лечебном блоке) | улица Комсомольская, 72 | АО «Регионгаз-инвест» - 4 узла учета | ЗАО «Регионгаз-инвест» - 3 узла учета  | ООО «Водоканал-Ирбит» - 2 узла учета |
| 2 | Инфекционное отделение | улица Мальгина, 26 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  | МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» - 1 узел учета |
| 3 | Детская поликлиника | улица Советская, 35 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  | МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» - 1 узел учета |
| 4 | Детское поликлиническое отделение | улица Елизарьевых, 33 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  | МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» - 1 узел учета |
| 5 | Дерматовенерологическое отделенияНаркологическое отделениеПсихиатрическое отделениеГараж легковых машин | улицаЭлеваторная, 1 «б» | АО «Регионгаз-инвест» - 4 узла учета |  | МУП МО город Ирбит «Водоканал-сервис» - 2 узла учета |
| 6 | Больничный комплекс (Филиал №1) | улица Кирова, 31 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |
| 7 | Ключевской ФАП | с. Ключи, ул. Урицкого, 9 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |  |
| 8 | Горкинский ФАП | с. Горки, ул. Советская, 10 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |  |
| 9 | Пионерский ФАП | п. Пионерский, ул. Мира, 23 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |  |
| 10 | Новгородовский ФАП | д. Новгородова, ул. Центральная, 1 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |  |
| 11 | Речкаловский ФАП | д. Б. Речкалова, ул. Школьная, 10 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |  |
| 12 | Стриганский ФАП | с. Стриганское,ул. Октябрьская, 79 | АО «Регионгаз-инвест» - 1 узел учета |  |  |
|  | Итого: | 12 объектов | 18 узлов учёта | 4 узла учета  | 7 узлов учёта |

**Инженер ЭИСиК Крутиков О.Н.**