**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика поставляемого товара** | **Ед. изм.** | **Количе ство** |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный7\*14 см | Бинт нестерильный. Материал изготовления медицинская отбеленная марля по ГОСТ 9412-93. Длина не менее 6,7 не более 7,3 м, ширина не менее 13,5 не более 14,5 см. Поверхностная плотность - не менее 30 г/кв.м. Разрывная нагрузка не менее 7 Н (кгс). Капиллярность не менее 7 см/ч. Степень белизны не менее 80%. Толщина скатки не более 16 мм. Число нитей на 10 см2: основы не менее 104, по утку не менее 44." Регистрационное удостоверение – наличие.Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | шт | **6 000**  |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7\*14 см  | Полоска марли без швов с обрезанной кромкой. Размер: длина 7 м, ширина 14 см. Материал хлопчатобумажная марля. Отбелено без использования хлора. Соответствие ГОСТ 1172-93. Индивидуальная упаковка. Поверхностная плотность 36 гр./кв.м. Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | шт | **180** |
| 3 | Марля медицинская 10 м \* 90 см плотность 36 г/м² | Марля медицинская в отрезах нестерильная для изготовления перевязочного материала, отбеленная, впитывающая. Предназначена для общей обработки ран. Длина, м - не менее 10;Ширина, см - не менее 90 не более 92;Материал изготовления - хлопок, отбеленный, простая сетка;Поверхностная плотность, г/м² - не менее 36;Время впитывания воды, секунда - не более 2;Белизна, % - не менее 80;Реакция водной вытяжки – нейтральная;Массовая доля хлористых солей, % - не более - 0,02;Массовая доля сернокислых солей, % - не более - 0,02;Массовая доля кальциевых солей, % - не более - 0,06;Капиллярность, см/ч. - не менее – 10;Влажность, % - не более 8,5;Зольность, % - не более - 0,3;Число нитей на 10 см:  основы - не менее 116;по утку - не менее 74;Разрывная нагрузка полоски 50 х 200мм, кгс: основы - не менее 8,0;по утку - не менее 3,5.Регистрационное удостоверение – наличие.Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | упак | **324** |
| 4 | Салфетка марлевая двухслойная стерильная 16\*14 см №10 | Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные по ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия». Размер: Длина, см - 16; Ширина, см - 14; Материал изготовления - медицинская отбеленная марля по ГОСТ 9412-2021 «Марля медицинская. Общие технические условия». Толщина скатки, см - 3; Степень белизны, % - 80; Капиллярность, см/ч - 7; Разрывная нагрузка, кгс - 8; Упаковка, шт - 10.Регистрационное удостоверение – наличие. Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. | упак | **2 200** |