Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: office@okb1.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС ЗКП-2024-013620 от 16.12.2024

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 19.12.2024

Адрес электронной почты: omtokb@ya.ru

Номер контактного телефона: 89122595405

Контактное лицо: Дудина А.А.

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги:

| 1. Требования к выполнению работ по ТО МИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечень нормативных документов, определяющих требования к выполнению работ по ТО МИ силами Исполнителя. | Исполнить производит работы с соблюдением: - ГОСТ 15.601 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»; - ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»; - ГОСТ Р 56606 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения». Исполнить производит работы в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 3.1. |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов проведение ТО МИ, выданных уполномоченными государственными органами | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Требования к квалификации персонала Исполнителя | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО, в соответствии с перечнем документов, подтверждающих квалификацию специалиста. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые, гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами или иные документы, подтверждающие полномочия данных специалистов. Квалификация и соответствие требованиям специалистов должны быть подтверждены соответствующими удостоверяющими: - диплом о техническом образовании (высшем или средне-специальном); - действующее повышение квалификации, полученное в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники или иной вид, в зависимости от программы обучения). - сертификат, диплом или иной документ, выданный производителем или официальным представителем производителя на территории Российской Федерации и подтверждающий обучение специалиста Исполнителя техническому обслуживанию следующих изделий / каждого изделия медицинской техники, указанного (указанных) в перечне изделий медицинской техники, подлежащего техническому обслуживанию: - Рукоятка для моторной системы Bien-Air Surgery S120; - Видеоголовка H3-Z Image 1. Копии вышеуказанных документов Исполнитель должен: - в день начала срока действия исполнения Исполнителем обязательств по Договору предъявить сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ 1» в бумажном виде в полном объеме на каждого специалиста; - предъявлять по требованию сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ 1» перед выполнением работ для допуска до проведения работ на каждую единицу изделий медицинской техники, указанной в разделе 4. Допуск специалиста Исполнителя до выполнения работ осуществляется сотрудником отдела медицинской техники после предъявления ему документа, удостоверяющего личность специалиста. Отсутствие выше указанных документов или отказ от предъявления документов будет являться фактом неисполнения обязательств по Договору, фактом не подтверждения квалификации инженера и основанием для отказа в допуске к проведению работ. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию Исполнителя | Оснащение Исполнителя должно соответствовать следующим требованиям: - контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО; - средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано (в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017). |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Требования к документации Исполнителя | У Исполнителя должен быть комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. В случае, если Заказчиком утеряна или у Заказчика не имеется технической нормативной, технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинских изделий (в каждом отдельном случае на каждую единицу изделия медицинской техники, указанной в перечне изделий медицинской техники, подлежащих техническому обслуживанию), Исполнитель предоставляет такую документацию в бумажном (и/или) электронном виде на русском языке Заказчику по запросу в течение 14 календарных дней в объеме, предусмотренном для пользователя изготовителем (производителем). |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий Исполнителем | Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя). Исполнитель обязуется использовать только разрешенные к использованию предприятием-изготовителем сервисные инструменты и приспособления, если это требует техническая или эксплуатационная документация изготовителя (производителя). При проведении Исполнителем ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик МИ при гарантии его безопасности при условии согласования такой замены с Заказчиком в каждом отдельном случае использования аналогичных запасных частей. Применяемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в использовании, не восстановленными и не ранее 2023 года выпуска. Гарантийные обязательства на выполненные Исполнителем работы и на использованные запасные части, в том числе расходные материалы: - на работы по ремонту МИ — не менее 3 месяца; - на установленные запасные части — не менее 3 месяцев, но не менее гарантии изготовителя (производителя), если иные сроки и (или) условия не предусмотрены в других разделах описания предмета закупки (спецификации). Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ и принятой сотрудником отдела медицинской техники Заказчика. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО. Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 календарных дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика по электронной почте, по телефонному звонку или иным доступным средством связи. |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание изделий медицинской техники осуществляется в части: - ремонт МИ (ремонт, текущий ремонт); - контроль технического состояния (в соответствии с ГОСТ Р 56606-2015), за исключением поверки средств измерения, которая осуществляться Заказчиком своими силами и за свой счет; В соответствии с требованием технической, нормативной и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на изделия медицинской техники. В случае наличия обновления и дополнения документации на оборудование, при выполнении работ используется актуальная на момент выполнения работ редакция. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Требования к работам по ТО |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Требования к ремонту МИ | Ремонт МИ выполняется в соответствии с другими положениями настоящего ОПЗ. |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Требования к контролю технического состояния | После ремонта проводится контроль технического состояния МИ. Контроль технического состояния должен производиться силами отдельного специализированного подразделения и персонала Исполнителя, не проводящими работы по другим видам ТО. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к заполнению Исполнителем журнала ТО МИ. | Требования к заполнению журнала ТО МИ указаны в пункте 5.1. |  |  |  |  |  |
| - Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию и базовый перечень и объем работ, производимый Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) | Наименование изготовителя | № РУ | Год выпуска | Зав./сер. номер | Место размещения в МО (на момент заключения) |
| 4.1 | Рукоятка для моторной системы | Bien-Air Surgery S120 | Bien Air, США | ФСЗ 2011/09069 | 2017 | 17E0032 | Операционный блок №1 |
| 4.1.1 | Разборка рукоятки |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Замена комплекта подшипников |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Замена сальников |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Замена смазки |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Сборка |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Проверка функционирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Технологический прогон |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Видеоголовка | H3-Z Image 1 | KARL STORZ, Германия | ФСЗ 2011/10573 | 2012 | VX801319-H | Операционный блок №1 |
| 4.3.1 | Разборка видеоголовки |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Замена платы сенсора, арт. MC055561-01 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Замена резиновых кнопок, арт. MCF23548-00 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Замена лицевой планки кнопок, арт. MC023547-0102 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Замена уплотнительного кольца, оптической системы, арт. MC018619-00 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Сборка |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | Проверка функционирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | Технологический прогон |  |  |  |  |  |  |
| - Порядок сдачи и приемки услуг/работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований | Требование |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по обеспечению сдачи и приемки выполненных работ | По результатам выполнения работ в каждом отдельном случае Исполнитель осуществляет запись (отметку) в журнале ТО МИ в соответствии с п.3.4. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Порядок предоставления Заказчику факта выполненных работ и подписания актов выполненных работ | По результатам оказания выполнения работ в объеме, установленном Договором, Исполнителем составляется акт выполненных работ. Датой исполнения работ является дата подписания актов. Порядок сдачи и приемки выполненных работ указан в разделе 4 договора. |  |  |  |  |  |
| 6. Прочие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Период технического обслуживания (срок выполнения работ): | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Структурное подразделение местоположения медицинских изделий может измениться в течение срока действия оказания выполнения работ на другое структурное подразделения учреждения. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей, субподрядчиков для исполнения обязательств по Договору не допускается. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Специалисты Исполнителя соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, установленные у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Заказчик не предоставляет Исполнителю помещение на своей территории. |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Все работы производятся с 9:00 до 17:00 по местному времени в согласованные с Заказчиком рабочие дни. Работы в иное время производятся при дополнительном согласовании с Заказчиком. Исключением являются работы, вызванные запросом со стороны Заказчика. |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Термины и определения применяются и понимаются в соответствии с: - ГОСТ Р 57501-2017, ГОСТ Р 58451-2019, ГОСТ Р 56606-2015, ГОСТ 18322-2016, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 59730-2021 - нормативной документацией медицинского изделия; - технической документацией медицинского изделия; - эксплуатационной документацией медицинского изделия. |  |  |  |  |  |  |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | до 31.12.2024 |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);

- Точные технические характеристики товара;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель),  готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный  техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с  п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/LDtvAmTIo4O0bg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на оказание услуг, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/uy7vq-cz99g4pw

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на выполнение работ, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/d8BnbEVMemQjWg