| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 624260, Свердловская область, город Асбест, улица им. А.П. Ладыженского, д. 7, Тел./факс (34365) 3-50-40 E-mail: asbesttechnik@yandex.ru ИНН 6603007984 «_____» июня 2025 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» (утв. наблюдательным советом ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на выполнение работ по подготовке тепловых сетей и теплопотребляющих установок к отопительному сезону(гидравлические испытания и промывка систем отопления).

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Способ закупки | Торги в электронной форме |
| 2. | Предполагаемые сроки проведения закупки | июнь 2025 г. |
| 3. | Планируемый срок заключения договора | июнь 2025 г. |
| 4. | Основные условия исполнения договора | В соответствие с настоящим запросом |
| 5. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствие с настоящим запросом |
| 6. | Срок оказания услуг | В течение 15 рабочих дней с момента заключения договора |
| 7. | Порядок оплаты | по факту оказания услуг по договору, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта оказанных услуг, на основании счета и (или) счета – фактуры. |
| 8. | Размер обеспечения исполнения договора | 5% |
| 9. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: 624260, Свердловская область, город Асбест, улица им. А.П. Ладыженского, д. 7 и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение:

1. Описание объекта закупки.

2. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

Директор                                                                                                            В. А. Суслопаров

Исп. Штин Оксана Леонидовна

89292175092

oxy.s@mail.ru

Часть II Описание объекта закупки

на выполнение работ по подготовке тепловых сетей и теплопотребляющих установок к отопительному сезону(гидравлические испытания и промывка систем отопления)

I. Место выполнения работ

Здания ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».

Адреса зданий:

1.   г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 7.

2.   г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 1.

3.   г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28. (Учебный корпус№1).

4.   г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28. (Учебный корпус№2).

5.   г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28. (Столовая).

6.   г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28. (Мастерские №1).

7.   г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28. (Мастерские №2).

8.   г. Асбест, ул. Чапаева, д. 28. (Гаражный бокс).

9.   г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 13б.

10. г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 11а.

11. г. Асбест, ул. Ленина,  д. 29.

12.  г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 1 (Учебный корпус).

13. г.Асбест, ул. Ленинградская, д. 1 (Спортивный зал).

14. г.Асбест, ул. Ленинградская, д. 1 (Мастерские).

II. Цель выполнения работ

Подготовка тепловых сетей и теплопотребляющих установок к работе в отопительный период 2025 – 2026 гг.

III. Количество и объемы выполняемых работ

Требуется выполнить работы по гидравлическим испытаниям и промывки систем отопления в зданиях ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», в соответствии с Техническим заданием.

|  | IV . Виды работ |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |
| 1. | Опрессовка и промывка системы отопления производится до полного осветления воды (стояки системы отопления промываются раздельно). |
| 2. | При возникновении порыва трубопроводов частичная замена до 5 м. |
| 3. | Промывка теплообменников. |
| 4. | Очистка грязевиков и воздухосборников. |
| 5. | Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром. |
| 6. | Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления на прочность и плотность. |

V.  Условия выполнения работ

1. В соответствии в п.п. 6.2.13; 9.2.9; 9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго №115 от 24.03.2003г. гидравлические испытания с последующей опрессовкой должны производиться оборудованием с производительностью не менее 2,5 куб.метра в минуту с рабочим давлением не менее 0,75 Мпа и возможностью поддержания данного режима работы на протяжении всего времени, требуемого для проведения гидравлических испытаний и опрессовки.                                                                  Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды.

2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими документами:

2.1. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

2.2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №  115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы).

3. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.

4. Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Исполнителя.

5. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а так же соответствующие действующим нормативам.                                                                                          6. Исполнитель гарантирует надлежащее качество услуг на срок 12-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.

7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт промывки и  гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Подрядчика, и представителей ресурсоснабжающих организаций.                                                                                                                                                          8. Исполнитель обязан представить результат выполненных работ Заказчику путем составления и подписания обеими сторонами акта «О готовности к отопительному сезону 2025-2026гг.».

9.Подрядчик берет на себя обязанность по подготовке всей необходимой документации и сдаче объектов на готовность к отопительному сезону 2025-2026гг. в ресурсоснабжающиеорганизации.

VI. Сроки выполнения работ

Исполнитель выполняет Работы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания договора. Время выполнения работ согласовать с Заказчиком не менее чем за 3 (Три) дня до начала выполнения работ.

VII. Требования к безопасности при выполнении работ

1.Не менее чем за 3 (Три) дня до начала выполнения работ Исполнитель назначает приказом ответственное лицо за выполнение работ (которое должно находиться на объекте в течение всего времени выполнения работ), определённых в настоящем техническом задании и предоставляет его Заказчику, список сотрудников с паспортными данными. Так же Исполнитель обязан предоставить Заказчику график производства работ. После предоставления всех документов Заказчику, Исполнитель получает акт-допуск для выполнения  Работ на территории, определенной Заказчиком.

2. Все Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности выполнения работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих  и инспектирующих органов. Ответственность за безопасность выполнения работ несет Исполнитель.

3. Исполнитель несет ответственность за все действия своих сотрудников, в том числе и за соблюдение сотрудниками законодательства Российской Федерации.

Форма

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Цена единицы выполненной работы (оказанной услуги) составляет _____________________.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 3

Расчет цены договора ____________________________________________.

Срок действия ценового предложения _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

За исключением расчета начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом.

Указывается при наличии.

Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).