| Министерство здравоохранения Свердловской области Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская больница» ул. Комсомольская, 72 г. Ирбит, Свердловская обл. 623 854 Телефон (34355) 6-06-07 Факс (34355) 6-08-06 E-mail: irgb-public@mis66.ru ОКОГУ 32100 ОКПО 01944890 ОГРН 1026600877610 ИНН/КПП 6611000527/667601001 |  |  |  |  | Руководителям коммерческих (торговых) отделов организаций, занимающихся поставкой/изготовлением изделий медицинского назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх № | _2367_ | от «16» июля 2024 год |  |  |  |  |  |  |

Запрос о  предоставлении ценовой информации.

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» просит сообщить стоимость следующего медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели | Значение показателя | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интродьюсер с гемостатическим клапаном | Набор для трансрадиального доступа | соответствие | 415 |
|  |  | Включает в себя интродьюсер, мини-проводник, сосудистый дилятор, пункционную иглу | соответствие |  |
|  |  | Размер, Fr | 5;6;7 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Длина канюли см | 11 |  |
|  |  | Совместимость с проводником, дюйм | 0.021 |  |
|  |  | Длина мини-проводника, см | 45 |  |
|  |  | Диаметр иглы, G | 21 |  |
|  |  | Трехходовой краник | наличие |  |
|  | Интродьюсер для бедренного доступа | Назначение | проведение интервенции через бедренную артерию | 5 |
|  |  | Диаметр интродьюсера, F | 8 |  |
|  |  | Длина интродьюсера, см | 11 |  |
|  |  | Строение клапана | трехстворчатый или шестилепестковый спиральный |  |
|  |  | Диаметр проводника, дюйм | 0.035 или 0,038 |  |
|  |  | Длина проводника, см | 45 |  |
|  |  | Трехходовой краник | наличие |  |
|  |  | Гемостатический клапан | наличие |  |
|  | Диагностический проводник | С фиксированным сердечником | наличие | 350 |
|  |  | Покрытие дистальной части проводника | политетрафторэтилен |  |
|  |  | Рентгеноконтрастность | наличие |  |
|  |  | Длина гибкого кончика, см | 7 или 10 |  |
|  |  | Форма кончика | J – образная |  |
|  |  | Радиус изгиба кончика, мм | 3 |  |
|  |  | Диаметр проводника, дюйм | 0,035 |  |
|  |  | Длина проводника, см | 260 |  |
|  | Проводник внутрисосудистый | Материал сердечника | нитинол | 50 |
|  |  | Гидрофильной покрытие | наличие |  |
|  |  | Передача вращения 1:1 | наличие |  |
|  |  | Диаметр проводника | не более 0.035 |  |
|  |  | Конфигурация кончика | изогнутый под углом |  |
|  |  | Длина кончика, см | 3 |  |
|  |  | Длина проводника, см | 260 |  |
|  | Катетер ангиографический | Диаметр катетера, Fr | 5 | 50 |
|  |  | Внутренний диаметр катетера, дюйм | 0,047 |  |
|  |  | Размер рекомендованного проводника, дюйм | 0,038 |  |
|  |  | Длина катетера, см | 100 |  |
|  |  | Стальная оплетка катетера | Наличие |  |
|  |  | Конфигурация катетера | AL1; AL2 |  |
|  |  | Максимальное давление, psi | 1200 |  |
|  | Катетер ангиографический | Диаметр катетера, Fr | 5 | 25 |
|  |  | Внутренний диаметр катетера, дюйм | 0.045 или 0,047 |  |
|  |  | Размер рекомендованного проводника, дюйм | 0,038 |  |
|  |  | Длина катетера, см | 100 |  |
|  |  | Стальная оплетка катетера | Наличие |  |
|  |  | Конфигурация катетера | AR1 или AR1 MOD; AR2 или AR2 MOD (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Максимальное давление, psi | 1200 |  |
|  | Катетер ангиографический | Материал катетера | Нейлон или PEBAX | 770 |
|  |  | Материл оплетки | Нержавеющая сталь |  |
|  |  | Диаметр катетера, Fr | 5 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,047 или 0,056 |  |
|  |  | Размер рекомендованного проводника, дюйм | 0.038 |  |
|  |  | Длина катетера, см | 100 |  |
|  |  | Максимальное давление, psi | 1200 |  |
|  |  | Конфигурация катетера | JL3.5; JL4; JR3.5; JR4 (по заявке заказчика) |  |
|  | Катетер ангиографический | Двойная стальная оплетка | наличие | 10 |
|  |  | Диаметр катетера, Fr | 5 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,046 или 0,047 |  |
|  |  | Размер рекомендованного проводника, дюйм | 0.038 |  |
|  |  | Длина катетера, см | 125 |  |
|  |  | Максимальное давление, psi | 1200 |  |
|  |  | Конфигурация катетера | JR3.5; JR4.0 (по заявке заказчика) |  |
|  | Катетер ангиографический | Оплетка | двойная стальная | 20 |
|  |  | Размер рекомендованного проводника, дюйм | 0,035 или 0.038 |  |
|  |  | Диаметр катера, Fr | 4; 4 или 5 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Длина катетера, см | 125 |  |
|  |  | Конфигурация катетера по заказчика | Vertebral |  |
|  |  | Максимальное давление, psi | Не более 1200 |  |
|  | Проводниковый катетер | Назначение | проведение процедур на коронарных и периферических артериях | 15 |
|  |  | Армированная оплетка средней части катетера | наличие |  |
|  |  | Рентгеноконтрастность катетера | наличие |  |
|  |  | Конфигурация кончика | AL1 |  |
|  |  | Внутреннее покрытие | РTFE |  |
|  |  | Наружный диаметр проводникового катетера, F | 6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,069 или 0,070 |  |
|  |  | Длина проводникового катетера, см | 100 |  |
|  | Проводниковый катетер | Назначение | проведение процедур на коронарных и периферических артериях | 25 |
|  |  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |  |
|  |  | Рентгеноконтрастность катетера | наличие |  |
|  |  | Конфигурация кончика | AL2; AR1; XB3.5 или EBU3.5 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Наружный диаметр проводникового катетера, F | 6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,069 или 0,071 |  |
|  |  | Длина проводникового катетера, см | 100 |  |
|  | Проводниковый катетер | Назначение | проведение процедур на коронарных и периферических артериях | 30 |
|  |  | Оплетка | Инкапсулированная металлическая плоского сечения или двухслойная стальная оплетка |  |
|  |  | Дистальный рентгенконтрасный кончик | наличие |  |
|  |  | Конфигурация кончика | AR2; JR4 (по выбору заказчика) |  |
|  |  | Наружный диаметр проводникового катетера, F | 6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,070 или 0,071 |  |
|  |  | Длина проводникового катетера, см | 100 |  |
|  | Проводниковый катетер | Назначение | проведение процедур на коронарных и периферических артериях | 30 |
|  |  | Оплетка | Инкапсулированная металлическая плоского сечения или особо тонкая высокопрочная 2*2 плоскопроволочная сетка |  |
|  |  | Дистальный рентгенконтрасный кончик | наличие |  |
|  |  | Конфигурация кончика | Extrabackup 3.75 |  |
|  |  | Наружный диаметр проводникового катетера, F | 6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,071 |  |
|  |  | Длина проводникового катетера, см | 100 |  |
|  | Проводниковый катетер | Назначение | проведение процедур на коронарных и периферических артериях | 270 |
|  |  | Армированная оплетка средней части катетера | наличие |  |
|  |  | Рентгеноконтрастность катетера | наличие |  |
|  |  | Конфигурация кончика | JL3,5; JL4; JR 3,5 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Наружный диаметр проводникового катетера, F | 6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,069 или 0,071 |  |
|  |  | Длина проводникового катетера, см | 100 |  |
|  | Проводниковый катетер | Назначение | проведение процедур на коронарных и периферических артериях | 30 |
|  |  | Материал катетера | нейлон |  |
|  |  | Длина дистального рентгенконтрасного кончика, мм | 2,0 или 2,5 |  |
|  |  | Конфигурация кончика | EBU 3.5 или XB 3.5 |  |
|  |  | Наружный диаметр проводникового катетера, F | 6 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,070 или 0,071 |  |
|  |  | Боковые отверстия | наличие |  |
|  |  | Длина проводникового катетера, см | 100 |  |
|  | Катетер баллонный | Тип баллона (система доставки) | Монорельсовый | 50 |
|  |  | Длина баллона, мм | 20 |  |
|  |  | Диаметр баллонного катетера, мм | 1,5; 2,0 |  |
|  |  | Профиль дистальной части баллона (профиль входа), дюйм | 0,016 |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие |  |
|  |  | Рабочая длина катетера, см | 140 или 142 |  |
|  |  | Номинальное давление раскрытия м. | 6 или 8 |  |
|  |  | Давление разрыва баллона, атм. | 14 |  |
|  | Катетер баллонный | Тип баллона (система доставки) | Монорельсовый | 10 |
|  |  | Длина баллона, мм | 15 |  |
|  |  | Диаметр баллонного катетера, мм | 2,5 |  |
|  |  | Профиль дистальной части баллона (профиль входа), дюйм | 0,016 |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие |  |
|  |  | Рабочая длина катетера, см | 140 или 142 |  |
|  |  | Номинальное давление раскрытия баллона, атм. | 6 или 8 |  |
|  |  | Давление разрыва баллона, атм. | 14 |  |
|  | Катетер баллонный | Тип баллона (система доставки) | Монорельсовый | 49 |
|  |  | Длина баллона, мм | 15 |  |
|  |  | Диаметр баллонного катетера, мм | 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Профиль дистальной части баллона (профиль входа), дюйм | 0,016 |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие |  |
|  |  | Рабочая длина катетера, см | 140 или 142 |  |
|  |  | Номинальное давление раскрытия баллона, атм. | 10 или 12 |  |
|  |  | Давление разрыва баллона, атм. | Для стентов диаметром 2,0-4,0 мм -18 или 22, для стентов диаметром 4,5-5,0 мм -18 или 20 |  |
|  | Катетер баллонный | Тип баллона (система доставки) | Монорельсовый | 13 |
|  |  | Длина баллона, мм | 20 или 21 |  |
|  |  | Диаметр баллонного катетера, мм | 3,0; 3,5; 4,0 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Профиль дистальной части баллона (профиль входа), дюйм | 0,016 |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие |  |
|  |  | Рабочая длина катетера, см | 140 или 142 |  |
|  |  | Номинальное давление раскрытия баллона, атм. | 10 или 12 |  |
|  |  | Давление разрыва баллона, атм. | 18 или 22 |  |
|  | Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный | Тип баллона (система доставки) | Монорельсовый | 10 |
|  |  | Лекарственное покрытие баллона | Паклитаксел |  |
|  |  | Длина баллона, мм | 20 |  |
|  |  | Диаметр баллонного катетера, мм | 2,0; 2,5 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие |  |
|  |  | Длина катетера, см | 140 или 142 |  |
|  |  | Номинальное давление, атм. | 6 или 7 |  |
|  |  | Давление разрыва баллона, атм. | 13 или 14 |  |
|  | Стент коронарный | Лекарственное покрытие | Сиролимус | 100 |
|  |  | Материал стента | Кобальт-хром (Co-Cr) |  |
|  |  | Система доставки | Быстрой замены |  |
|  |  | Диаметр стента, мм | 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Длина стента, мм | 8,0; 12,0 или 13; 16,0; 20,0 или 21,0; 23,0 или 24,0; 26,0 или 28,0; 32,0 или 33,0; 35,0 или 36,0; 38,0 или 40,0 |  |
|  |  | Рабочая длина системы доставки, см | 140 |  |
|  |  | Номинальное давление, атм. | 8 или 10 |  |
|  |  | Давление разрыва, атм. | Для стентов диаметром 2,75-3,5 мм -16 Для стентов диаметром 4,0 мм -14 или 16 |  |
|  | Стент коронарный | Лекарственное покрытие | Зотаролимус или эверолимус | 100 |
|  |  | Материал стента | Кобальт-хром (Co-Cr) или платино-хромовый сплав |  |
|  |  | Система доставки | Быстрой замены |  |
|  |  | Совместимость с проводниковым катетером, френч | 5 |  |
|  |  | Диаметр стента, мм | 2,5 |  |
|  |  | Толщина стенок, мм | 0,081 или 0,091 |  |
|  |  | Длина стента, мм | 8,0; 12,0; 14,0 или 16,0; 18,0 или 20,0; 22 или 24,0; 28,0 или 30,0 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Рабочая длина системы доставки, см | 140 или 144 |  |
|  |  | Номинальное давление, атм. | 9 или 11 |  |
|  | Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | Гидрофильное покрытие рабочей части проводника | Наличие | 350 |
|  |  | Материал сердечника | Нитинол или нержавеющая сталь |  |
|  |  | Диаметр проводника, дюйм | 0,014 |  |
|  |  | Длина дистального рентгеноконтрастного кончика, см | ≥ 2 и ≤ 3 |  |
|  |  | Форма кончика | Прямая; J-образная |  |
|  |  | Длина проводника, см (по заявке заказчика) | 185 или 190, 300 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Жесткость кончика, гс | 2,5 или 2,7; 2,7 или 2,9 (по заявке заказчика) |  |
|  | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной | Материал сердечника | нержавеющая сталь | 15 |
|  |  | Покрытие шафта | PTFE |  |
|  |  | Диаметр проводника дюйма | 0.014 |  |
|  |  | Длина проводника, см | 190; 300 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Жесткость кончика, г. | 3.5 или 4,1 |  |
|  |  | Форма кончика проводника | J-образный или формованный |  |
|  | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования | Объем шприца, мл | Не менее 20 | 250 |
|  |  | Ручка для вращения | наличие |  |
|  |  | Максимальное давление, атм. | ≤ 30 |  |
|  |  | Механизм Y- адаптера с гемостатическим клапаном | защелкивающийся |  |
|  |  | Трехходовой краник | наличие |  |
|  |  | Устройство для введения проводника | наличие |  |
|  | Устройство для управления вращением | Ручное приспособление, крепящееся к проксимальному концу инвазивного устройства или инструмента (например, катетера, иглы или проволочного направителя) и позволяющее хирургу манипулировать последним и придавать ему направленное вращение (например, с целью ввинчивания по месту). Может изготавливаться из пластмассы или металла. Изделие одноразового использования. | наличие | 60 |
|  |  | Совместимость с проводником, не более 0,038 дюйм | наличие |  |
|  |  | Диапазон диаметров проводника 0.010-0.021, дюйм | наличие |  |
|  | Удлинитель проводникового катетера | Диаметр совместимого катетера, Fr | 6 | 10 |
|  |  | Наружный диаметр, дюйм | 0,067 или 0.070 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,056 или 0.057 |  |
|  |  | Рабочая длина инструмента, см | 150 |  |
|  |  | Длина проводника, см | 125 |  |
|  |  | Гидрофильное покрытие | наличие |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры, шт. | не менее 2 |  |
|  |  | Материал маркеров | платино - иридиевый |  |
|  |  | Длина дистального проводникового сегмента, см | 25 или 25.1 |  |
|  | Катетер внутрисосудистый проводниковый | Диаметр совместимого катетера, Fr | 6 | 10 |
|  |  | Внутренний диаметр, дюйм | 0,056 |  |
|  |  | Рабочая длина инструмента, см | 150 |  |
|  |  | Длина проводника, см | 125 |  |
|  |  | Гидрофильное покрытие | наличие |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры, шт. | не менее 2 |  |
|  |  | Материал маркеров | платино - иридиевый |  |
|  |  | Длина дистального проводникового сегмента, см | 25 или 25.1 |  |
|  |  | Спиральная оплетка из нержавеющей стали | наличие |  |
|  | Игла для ангиографии, одноразового использования | Диаметр иглы, G | 18 | 50 |
|  |  | Длина иглы, см | не менее 7 |  |
|  |  | Конструкция иглы | прямая |  |
|  |  | Полый стилет | да |  |
|  | Катетер аспирационный для тромбэктомии | Диаметр катетера, Fr | 6 | 25 |
|  |  | Длина катетера, см | 136 или 140 |  |
|  |  | Внутренний диаметр, мм | дистальный – 1,09 или 1,11; проксимальный – 1,12 или 1,11 |  |
|  |  | Предустановленный стилет | наличие |  |
|  |  | Гидрофильное покрытие дистальной части, см | 38 или 60 |  |
|  |  | Рентгенконтрастный маркер в дистальной части, шт | 1 |  |
|  |  | Маркеры проксимальной части на расстоянии 90 и 100см, шт | 2 |  |
|  |  | Аксессуары, входящие в комплект: | Шприцы для аспирации объемом 30 мл - 2 шт Удлинительная линия - 1 шт |  |
|  | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся | Стерильная нерастворимая в воде, пластичная рассасывающаяся губка из свиного желатина, которая предназначена для обеспечения гемостаза при наложении на кровоточащую поверхность. Губка почти белого цвета и пористая на вид | наличие | 30 |
|  |  | Срок полного рассасывания губки, неделя | 4-6 (диапазонное значение) |  |
|  |  | Длина губки, см. | Не менее 7 |  |
|  |  | Ширина губки, см. | Не менее 5 |  |
|  |  | Толщина губки, см | 0,1 |  |
|  | Устройство для закрытия сосудов | Состав устройства | рукоятка, шафт и пробка или якорь, коллагеновая губка и шовный материал | 30 |
|  |  | Компонент закрытия пункционного отверстия в артерии | полигликогеновая пробка или биоабсорбируемый якорь и коллагеновая губка |  |
|  |  | Размер, F | 6 |  |
|  |  | Период абсорбации компонентов закрытия пункционного отверстия, дней | 60 – 90 |  |
| - 62 | Стент-графт эндоваскулярный баллонорасширяемый для подвздошно-бедренного артериального сегмента | Материал стента | кобальт хромовый сплав L605 или нитинол | 3 |
|  |  | Диаметр стента, мм | 7,0;8,0;9,0 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Длина стента, мм | 57 или 60 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Диаметр проводника, дюйм | 0,035 |  |
|  |  | Длина системы доставки, см | 75 или 80; 117 или 120 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Диаметр совместимого интродьюсера, F | Для стентов диаметром 7 мм– 6 или 8; для стентов диаметром 8 мм-6 или 9; для стентов диаметром 9 мм-7 или 9 (по заявке заказчика) |  |
|  |  | Рентгеноконтрастные маркеры | Наличие |  |
|  |  | Материал маркеров | платино-иридиевые или танталовые |  |
| - 35. | Трехходовой краник | Количество боковых портов, шт | не более 3 | 100 |
|  |  | Давление, psi | не менее 1050 |  |
|  |  | Адаптер: Крутящийся, типа "папа" (с правой ориентацией) | наличие |  |

1. Ответ на запрос просим предоставить на бланке организации с указанием реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.	Цена договора включает в себя все налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с нормами законодательства, а также стоимость товара, упаковка, доставка до адреса Заказчика.

3.	Оплата по Договору осуществляется по факту поставки партии Товара в течение 7/30 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору.

4. Предполагаемые сроки проведения закупки – июль 2024 года.

5. Предполагаемые сроки поставки – 3 дня с даты заявки Заказчика.

6. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

7. Размер обеспечения исполнения договора – 1% от НМЦД.

8. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества – не менее 12 месяцев.

9. Срок предоставления ценовой информации – 2 дня со дня получения запроса.

10. Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Поставщика и Заказчика.

11. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Начальник контрактной службы                                            Т.Н.Царегородцева