| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками поставки:

| Наименование | Техническое описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Набор для иммуноферментного определения прокальцитонина (PCT) в плазме и сыворотке крови человека - VIDAS B.R.A.H.M.S PCT, 60 тестов | Кат. номер: 30450-86. Для количественного определения прокальцитонина в сыворотке или плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: - 60 стрипов, - 60 наконечников, - Контроль C1 (2 x 2 мл, лиофилиз.), - Контроль C2 (2 x 2 мл, лиофилиз.), - Калибратор S1 (2 x 2 мл, лиофилиз.), - Калибратор S2 (2 x 2 мл, лиофилиз.). Совместимость с автоматическим анализатором miniVIDAS. Фасовка: не менее 60 тестов в наборе | 20 |
| Набор реагентов для количественного определения маркера сердечного тропонина I VIDAS High Sensitive Troponin I | Кат. номер: 415386. Для количественного определения маркера сердечного тропонина I в сыворотке или плазме крови человека. Диапазон измерений: от 4.9 до 40000 нг/л. СОСТАВ НАБОРА: - 60 стрипов TNHS - 60 наконечников SPR TNHS - контроль TNHS (C1): 1 x не менее 2 мл (лиофилизированный) - контроль TNHS (C2): 1 x не менее 2 мл (лиофилизированный) - стандарт калибровочный TNHS (S1): 2 x 2 мл (лиофилизированный) - стандарт калибровочный TNHS (S2): 2 x 2 мл (лиофилизированный) - разбавитель для образца TNHS (R1): 1 х не менее 2 мл (жидкий) Совместимость с автоматическим анализатором miniVIDAS. Фасовка: не менее 60 тестов в наборе | 20 |
| Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина VIDAS HCG | Кат. номер: 30405. Набор VIDAS HCG предназначен для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке и плазме крови человека (лития гепаринат или ЕДТА) методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторе иммунологическом семейства VIDAS, имеющемся у Заказчика. Диапазон измерений: от 2 до 1500 мМЕ/мл. СОСТАВ НАБОРА: - не менее 60 стрипов HCG - не менее 60 наконечников SPR HCG - контроль HCG (C1): 1 x не менее 2 мл (лиофилизированный) - стандарт калибровочный HCG (S1): 2 x не менее 2 мл (лиофилизированный) - раствор для разведения HCG (R1): 2 x не менее 25 мл (жидкий) Упаковка рассчитана на выполнение не менее 60 тестов. | 2 |
| Лента тепловой регистрации д/лаб. 110х30х12 (в.) ЛБД-К-И ( 8 рулонов в упаковке) | Бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Длина ленты -30 метр, Ширина -110 мм, диаметр втулки- 12 мм. Способ намотки термослоя внутрь. Количество штук в упаковке не менее 8 шт. | 2 |
| Холестерин ЛПНП (LDL), реагент для определения | Кат. номер: OSR6183. Предназначен для колориметрического фотометрического, количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке или плазме человека. Реактивы разлиты в штрих-кодированые флаконы, готовы к использованию. Фасовка: Реактив 1: 4 флакона по 27 мл; реактив 2: 4 флакона по 9 мл. Совместимость с биохимическими анализаторами серии AU. | 1 |

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                    М.И.Кортева