| Министерство здравоохранения Свердловской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД АСБЕСТ» 624264, Свердловская область, Г.О. Асбестовский, г. Асбест, Больничный городок, д. 7, Тел./факс (34365) 99-203. E-mail: asbb1-public@mis66.ru ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310, ИНН/КПП 6683005789/668301001 «_____» ________2024 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку

медицинских изделий для Lifotronic H9

(реагенты для исследований на Гликозилированный гемоглобин, для совместимости с имеющимся оборудованием, для клинико-диагностической лаборатории)

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Буфер элюирующий А | назначение | Изделие предназначено для количественного определения гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в образцах цельной крови на анализаторах гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика. Элюирующий буфер обеспечивает градиентное элюирование за счет изменения pH. Элюирующий буфер А используется для эллюирования HbA1a, HbA1b и HbF. | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | шт | 11 |
|  |  | Объем: | не менее 800 мл. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Состав: | лимонная кислота – 0,2%, цитрат натрия – 1%, азид натрия (NaN3) – 0,1%, вода (H2O) – 98,7 %. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 24 месяцев, при температуре от 4о до 30оС. Стабильность вскрытого реагента не менее 3 месяцев при температуре от 4о до 30оС. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Неизменный показатель |  |  |
| 2 | Буфер элюирующий B | назначение | : Изделие предназначено для количественного определения гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в образцах цельной крови на анализаторах гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика. Элюирующий буфер обеспечивает градиентное элюирование за счет изменения pH. Элюирующий буфер В используется для элюирования LA1c и HbA1c. | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | шт | 6 |
|  |  | Объем: | не менее 800 мл. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Состав: | лимонная кислота – 0,3%, цитрат натрия – 1,5%, азид натрия (NaN3) – 0,1%, вода (H2O) – 98,1 %. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 24 месяцев, при температуре от 4о до 30оС. Стабильность вскрытого реагента не менее 3 месяцев при температуре от 4о до 30оС. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Неизменный показатель |  |  |
| 3 | Буфер элюирующий С | назначение | Изделие предназначено для количественного определения гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в образцах цельной крови на анализаторах гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика. Элюирующий буфер обеспечивает градиентное элюирование за счет изменения pH. Элюирующий буфер С используется для элюирования HbA0, балансирует хроматографическую колонку и готовит ее к следующему тесту. | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | шт | 11 |
|  |  | Объем: | не менее 800 мл. |  | Указать показатель |  |  |
|  |  | Состав: | лимонная кислота – 0,5%, цитрат натрия – 2%, азид натрия (NaN3) – 0,1%, вода (H2O) – 97,4 %. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 24 месяцев, при температуре от 4о до 30оС. Стабильность вскрытого реагента не менее 3 месяцев при температуре от 4о до 30оС. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Неизменный показатель |  |  |
| 4 | Буфер элюирующий L | назначение | Изделие предназначено для количественного определения гликированного гемоглобина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в образцах цельной крови на анализаторах гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика. Элюирующий буфер L представляет собой гемолитическое вещество. Буфер L добавляется в образец цельной крови, что приводит к разрушению эритроцитов и выбросу гемоглобина в плазму (гемолиз). | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | шт | 11 |
|  |  | Объем: | не менее 5000 мл. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Состав: | азид натрия (NaN3) – 0,1%, гидрофосфат натрия (Na2HPO4·12H2O) – 0,1%, дигидрофосфат натрия (NaH2PO4·2H2O) – 0,1%, вода (H2O) – 99,7%. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 24 месяцев, при температуре от 4о до 30оС. Стабильность вскрытого реагента не менее 3 месяцев при температуре от 4о до 30оС. Наличие регистрационного удостоверения |  | Неизменный показатель |  |  |
| 5 | Хроматографическая колонка (HPLC). | назначение | : Хроматографическая колонка (HPLC) для количественного определения гликированного гемоглобина в цельной крови человека для диагностики in vitro. Для автоматического анализатора гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | шт | 3 |
|  |  | описание | Изделие состоит из колонок, внутри которых находится катионообменная смола, на корпусе фильтра нанесена этикетка, показывающая направление движения жидкости в анализаторе, необходимая для правильной установки колонки в анализатор. С обоих концов колонки находятся крышки, которые защищают внутреннюю часть колонки от внешних воздействующих факторов. Также в состав изделия входит фильтр, необходимый для фильтрации примесей в трубопроводе анализатора для жидкости и клинических образцов, предотвращения снижения скорости потока жидкости и повышения давления, вызванного закупоркой колонки и обеспечения стабильности и надежности системы. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Объем: | не менее 1600 тестов. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Состав: | колонка – не менее 1 шт.; фильтр – не менее 4 шт. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 12 месяцев, при температуре от 2о до 8оС. После вскрытия индивидуальной упаковки колонки изделие стабильно в течение 3 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. |  |  |  |  |
| 6 | Набор калибраторов (HbA1c Calibrator) | назначение | Изделие предназначено для установления референтных значений для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1с) в цельной крови человека методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на анализаторах гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика. | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | упак | 1 |
|  |  | Фасовка: | калибратор HbA1c (уровень 1) – не менее 1 шт. по не менее 0,1 мл; калибратор HbA1c (уровень 2) – не менее 1 шт. по не менее 0,1 мл. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Состав: | хлорид натрия (NaCl) – 0,1%, стабилизатор (трегалоза-D(+) дигидрат) – 10%, сульфат гентамицина – 0,1%, цельная кровь – 89,8%. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 24 месяцев, при температуре от 2о до 8оС. Стабильность вскрытого реагента не менее 30 дней при температуре ниже - 20оС. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Неизменный показатель |  |  |
| 7 | Материал контрольный (HbA1c Control Material) | назначение | Изделие предназначено для подтверждения качества анализа и при количественном определении гликированного гемоглобина (HbA1с) на анализаторах гемоглобина Lifotronic H9, имеющегося в наличии у Заказчика. | ГОСТ Р 51088-2013 | Неизменный показатель | упак | 1 |
|  |  | Фасовка: | материал контрольный HbA1c (уровень 1) – не менее 1 шт. по не менее 0,1 мл; материал контрольный HbA1c (уровень 2) – не менее 1шт. по не менее 0,1 мл. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Состав: | хлорид натрия (NaCl) – 0,1%, стабилизатор (трегалоза-D(+) дигидрат) – 10%, сульфат гентамицина – 0,1%, цельная кровь – 89,8%. |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Условия хранения и срок годности: | не менее 24 месяцев, при температуре от 2о до 8оС. Стабильность вскрытого реагента не менее 30 дней при температуре ниже - 20оС. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Неизменный показатель |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос котировок |
| 2. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Июнь-Июль 2024 |
| 3. | Планируемый срок заключения договора | Июль 2024 |
| 4. | Основные условия исполнения договора | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д. 5, аптечный склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение |
| 5. | Порядок поставки товара | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки Товара с момента заключения договора до 15.12.2024 года. Периодичность поставки: партиями, по заявке заказчика, в течение 7 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика |
| 6. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД |
| 7. | Размер обеспечения исполнения договора | 5% |
| 8. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Асбест, Больничный городок, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач 	       И. В. Брагин

Исп. начальник отдела закупок

Штин Оксана Леонидовна

89292175092

oxy.s@mail.ru

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, стране происхождения товара, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки) |  |  | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Единица измерения товара | Количество товара в единицах измерения | Цена за единицу товара, рублей | Общая стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  | Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | ___________ | /_______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. |  |  | (подпись) | (расшифровка) |