МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 20.12.2023 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

(наименование заказчика) Оказание услуг по метрологическому обслуживанию медицинского оборудования поликлиники в 2024 году

(предмет закупки)

Техническое задание  на оказание услуг

| Наименование | Количество | Сроки | Условия выполнения работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к поверке, ремонт и поверка тонометров для измерения артериального давления механических | 218 | 02.2024 03.2024 04.2024 | Поверка и ремонт МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Подготовка к поверке, ремонт и поверка тонометров для измерения артериального давления электронных | 105 | 02.2024 03.2024 05.2024 | Поверка и ремонт МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования АД «БиПиЛаб» | 1 | 04.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Монитор носимый МнСДП-2 суточного наблюдения | 1 | 04.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Комплекс для многосуточного монитор. ЭКГ (по Холтеру) и АД «Кардиотехника-07» | 13 | 04.2024 05.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Регистратор носимый ЭКГ «Кардиотехника-07-3/12» | 3 | 04.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Кардио-респираторный комплекс КМ-АР-01 «ДИАМАНТ» (спирометр) | 1 | 10.2024 | Поверка МИ выполняется по предварительной заявке в течение 10 рабочих дней |
| Комплекс мониторный кардио-респираторный системы и гидратации тканей компьютеризированный КМ-АР-01 Диамант | 1 | 03.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Спирометр «Спиро С-100» | 3 | 07.2024 -1 шт. 09.2024 - 2 шт. | Поверка МИ выполняется по предварительной заявке в течение 15 рабочих дней |
| Спирограф микропроцессорный СМП-21/01-«Р»-«Д» | 2 | 03.2024 | Поверка МИ выполняется по предварительной заявке в течение 15 рабочих дней |
| Пикфлоуметры PFM20 | 33 | 05.2024 | Поверка МИ выполняется по предварительной заявке не более 15 рабочих дней |
| Весы электронные «Масса-К», ВЭМ-150-«Масса-К», ВМ-150, ВМЭН-150, ВМЭН- 200 | 88 | 02.2024 03.2024 04.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Весы электронные ФОРТ-т-918-15 | 1 | 02.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Весы электронные общего назначения серии МК_А_20 «Масса-К» | 1 | 02.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| ЭИП встроенные в прибор Поток-1 | 3 | 03.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |
| Манометр и мановакууметр ЭКМ на стерилизаторах ГК-100-3 Гидроиспытание стерилизатора | 2 1 | 03.2024 03.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 1-го рабочего дня |
| Контроль технических и эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов |  |  |  |
| Флюорограф цифровой ФЦ-МАКСИМА | 1 | 04.2024 | Контроль технических и эксплуатационных параметров МИ проводится по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 1-го рабочего дня |
| Флюорограф цифровой ФЦ-01 Электрон | 1 | 04.2024 | Контроль технических и эксплуатационных параметров МИ проводится по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 1-го рабочего дня |
| Аппарат рентгеновский на 3 рабочих места КРД-«ОКО» | 1 | 04.2024 | Контроль технических и эксплуатационных параметров МИ проводится по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 1-го рабочего дня |
| Литотриптер Modulith SLX | 1 | 04.2024 | Контроль технических и эксплуатационных параметров МИ проводится по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 1-го рабочего дня |
| Компьютерный томограф Somatom Emotion 16 | 1 | 04.2024 | Контроль технических и эксплуатационных параметров МИ проводится по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 1-го рабочего дня |
| Набор пробных линз «Армед» | 1 | 03.2024 | Поверка МИ выполняется по предварительной заявке не более 20 рабочих дней |
| Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alkotest 6810 Alkotest 6820 | 1 2 | 10.2024 | Поверка МИ выполняется по предварительной заявке не более 15 рабочих дней |
| Ростомер РМ-1»Диакомс», РМ-2, Р-Сс «МСК»(233), Р-Сс «МСК»(234) | 86 | 03.2024 04.2024 05.2024 | Поверка МИ выполняется по месту нахождения Заказчика по предварительной заявке в течение 3-х рабочих дней |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | декабрь 2023г.- январь 2024г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | январь 2024 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Услуги оказываются своевременно и качественно специалистами Исполнителя в соответствии с требованиями ст.13 гл.3 Закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в соответствии с установленным межповерочным интервалом, приведённым в эксплуатационной документации. Поверка регулируется Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 года N2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Результаты поверки оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями нормативных документов в области метрологии и передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. С учетом требований методик поверки Исполнитель наносит знак поверки на средства измерения и выдает свидетельство о поверке и (или) вносит в паспорт (формуляр) средств измерений запись о проведенной поверке, в случае отрицательных результатов поверки выдает извещение о непригодности к применению средств измерений |
| 4. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | в соответствии с запросом |
| 5. | Порядок оплаты | оплата производится в безналичной форме, по факту оказанных услуг, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки услуг, на основании счета/счета-фактуры. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | 100% объем на срок действия договора |

Сроки предоставления ценовой информации: до 22.12.2023 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru.

| Приложение: | - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)1

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 1

Расчет цены договора ____________________________________________.

Срок действия ценового предложения до _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1 Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).