| Министерство здравоохранения Свердловской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД АСБЕСТ» 624264, Свердловская область, Г.О. Асбестовский, г. Асбест, Больничный городок, д. 7, Тел./факс (34365) 99-203. E-mail: asbb1-public@mis66.ru ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310, ИНН/КПП 6683005789/668301001 «_____» ________2025 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку медицинских изделий (Катетер, система, скальпель, фильтр, игла)

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер аспирационный | Назначение | Предназначен для санации ротовой и носовой полости, аспирации содержимого из трахеобронхиального дерева. | - ГОСТ Р 52770-2007 | Неизменный показатель | штука | 3100 |
|  |  | Материал | Изготовлен из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Зонд (катетер) представляет собой полую трубку, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик с боковыми отверстиями (не менее двух), а другой конец (рукоятка) катетера снабжена системой вакуум-контроля с отверстием для пальцевой регулировки уровня разрежения и коническим коннектором переменного диаметра, совместимым с соединительными трубками любых медицинских аспираторов. Наличие рентгенконтрастной полосы по всей длине изделия. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | CH/FR 12; CH/FR 14; CH/FR 16; CH/FR 18. Длина не менее 50 см |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка, с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Закрытая аспирационная система | Назначение | Позволяет осуществлять аспирацию содержимого трахео-бронхиального дерева без прерывания ИВЛ, осуществлять лаваж ТБД, осуществлять отбор проб аспирата | - Не регламентируется | Неизменный показатель | штука | 3 |
|  |  | Материал | Катетер ПВХ |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | внутренний диаметр не менее 7,5 мм и не более 8,0 мм, CH 14, наружный диаметр не более 4,0 мм |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка, с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Катетер сосудистый (венозный) периферический | Назначение | Предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, и введения в полость желудка лекарственных веществ и питания. | - ГОСТ 10555.5-2012 | Неизменный показатель | штука | 5200 |
|  |  | Назначение | Предназначен для осуществления доступа к периферическим венам. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Рентгеноконтрастный катетер с внутренней иглой и с дополнительным портом, расположенным сверху катетера. Порт катетера позволяет быстро вводить лекарственные средства и имеет защитный клапан. Наличие фиксирующих крыльев для надежной фиксации к коже пациента. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | 16 G; 18 G; 20 G; 22 G; 24 G; 26 G |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Катетер Фолея двухходовой | Назначение | Уретральный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов. | - ГОСТ Р 58235-2022 | Неизменный показатель | штука | 300 |
|  |  | Материал | Изготовлен из латекса, покрытого силиконом. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Катетер имеет: закрытый атравматический дистальный конец с боковыми отверстиями (не менее двух), расположенными контралатерально; наполняемый (раздуваемый) баллон; наличие двух ходов: -ход для раздувания баллона имеет цветовую кодировку, соответствующую размеру катетера и защитный антивозвратный клапан; - ход для присоединения к внешним устройствам сбора мочи. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | CH/FR 6; CH/FR 8; CH/FR 10; CH/FR 12; CH/FR 14; CH/FR 16; CH/FR 18; CH/FR 20; CH/FR 30 Длина не менее 260 мм |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Катетер Фолея трехходовой | Назначение | Уретральный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов. | - ГОСТ Р 58235-2022 | Неизменный показатель | штука | 210 |
|  |  | Материал | Изготовлен из латекса, покрытого силиконом. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Катетер имеет: закрытый атравматический дистальный конец с боковыми отверстиями (не менее двух), расположенными контралатерально; наполняемый (раздуваемый) баллон; наличие трех ходов: -ход для раздувания баллона имеет цветовую кодировку, соответствующую размеру катетера и защитный антивозвратный клапан; - два хода для присоединения к внешним устройствам сбора мочи, для введения лекарственных средств в мочевой пузырь |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | CH/FR 16; CH/FR 18; CH/FR 20; CH/FR 22; CH/FR 24. Длина не менее 260 мм |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Катетер Нелатона мужской | Назначение | Уретральный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов. | - ГОСТ Р 58235-2022 | Неизменный показатель | штука | 400 |
|  |  | Материал | Изготовлен из ПВХ. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Катетер имеет закрытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями (не менее двух); универсальный коннектор (с цветовой маркировкой по международному стандарту) для присоединения к внешним устройствам сбора мочи, для введения лекарственных средств в мочевой пузырь. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | CH/FR 6; CH/FR 8; CH/FR 10; CH/FR 12; CH/FR 14; CH/FR 16; CH/FR 18. Длина не менее 400 мм |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Катетер Нелатона женский | Назначение | Уретральный катетер предназначен для катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи, введения лекарственных препаратов. | - ГОСТ Р 58235-2022 | Неизменный показатель | штука | 100 |
|  |  | Материал | Изготовлен из ПВХ. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Катетер имеет закрытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями (не менее двух); универсальный коннектор (с цветовой маркировкой по международному стандарту) для присоединения к внешним устройствам сбора мочи, для введения лекарственных средств в мочевой пузырь. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | CH/FR 6; CH/FR 8; CH/FR 10; CH/FR 12; CH/FR 14; CH/FR 16; CH/FR 18. Длина не менее 180 мм |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Скальпель хирургический одноразового использования | Назначение | для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах | - Не регламентируется | Неизменный показатель | штука | 2500 |
|  |  | Материал | Изделие однократного применения, конструктивно состоящее из ручки, переходящей в лезвие (несъёмное). Лезвие, как правило, изготовлено из высококачественной легированной нержавеющей стали или углеродистой стали и защищено колпачком, а ручка часто сделана из пластмассы. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | № 10; 11; 22; 23 |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Игла инъекционная | Назначение | для проведения внутривенных инъекций. | - ГОСТ Р ИСО 7864-2009 | Неизменный показатель | штука | 7000 |
|  |  | Материал | Изготовлена из высококачественной нержавеющей медицинской стали. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Имеет трёхгранную копьевидную заточку и защитный (предохранительный) полимерный колпачок. Головка иглы (канюля) тип «Люэр» совместима со шприцами, соответствующими ISO 595, ISO 7886-1, ISO 8537, а также с любой инфузионной (трансфузионной) системой. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | - 18 G, игла длиной не менее 38 мм не более 42 мм, диаметр не менее 1,0 мм не более 1,5 мм, имеет цветовую кодировку (розовый цвет) для визуальной идентификации размера иглы; - 21 G, игла длиной не менее 38 мм не более 42 мм, диаметр не менее 0,8 мм не более 1,0 мм, имеет цветовую кодировку (зеленый цвет) для визуальной идентификации размера иглы. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Игла для спинальной анестезии | Назначение | Предназначена для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии, диагностики и лечения. | - ГОСТ Р ИСО 7864-2009 | Неизменный показатель | штука | 550 |
|  |  | Материал | изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, устойчива к изгибам, тонкостенные и прочные - отсутствует риск поломки иглы при проведении манипуляции. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Конструкция (состав) | Тонкостенная и прочная игла. Острие иглы (со срезом типа Pencil Point «карандаш») позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Головка иглы имеет цветовую кодировку, соответствующую размеру иглы. В комплекте с иглой-проводником (интродьюсером). |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | 20G; 25G; 27G |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Игла Сельдингера | Назначение | для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера | - Не регламентируется | Неизменный показатель | штука | 20 |
|  |  | описание | острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым овальным срезом кончика иглы. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер в ассортименте, по заявке заказчика | G 16, диаметр 1,65, длина 100 мм; G 18, диаметр 1,20, длина 70 мм |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  | Фильтр-канюля Мини-Спайк | Назначение | для забора жидкого лекарственного средства из многодозных полимерных и стеклянных контейнеров. | - Не регламентируется | Неизменный показатель | штука | 150 |
|  |  | Конструкция (состав) | Корпус с ограничительной пластиной и боковыми ребристыми пальцевыми упорами для удобной манипуляции; снабжено защитным полупрозрачным колпачком; внутренний сквозной прямоточный канал, соединяющий кончик прокалывающего устройства с разъемом луер-локfemale на противоположенном конце изделия; съемная захлопывающаяся крышка зеленого цвета фиксирована над разъемом луер-лок; вентиляционный канал, соединяющий кончик прокалывающего устройства с вентиляционным бактериальным фильтром с ячейкой 0,1 микрометр, расположенным на одной из боковых сторон корпуса изделия; Устойчиво к спирто- и жиросодержащим растворам; устойчиво к давлению до 1 бар. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Материал | АБС, защитный колпачок - полипропилен, защитная крышка - полиэтилен, фильтр - акриловый сополимер на нейлоновой основе. |  | Неизменный показатель |  |  |
|  |  | Размер | Имеет двухканальную пластиковую иглу-проводник длиной не более 21 мм, прокалывающее устройство длиной не менее 20 мм, диаметром не менее 4 мм, внутренний объем заполнения устройства не менее 0,25 мл |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная стерильная упаковка с указанием характеристик изделия и срока годности. |  | Неизменный показатель |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Март 2025 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Март 2025 |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д. 5, аптечный склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение |
| 4. | Порядок поставки товара | Периодичность поставки: партиями, по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика. Сроки поставки: С момента заключения договора по 31.08.2025 года. |
| 5. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | 5 % |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев |
| 8. | Способ закупки | Запрос котировок |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Асбест, Больничный городок, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач 	       И. В. Брагин

Исп. начальник отдела закупок

Штин Оксана Леонидовна

89292175092, oxy.s@mail.ru

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, стране происхождения товара, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки) |  |  | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Единица измерения товара | Количество товара в единицах измерения | Цена за единицу товара, рублей | Общая стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  | Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | ___________ | /_______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. |  |  | (подпись) | (расшифровка) |