|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ**  **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **«Городская клиническая больница № 40**  **город Екатеринбург»**  **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**  Волгоградская, д. 189  г. Екатеринбург, 620102  тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34  e-mail: [gkb40@gkb40.ur.ru](mailto:gkb40@gkb40.ur.ru)  ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,  ИНН/КПП 6658027450 / 665801001  ЗКП-2025-005900 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые исполнители!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на Дезинфекцию систем отопления и вентиляции, просим Вас предоставить коммерческое предложение:

**Наименование выполняемых работ**:

**1. Заказчик**: ГАУЗ СО «ГКБ № 40».

**2.Место проведения, сроки и объём работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | Комплекс работ по дезинфекции трубопроводов системы отопления реагентным раствором | м.п | 16 520 | 19 зданий |
| 2 | Реагент "Биопак" жидкий | кг | 1,016 |  |
| 3 | Лабораторный анализ воды | проб | 19 |  |

**3. Характеристика работ:**

Целями выполнения работы является: комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку и проведение работ по дезинфекции систем центрального отопления элеваторных узлов с применением хим. реагента.

**4. Виды работ:**

- предоставить заказчику на согласование «Программу дезинфекции»

- после проведённой промывки, провести дезинфекцию системы отопления в соответствии с утверждённой программой в присутствии представителя подрядчика и представителя теплоснабжающей организации.

- провести отбор проб воды в местах, согласованных с заказчиком,

- передать пробы на лабораторный анализ в аккредитованную лабораторию.

- протоколы лабораторных испытаний передать заказчику (на каждый корпус, отдельный протокол)

- составить совместный акт выполненных работ.

- При проведении работ используются материалы и оборудование Подрядчика.

**5. Требования по выполнению работ**:

- наличие собственных машин и механизмов для проведения работ (подтверждается предоставлением необходимых документов);

- стаж работы персонала не менее 3 (трёх) лет;

- предоставлением отчёта в текстовом и электронном виде.

Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, и оборудование в полном объеме. По всему оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, акты испытаний, сертификаты, если продукция подлежит сертификации, счета - фактуры. В ходе выполнения работ должны быть обеспечены сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и имущества заказчика в зоне производства работ, противопожарная безопасность при производстве всех видов работ, выполнение природоохранных и антитеррористических мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ;

**6. Общие требования:**

Обеспечить выполнение требований охраны труда, пожарной безопасности, СНиП, СанПин, СП, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

**7. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:**

Контроль качества работ должен осуществляться инженерными службами Подрядчика, Заказчика, представителя теплоснабжающей компании и привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

**8. Время и сроки выполнения работ:**

- В период рабочего времени с 8-00 до 15-00,

- Проведение дезинфекции до 12 июля 2025 г.

- Получение результатов лабораторных испытаний до 22 Июля 2025 г.

**9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:** При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара, составляет не более 30 рабочих дней с момента поставки товара на основании товарной накладной (универсального передаточного документа), а, если Поставщиком являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет не более 7 рабочих дней.

**10. Порядок сдачи и приемки работ:** г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189. Ф.И.О., контактные данные ответственного должностного лица Заказчика за описание предмета закупки и исполнение договора: Самохвалов Василий Нафаноилович. Тел (953) 05 25 812. mail. [samoxvalov@gkb40.ur.ru](mailto:samoxvalov@gkb40.ur.ru)

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Любимкова Елена Владимировна: lubimkovaev@gkb40.ur.ru

С уважением,

Специалист службы ГАУЗ «ГКБ № 40» Любимкова Е.В.